
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：桂林华诺威基因药业医疗器械车间技改项目      

建设单位：桂林华诺威基因药业股份有限公司（盖章）
编制日期：      二〇二五年七月                                                             

中华人民共和国生态环境部制

目  录


1目  录


1一、建设项目基本情况


7二、建设项目工程分析


41三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


48四、主要环境影响和保护措施


72五、环境保护措施监督检查清单


74六、结论


75建设项目污染物排放量汇总表




附图：

附图1  项目地理位置图
附图2-1  厂区平面布置图
附图2-2  项目平面布置图

附图3  项目周边敏感点分布示意图

附图4  项目与桂林市三线一单位置关系图

附图5  项目与桂林市中心城区声环境功能区划分图位置关系图
附件：
附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  不动产权证
附件5-1  原有项目环评批复、验收材料
附件5-2  企业事业单位突发环境事件应急预案备案表、排污许可证
附件6  例行监测报告

附件7  智能研判报告
附件8-1  工业废物安全处置协议

附件8-2  危险废物处置服务合同
附件9  名称变更核准通知书
附件10 中华人民共和国医疗器械注册证
附件11《国家药监局关于发布重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则的通告》（2021年第27号）及其附件
附件12 国家药监局关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告（2022年第103号）
附件13 工信部部长信箱关于化工项目如何界定的回复
附件14 关于桂林华诺威基因药业股份有限公司“医疗器械车间技改项目”建设的意见

附件15 业主确认书

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桂林华诺威基因药业医疗器械车间技改项目

	项目代码
	2506-450305-04-02-795418

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	桂林市高新区骖鸾路36号

	地理坐标
	（110度18分47.788秒，25度15分8.547秒）

	国民经济

行业类别
	C2770卫生材料及医药用品制造
	建设项目

行业类别
	二十四、医药制造业27—49卫生材料及医药用品制造277—卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装的除外）

	建设性质
	□新建

☑改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	桂林市七星区发展改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	150
	环保投资（万元）
	4.0

	环保投资占比（%）
	2.67
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）政策法规符合性分析

本项目主要从事卫生材料及医药用品制造。经查阅《产业结构调整指导目录》（2024年本），不属于限制类和淘汰类；且项目已在桂林市七星区发展改革局备案成功（项目代码：2506-450305-04-02-795418），因此项目建设符合国家产业政策要求。

（2）“三线一单”符合性分析

1）生态保护红线

依据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）的通知》（桂政办发〔2016〕152号）的规定，确定生态保护红线区为以下三大区域：

①重点生态功能区，包括重要的水源涵养、土壤保持和生物多样性保护等各类陆域和海域重点生态功能区，以及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水水源保护区和水土流失重点预防区等禁止或限制开发区域；

②生态环境敏感区和脆弱区，包括水土流失、石漠化各类陆域敏感区和脆弱区，海岸带自然岸线、红树林、珊瑚礁、海草床等海域敏感区和脆弱区；

③其他未列入上述范围，但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，包括生态公益林、重要湿地和极小种群生境等。

项目位于桂林市高新区骖鸾路36号，项目所在区域不属于限制和禁止开发区域，不涉及生态保护红线，不涉及国家和地方自然保护区、风景名胜区、森林公园、水源涵养林、饮用水水源保护区等生态敏感区。因此，项目建设符合生态保护红线管理办法的相关规定。
2）环境质量底线

根据区域环境质量现状调查，建设项目所在区域水环境、声环境、大气环境均能满足相应环境质量标准要求。项目产生的污染物采取相应措施处理后，均能达标排放，且对周围环境影响很小，不会造成区域环境质量突破底线，综上，评价区域符合环境质量底线要求。

综上，项目不会触及环境质量底线要求。

3）资源利用上线

本项目用地位于现有厂区内，且不涉及新增用地。项目营运期消耗一定量的电、水等资源。本项目位于桂林市高新区骖鸾路36号，资源条件有保障，项目建设所需的交通、水、电、通讯等可依托桂林华诺威基因药业股份有限公司的现有设施，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少。因此，本项目建设运行不会突破资源利用上线。
4）环境准入负面清单

根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月），本项目未使用国家淘汰和限制使用的工艺及设备。不属于产业准入负面清单中的项目，符合环境准入负面清单要求。对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行），本项目从事卫生材料及医药用品制造，不属于限制类和淘汰类，符合国家的产业政策。
与桂林市生态环境局关于印发实施《桂林市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（市政规〔2024〕3号）的符合性分析
表1-1  桂林市环境管控单元名录（七星区）

行政

区域

单元

总数

环境管控

单元分类

环境管控单元名称

七星区

9个

优先保护单元

湘江—桂江流域水源涵养生态保护红线

东江水厂饮用水水源保护区一般生态空间

瓦窑水厂饮用水水源保护区一般生态空间

东镇路水厂饮用水水源保护区一般生态空间

七星区其他优先保护单元

重点管控单元

桂林国家高新技术产业开发区（七星区）重点管控单元

七星区城镇空间重点管控单元

七星区布局敏感区重点管控单元
一般管控单元
七星区一般管控单元
本项目位于桂林市高新区骖鸾路36号。通过广西生态云建设项目准入研判系统查询结果可知，属于七星区城镇空间重点管控单元，桂林市七星区生态环境准入及管控要求见下表：
表1-2  桂林市七星区生态环境准入及管控要求清单符合性分析

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
生态环境准入及管控要求
相符性分析
ZH45030520002
七星区城镇空间重点管控单元
重点管控单元
空间布局约束
1、在城市建成区内，禁止贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质；公共服务设施垃圾转运站项目可按《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）实施
符合。本项目未贮存、加工、制造或者使用产生恶臭气体的物质。
2、禁止新建、扩建煤电、石化、化工、现代煤化工、钢铁、焦化、有色金属冶炼、建材等高耗能、高排放项目；禁止新建、改建、扩建产生恶臭气体的项目。
符合。本项目不属于高耗能、高排放项目，无新增恶臭气体。
3、城市市区、镇和村庄居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。
符合。本项目未设置畜禽养殖场、养殖小区。
污染物排放监控
1、加大淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉力度。依法依规加快淘汰老旧柴油货车。严格控制施工和道路扬尘污染。禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
符合。本项目未使用锅炉、柴油货车。固体废物均得到有效处置，无露天焚烧现象产生。
2、推进新区、新城、污水直排、污水处理厂超负荷运行等区域生活污水处理设施建设，提高城镇污水处理能力和效能，确保出水水质达标排放，水环境敏感地区污水处理设施排放标准基本达到一级A标准。
本项目采取雨污分流。产生的生产废水经厂区污水处理站处理；生活污水经化粪池处理。本项目产生的生活污水、生产废水经处理后均达到《 污水排入城镇下水道水质标准 》 （GB/T31962-2015）B 级标准后，进入市政管网，最终排入桂林市七里店污水净化厂处理。
3、城镇新区建设同步建设雨水收集利用和污水处理设施。城中村、老旧城区和城乡结合部应当推行污水截流、收集，对现有合流制排水系统逐步实施雨污分流改造；难以改造的，采取截流、调蓄和治理等污染防治措施。
4、2025年，龙隐路小学大气国控站点PM2.5浓度不高于29.5微克/立方米，如有调整变化，以国家、自治区最终下达考核目标为准。
符合。根据桂林市生态环境局发布的《桂林市2025年5月各区县环境空气质量状况》，龙隐路小学大气国控站点PM2.5浓度为21μg/m3（＜29.5μg/m3）。
环境风险防控

1、土壤污染监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。
符合。本项目在已建成厂房进行生产，厂地已经过硬化处理，产生的污染物均得到有效处置，不会对土壤环境造成影响。
2、全口径清单企业应当采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备，执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。
符合。本项目的建设单位不属于全口径清单企业；本项目无重金属污染物产生。
3、对暂不开发利用的超标地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的超标地块，实施以安全利用为目的的风险管控。
符合。本项目位于桂林市高新区骖鸾路36号，不属于暂不开发利用的超标地块、公共设施用地的超标地块。
4、严格新建、改建、扩建生产有毒有害化学品项目的审批。实施有毒有害物质全过程监管。强化环境应急队伍建设和物资储备。
符合。本项目不生产有毒有害化学品。
综上分析，本项目符合“三线一单”的相关要求。
（3）选址合理性
本项目位于桂林市高新区骖鸾路36号，项目在桂林华诺威基因药业股份有限公司现有的厂区已建厂房范围内建设，不新增用地；且项目已取得桂林市七星发展改革局下发的项目备案证明（详见附件3）及桂林市七星区工业和信息化局开具的“关于桂林华诺威基因药业股份有限公司‘医疗器械车间技改项目’建设的意见”（详见附件14）。项目所需的资源可依托桂林华诺威基因药业股份有限公司的现有设施，资源消耗量总量较少，不会突破资源上线。项目所在区域环境质量良好，项目产生的各项污染物采取措施处理后，均能达标排放。
综上所述，本项目选址是合理的。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

桂林华诺威基因药业股份有限公司（原名为桂林华诺威基因药业有限公司，名称变更核准通知书详见附件9）位于桂林市高新区骖鸾路36号，公司占地面积15844.70m2。

近年来民营医美机构数量大幅增加，医疗美容需求激增，越来越多的人倾向于为满足个人需求而消费医美项目。由于普通化妆品面膜达不到无菌的级别，医用敷贴正成为消费者医美术后修复的首选，医美人群术后修复需求及功能性护肤成为我国医用修复敷料市场成长的核心驱动力。为满足市场对医用敷贴的需求，桂林华诺威基因药业股份有限公司在原厂区已建厂房新增医用敷贴生产线。本项目拟将C区一车间原洗瓶岗位区域改造为医疗器械车间，厂区总面积约165m2，总投资150万元；项目建成后，厂区新增透明质酸钠凝胶30万支/年，医用透明质酸钠创面敷贴60万片/年，医用重组胶原蛋白创面敷贴60万片/年。
根据《国家药监局关于发布重组胶原蛋白类医疗产品分类界定原则的通告》（2021年第27号）及其附件（详见附件11），本项目生产的医用重组胶原蛋白创面敷贴属于上述文件“属性判定作为医疗器械管理的重组胶原蛋白类医疗产品”。根据《国家药监局关于医用透明质酸钠产品管理类别的公告》（2022年第103号）（详见附件12），本项目生产的透明质酸钠凝胶、医用透明质酸钠创面敷贴属于“7.作为医用敷料应用时，产品不可被人体吸收且用于非慢性创面，按照第二类医疗器械管理”。本项目生产的医用重组胶原蛋白创面敷贴、透明质酸钠凝胶、医用透明质酸钠创面敷贴均属于医用敷贴，根据《医疗器械分类目录》，医用敷贴属于该目录“14注射、护理、和防护器械-10创面敷料（一类产品类别）-01创面敷贴（二类产品类别）”；且本项目生产的医用敷贴产品均在广西壮族自治区药品监督管理局注册，并获得了中华人民共和国医疗器械注册证（详见附件10；注册证编号：桂械注准20202140018）。综上，本项目生产透明质酸钠凝胶、医用透明质酸钠创面敷贴、医用重组胶原蛋白创面敷贴属于医疗器械生产。   
根据中华人民共和国工业和信息化部部长信箱回复（详见附件13），对照国家统计局《国民经济行业分类》，该行业类别中属于化工行业的代码包括“25石油、煤炭及其他燃料加工业中的‘2511原油加工及石油制品制造’‘2522煤制合成气生产’和‘2523煤制液体燃料生产’，26化学原料和化学制品制造业（不包括‘267炸药、火工及焰火产品制造’和‘268日用化学产品制造’），291橡胶制品业”。本项目属于《国民经济行业分类》的“C2770卫生材料及医药用品制造”，因此，本项目不属于化工项目。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的规定，生产医用敷贴属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的“二十四、医药制造业27—49卫生材料及医药用品制造277—卫生材料及医药用品制造（仅组装、分装除外）”类别，因此，本项目应编制环境影响报告表。桂林华诺威基因药业股份有限公司委托桂林嘉华环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后即派有关技术人员踏勘现场，收集资料，在此基础上编制该项目环境影响报告表。
二、厂区工程概况

1、现有项目内容

（1）组成内容

表2-1  现有项目工程组成一览表
工程类别

工程名称

建设内容

备注

主体工程

A区生产间

1层。1条2.86kg原液生产线
保留

B区生产车间

局部2层，1层用于总部生产基地改扩建项目扩建原液生产线，2层为空调房
C区生产一车间
2层。1层1条凝胶和1条滴眼液生产线、洗瓶区①；2层为空调机房

该车间洗瓶区改造成本项目医疗器械车间；其他保留

C区生产二车间
1条凝胶生产线、包装

保留

D区

1层用于总部生产基地改扩建项目扩建凝胶生产线、2层行政办公

保留

G区（扩建生产车间）

共5层；1层：单剂量滴眼液车间，2层：包装间，3层：产品库，4/5 层：包材库。
该区域为总部生产基地改扩建项目内容，该生产线未投产使用，保留用于后期建设

公共工程

A区（1层）

高低压配电房

配电房；10kv/380V

保留

制水间

3台3m3 /h纯化水机；2台1m3/h注射用水机、1台0.5m3/h注射用水机；1台200L/h纯蒸汽发生器、2台500L/h纯蒸汽发生器
保留
锅炉房

1台燃气蒸汽锅炉2t/h
保留
冷冻空压站
3台冷冻泵，3台冷却泵，2台冷水机组（制冷量：2200kW）、2 台空压机（产气量：14.9m3/min）
保留
工程备品备件库
维修备品备件存放
保留

空气储罐间
1 个储罐，规格：2m3
保留

菌种间
保存菌种
保留

周转箱存放间
周转箱存放
保留

辅助工程

F区
5层。1层：维修间、原液库1、原液库2、工程部办公室、打码间、不合格品库、空调房、仓库办公室；2 层：实验室；3层：
产品库；4层：内包材库，原辅料库；5层：外包材库，低值易耗品库。
保留
E区

8层。1/2/3层共1000m2为研发部洁净区和实验室；7/8层为会议室；其余出租

保留

H区

权属桂林神龙保健品有限公司

保留

危险品库
25m2，以瓶装形式贮存危险化学品

保留

综合楼
综合办公楼，内设一般固废暂存库

保留

环保工程

废气治理

发酵尾气经除菌过滤器后经车间排气系统排放，每生产一个批次更换一次滤膜；8m高燃气锅炉排气筒、车间空气过滤系统、生产区域环境消毒过程产生的少量有机废气通过车间通风系统换气口排放；实验室废气经实验室通风橱排放；污水处理站废气经“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒外排
保留
废水治理

污水集排系统，雨污分流、污污分流。生产废水进入厂区污水处理站（处理规模220m3/d）处理后，排至市政污水管网；生活污水经化粪池处理达到《 污水排入城镇下水道水质标准 》 （GB/T31962-2015）B 级标准后，排入市政污水管网；雨水暂存50m3初期雨水池。
保留
一般固废库

在综合楼设15m2一般固废库
保留
危废物储存间

占地面积15m2，暂存危险废物

保留
注：①C区生产一车间洗瓶区改造成本项目医疗器械车间后，厂区生产过程使用的瓶子采取外购形式，不再在厂区另寻它处设置洗瓶区域。
（2）主要生产设备

现有项目主要配套生产设备见表2-2。
表2-2  主要生产设备表
序号

设备名称

规格/型号

数量（台）

备注
一

原料车间

1

恒温培养箱

IS-RDH2

1

保留

2

冷冻离心机

L720R-3

6
3

气相色谱仪

GC-2014C

1

4

显微镜

B203

1

5

紫外/可见分光光度计

T6 新悦

1

6

电子天平

4

7

脉动真空灭菌器

0.65m3
2

8

高效液相色谱仪

LC-20AT

1

9

洁净工作台

VS-1600

2

10

蛋白纯化系统

6mmpp 型

1

11

蛋白纯化系统

1

12

称量柜

DB-1850

2

13

层流罩

LAF-2000

2

14

过滤器完整性测试仪

322

2

15

发酵罐

40L

16

16

工业控制计算机

研华IPC-610

1

17

低温培养箱

LRH-50CL

1

18

恒温振荡器

IS-RDH2

3
19

 甲醇检测流加控制器

FC2020

1

20

 精密恒温水槽

BWS-12

1

21

 生物传感器分析仪

M-100

2

22

 医用离心机

3-18R

1

23

pH计

Phs-3c型

1

24

电子台秤

TCS-150型

3
25

电子台秤

TCS-60型

3

26

蠕动泵

CL-30型

2

27

蠕动泵

BT-600FC型

1

28

原液分装罐

300L

1

29

立式冷藏陈列柜

LC-303G

8

30

配液罐

350L

1

31

高效液相色谱仪

LC-16

7

32

蛋白纯化仪

Bio-Pro180

3

33

电子天平

MS32001LE/82

1

二

滴眼液制剂车间

1

滴眼液制备系统

150L

1

保留
2

滴眼液灌装机

YGF-120

1

3

4

脉动真空灭菌器

XG1.DTH-0.8B

1

XG1.DTX-0.36B

1

5

常温臭氧消毒柜

KCF-L1000S

1

6

汽化过氧化氢无菌传递窗

BDS―R400
1

7

数显恒温水浴箱

/

1

8

过滤器完整性测试仪
/

1

9

电子台秤

/

2

10

称量室

DB2000

1

11

洁净移动车

/

1

12

电子天平

/

2

13

pH计

/

1

14

在线监控系统

/

1

15

全自动包装机

/

1

三

凝胶制剂

1

凝胶配制系统

600L

1

保留

2

凝胶配制系统
1800L

1

3

高剪切混合机

ME-105X

1

4

高剪切混合机
ME-110X

1

5

凝胶灌装机

U20100
1

6

凝胶灌装机
MILLENNIUM-200
1

7

负压称量室
DB-1850
1

8

蒸汽灭菌器
SGLS-A-650D
1

9

蒸汽灭菌器
SGLS-A-810D
1

10

数显恒温水浴箱
HH-601
1

11

无菌传递舱
PBL2000
2

12

电子天平
MS32001LE/82
1

13

电子天平
ME2002TE/02
1

14

电子台秤
TCS-150
1

15

充电式移动车
PEM-1350
1

16

pH计
PHS-3C
2

17

蠕动泵
CL-30
2

18

红外线测温仪
AS852B+
1

19

简易手套完整性测试仪
HTY-GIT-MINI
1

20

过滤器完整性测试仪
FILGUARD-322
1

21

智能热球风速计
ZRQF-F30J
1

22

支架式层流罩
LAF-800
1

23

冷藏箱
BC-45M
1

24

层流罩
LAF
1

25

全自动塑盖清洗机
CDDA-S09R
1

26

立式小圆瓶贴标机
SHL-2570
1

27

多功能枕式包装机

HC-250

1

四

公用配套系统

1

冷水机

WCF*33B

1

保留
2

冷水机
LSBLG1200/MCF

1

3
空压机

10.0m3/min

1

4
空压机

4.9m3/min

1

五

实验室设备

1

垂直蛋白电泳仪

1

保留；本项目依托
2

酶标仪

1

3
超低温冰箱（-86度）
1

4
冷冻干燥机

1

5
PCR仪

SimpliAmp™
1

6
生物显微镜

ML10

1

7
CO2培养箱

Thermo 3111型

1

8
紫外可见分光光度计
UV-1800

1

9
高效液相色谱仪

岛津LC-20A

1

10
高效液相色谱仪

岛津LC-16

1

11

气相色谱仪

安捷伦7820A

1

12

倒置生物显微镜

XSZ-DS802型
1

13

渗透压摩尔浓度测定仪
SMC30C

1

14

渗透压摩尔浓度测定仪

SMC30C-1

1

15

蒸汽灭菌器

SGLS-A-350S

2

16

立式灭菌器

LMQ.C-50E型

1

17

立式灭菌器

LMQ.C-100E型

1

18

无菌隔离器

STI-1800S

1

19

无菌隔离器

HTY-1800AG8

1

20

生物安全柜

BSC-1304ⅡA2

1

21

负压称量室

DB-1600

1

22

洁净工作台

VSF-1300D

2

23

洁净工作台

VSF-1000D

1

六

制水间设备明细

1
纯蒸汽发生器

200L/h

1

保留，本项目依托

2

纯蒸汽发生器

500L/h，PSG500-B
2

3
纯化水储罐

2
4
注射用水罐

1

5

纯化水系统

3000L/h
3

6
注射用水系统

MS1000-5B

1

7

注射用水系统

1000L/h

2

七

锅炉房设备明细

1
全自动钠离子交换器
1

保留，本项目依托

2
燃气锅炉

WNS2-1.25-Q

1

（3）产品方案
表2-3 现有产品一览表

序号

产品名称

产量

产品规格

1

人表皮生长因子滴眼液
500万支/年
4mL/支

2

人表皮生长因子原液
2860g/年

/

3

人表皮生长因子凝胶

2000万支/年
10g/支、20g/支
（4）原辅材料

表2-4 现有项目主要原辅材料及能源消耗一览表
环节
物料名称
使用量 kg/a
原液制备
磷酸氢二钾
57.168
磷酸二氢钾
93.881
甘油
1133.028

酵母氮源基础
108.540
生物素
0.011
工作种子
0.360
六水合三氯化铁
0.221
氯化钙
0.162
钼酸钠
0.162
氯化锌
0.162
五水硫酸铜
0.157
硼酸
0.043
十八水合硫酸铝
1.944
盐酸
113.709

氨水
491.400
甲醇（AR）
2854.800
氢氧化钾
27.000
蛋白胨
72.000
消泡剂聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚
3.744
硫酸铵
2430.000
磷酸氢二钠
681.120
磷酸二氢钠
52.560
氢氧化钠
14.400

三羟甲基氨基甲烷（TRIS）
187.920
氯化钠
1106.280

氯化钾
3.960
稀盐酸 10%
79.200
凝胶制备
卡波姆均聚物
1745.280
甘油
21.816
甘露醇
1745.280
聚乙二醇
10908.000
羟苯乙酯
218.160
氢氧化钠
628.422
人血白蛋白注射液（20%）
8199.360
滴眼液制备
氯化钠
160.000
氯化钾
4.000
磷酸氢二钠十二水合物
72.600
磷酸氢二钾
4.800
甘露醇

160.000
稀盐酸（浓度）10%
8.755
人血白蛋白(20%)
10.000
实验室检验
硫酸
7.5

乙腈
158

甲醇（色谱纯）
71.5

异丙醇
52

甘油
2.5

无水甲醇（AR）
1.25

卡尔费休
1

冰醋酸
1.25

盐酸
0.5

氯化钾（AR）
1

氯化钠（AR）
1

磷酸氢二钠（AR）
0.75

磷酸二氢钠（AR）
0.5

五氧化二磷（AR）
0.75

正己烷（AR）
2

奈斯勒试液
1.5

二甲基亚砜

1

吡啶
1

2、本项目概况（本次评价主体）

（1）组成内容

表2-5 本项目工程组成内容一览表
工程类别

工程名称

建设内容

备注

主体工程

医疗器械车间

将C区一车间原洗瓶区（1层）改造为医疗器械车间，用于本项目医用敷贴的生产
改造

公共工程

供电工程

配电房；10kv/380V
依托

给水工程

以市政自来水为水源。纯化水以自来水为水源，自来水进入纯化水系统制得纯化水，纯化水进入注射用水系统制得注射用水

纯化水、注射用水依托厂区制水间制水设备制取
排水工程

污水集排系统，雨污分流、污污分流。生产废水进入厂区污水处理站（处理规模220m3/d）处理后，排至市政污水管网；生活污水经化粪池处理达到《 污水排入城镇下水道水质标准 》 （GB/T31962-2015）B 级标准后，排入市政污水管网；雨水暂存50m3初期雨水池。
依托

供热工程

1台燃气蒸汽锅炉2t/h
依托

环保工程

废气治理

锅炉产生的废气通过8m高的燃气锅炉排气筒DA001排放；医疗器械车间消毒过程产生的少量有机废气通过车间通风系统换气口排放；实验室废气经实验室通风橱排放；污水处理站废气经“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒DA002外排
依托
废水治理

污水集排系统，雨污分流、污污分流。生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网；生产废水排入厂区废水处理站，经废水处理系统处理后进入市政污水管网。

依托

一般固废暂存场所

暂存废外包装物、部分废弃化学品包装袋(桶)，占地面积15m2
依托

危险废物暂存间
暂存危险固废，占地面积15m2
依托

降噪

措施
减震垫、隔音围墙
新增

（2）设备清单

表2-6 本项目主要生产设备一览表

序号

设备名称

规格/型号

数量（台）

备注

1

配制罐

150L

1

新增
2

配制罐

50L

1

新增

3

双头全自动面膜灌装机

CX-02T

1

新增
4
预灌封注射器灌装机

PFS10
1

新增
5
灭菌柜

/
1

新增
6

洗衣机
/

2

依托

（3）产品方案

表2-7  本项目产品方案一览表

序号

产品

单位

数量

备注

1
透明质酸钠凝胶

万支/年

30

属于《医疗器械分类目录》 14注射、护理、和防护器械-10创面敷料（一类产品类别）-01创面敷贴（二类产品类别）

2
医用透明质酸钠创面敷贴

万片/年

60

3

医用重组胶原蛋白创面敷贴

万片/年

60

（4）原辅材料

表2-8 本项目主要原辅材料一览表
环节
物料名称
年用量kg/a
实验室检验

硫酸
0.5

乙腈
10

甲醇（色谱纯）
4

异丙醇
3

甘油
0.5

无水甲醇（AR）
0.05

卡尔费休
0.1

冰醋酸
0.05

盐酸
0.1

氯化钾（AR）
0.1

氯化钠（AR）
0.1

磷酸氢二钠（AR）
0.05

磷酸二氢钠（AR）
0.05

五氧化二磷（AR）
0.05

正己烷（AR）
0.2

奈斯勒试液
0.05

二甲基亚砜

0.1

吡啶
0.1

医用敷贴生产

透明质酸钠
25

卡波姆
35

氢氧化钠
11

甘油
350

1,3-丁二醇
1700

羟苯乙酯
35

重组胶原蛋白
20

人表皮生长因子原液
0.18

氯化钠
8

纯化水
30000

注射用水
1000

75%乙醇
1300

（5）环保投资

本项目环保投资约4.0万元，占总投资的2.67%，主要用途见表2-9。
表2-9  环保投资一览表

序号

项目名称

投资额（万元）

备注

1
噪声

隔声板、减振垫等

1.0

新增
2
污水

污水处理站

0

依托

3
废气

车间抽排风系统、管道

3.0

新增

水喷淋+活性炭吸附+15m高排气筒DA002

0

依托

排气筒DA001

4

固废

一般固废暂存库、危废暂存

0

依托

合计

4.0

（6）人员配置及工作制度
本项目无新增劳动定员，员工依托厂区原有，厂区原有劳动定员为240人。本项目劳动定员为10人，从原有劳动定员抽调。
工作制度：一年工作230天，每天工作8小时。夜间不生产。
（7）公用工程

1）给水

本项目新增用水主要为生产用水，由市政给水管网供给。其中清洗仪器设备、原辅料配置需用纯化水、注射用水；纯化水由自来水经过纯化水系统制取，注射用水由纯化水经注射用水系统制取。
生产用水：本项目自来水用量705t/a。其中清洗仪器设备纯化水量为100t/a，注射用水量为50t/a；原辅料配置纯化水量为30t/a，注射用水量为1t/a；锅炉用水量（软化水）为328t/a；水喷淋用水30t/a。
2）排水

生产废水：清洗仪器设备废水量为135t/a，锅炉房废水排放量为74t/a，锅炉用水（软水）制备过程产生的废水量为17t/a，医疗器械车间排水量为156.4t/a，制水间排水量为160.15t/a，喷淋废水量0.5t/a。

3）供电

项目用电由市政电网供电系统提供。
（8）水平衡关系图（单位：t/a）

[image: image10.png]



图2-1 本项目水平衡关系图
3、改建后全厂概况
（1）组成内容

表2-10  项目改建后全厂工程组成一览表
工程类别

工程名称

建设内容

备注

主体工程

A区生产间

1层。1条2.86kg原液生产线
现有

B区生产车间

局部2层，1层用于扩建原液生产线，2层为空调房
扩建原液生产线、凝胶生产线为总部生产基地改扩建项目内容；扩建原液生产线及凝胶生产线均未投产使用

D区

1层用于扩建凝胶生产线，2层行政办公
C区生产一车间
2层。1层1条凝胶和1条滴眼液生产线、医疗器械车间；2层为空调机房

医疗器械车间由C区生产一车间洗瓶区（1层）改造成；其他区域为厂区现有

C区生产二车间
1条凝胶生产线、包装

现有

G区

共5层；1层：单剂量滴眼液车间，2层：包装间，3层：产品库，4/5 层：包材库。生产线未投产使用
该区域为总部生产基地改扩建项目内容，该生产线未投产使用，保留用于后期建设

公共工程

A区（1层）

高低压配电房

配电房；10kv/380V

现有

制水间

3台3m3 /h纯化水机；2台1m3/h注射用水机、1台0.5m3/h注射用水机；1台200L/h纯蒸汽发生器、2台500L/h纯蒸汽发生器
现有。纯化水以自来水为水源，自来水进入纯化水系统制得纯化水，纯化水进入注射用水系统制得注射用水
锅炉房

1台燃气蒸汽锅炉2t/h
现有
冷冻空压站
3台冷冻泵，3台冷却泵，2台冷水机组（制冷量：2200kW）、2 台空压机（产气量：14.9m3/min）
现有
工程备品备件库
维修备品备件存放
现有

空气储罐间
1 个储罐，规格：2m3
现有

菌种间
保存菌种
现有

周转箱存放间
周转箱存放
现有

辅助工程

F区
5层。1层：维修间、原液库1、原液库2、工程部办公室、打码间、不合格品库、空调房、仓库办公室；2 层：实验室；3层：
产品库；4层：内包材库，原辅料库；5层：外包材库，低值易耗品库。
现有
E区

8层。1/2/3层共1000m2为研发部洁净区和实验室；7/8层为会议室；其余出租

现有

H区

权属桂林神龙保健品有限公司；外租作中国烟草办公楼
现有

危险品库
25m2，以瓶装形式贮存危险化学品

现有

综合楼
综合办公楼，内设一般固废暂存库

现有

环保工程

废气治理

发酵尾气经除菌过滤器后经车间排气系统排放，每生产一个批次更换一次滤膜；8m高燃气锅炉排气筒DA001、车间空气过滤系统、生产区域环境消毒过程产生的少量有机废气经通过车间通风系统换气口排放；实验室废气经实验室通风橱排放；污水处理站废气经“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后通过15m高的排气筒DA002外排
现有
废水治理

污水集排系统，雨污分流、污污分流。生产废水进入厂区污水处理站（处理规模220m3/d）处理后，排至市政污水管网；生活污水经化粪池处理达到《 污水排入城镇下水道水质标准 》 （GB/T31962-2015）B 级标准后，排入市政污水管网；雨水暂存50m3初期雨水池。
现有
一般固废库

在综合楼设15m2一般固废库
现有
危废暂存库

占地面积15m2，暂存危险废物

现有
（2）主要生产设备

项目主要配套生产设备见表2-11。
表2-11  主要生产设备表

序号

设备名称

规格/型号

数量（台）

备注
改建前

改建后

变化量

一

原料车间

1

恒温培养箱

IS-RDH2

1

1

0

不变；保留

2

冷冻离心机

L720R-3

6
6

0

3

气相色谱仪

GC-2014C

1

1

0

4

显微镜

B203

1

1

0

5

紫外/可见分光光度计

T6 新悦

1

1

0

6

电子天平

4

4

0

7

脉动真空灭菌器

0.65m3
2

2

0

8

高效液相色谱仪

LC-20AT

1

1

0

9

洁净工作台

VS-1600

2

2

0

10

蛋白纯化系统

6mmpp型

1

1

0

11

蛋白纯化系统

1

1

0

12

称量柜

DB-1850

2

2

0

13

层流罩

LAF-2000

2

2

0

14

过滤器完整性测试仪

322

2

2

0

15

发酵罐

40L

16

16

0

16

工业控制计算机

研华IPC-610

1

1

0

17

低温培养箱

LRH-50CL

1

1

0

18

恒温振荡器

IS-RDH2

3
3

0

19

甲醇检测流加控制器

FC2020

1

1

0

20

精密恒温水槽

BWS-12

1

1

0

21

生物传感器分析仪

M-100

2

2

0

22

医用离心机

3-18R

1

1

0

23

pH计

Phs-3c型

1

1

0

24

电子台秤

TCS-150型

3
3

0

25

电子台秤

TCS-60型

3

3

0

26

蠕动泵

CL-30型

2

2

0

27

蠕动泵

BT-600FC型

1

1

0

28

原液分装罐

300L

1

1

0

29

立式冷藏陈列柜

LC-303G

8

8

0

30

配液罐

350L

1

1

0

31

高效液相色谱仪

LC-16

7

7

0

32

蛋白纯化仪

Bio-Pro180

3

3

0

33

电子天平

MS32001LE/82

1

1

0

二

滴眼液制剂车间
1

滴眼液制备系统

150L

1

1

0

不变；保留
2

滴眼液灌装机

YGF-120

1

1

0

3

4

脉动真空灭菌器

XG1.DTH-0.8B

1

1

0

XG1.DTX-0.36B

1

1

0

5

常温臭氧消毒柜

KCF-L1000S

1

1

0

6

汽化过氧化氢无菌传递窗

BDS―R400
1

1

0

7

数显恒温水浴箱

/

1

1

0

8

过滤器完整性测试仪
/

1

1

0

9

电子台秤

/

2

2

0

10

称量室

DB2000

1

1

0

11

洁净移动车

/

1

1

0

12

电子天平

/

2

2

0

13

pH计

/

1

1

0

14

在线监控系统

/

1

1

0

15

全自动包装机

/

1

1

0

三

凝胶制剂

1

凝胶配制系统

600L

1

1

0

不变；保留

2

凝胶配制系统
1800L

1

1

0

3

高剪切混合机

ME-105X

1

1

0

4

高剪切混合机
ME-110X

1

1

0

5

凝胶灌装机

U20100
1

1

0

6

凝胶灌装机
MILLENNIUM-200
1

1

0

7

负压称量室
DB-1850
1

1

0

8

蒸汽灭菌器
SGLS-A-650D
1

1

0

9

蒸汽灭菌器
SGLS-A-810D
1

1

0

10

数显恒温水浴箱
HH-601
1

1

0

11

无菌传递舱
PBL2000
2

2

0

12

电子天平
MS32001LE/82
1

1

0

13

电子天平
ME2002TE/02
1

1

0

14

电子台秤
TCS-150
1

1

0

15

充电式移动车
PEM-1350
1

1

0

16

pH计
PHS-3C
2

2

0

17

蠕动泵
CL-30
2

2

0

18

红外线测温仪
AS852B+
1

1

0

19

简易手套完整性测试仪
HTY-GIT-MINI
1

1

0

20

过滤器完整性测试仪
FILGUARD-322
1

1

0

21

智能热球风速计
ZRQF-F30J
1

1

0

22

支架式层流罩
LAF-800
1

1

0

23

冷藏箱
BC-45M
1

1

0

24

层流罩
LAF
1

1

0

25

全自动塑盖清洗机
CDDA-S09R
1

1

0

26

立式小圆瓶贴标机
SHL-2570
1

1

0

27

多功能枕式包装机

HC-250

1

1

0

四

公用配套系统

1

冷水机

WCF*33B

1

1

0

不变；保留
2

冷水机
LSBLG1200/MCF

1

1

0

3
空压机

10.0m3/min

1

1

0

4
空压机

4.9m3/min

1

1

0

五

实验室设备

1

垂直蛋白电泳仪

/

1

1

0

保留；本项目依托

2

酶标仪

/

1

1

0

3
超低温冰箱（-86度）
/

1

1

0

4
冷冻干燥机

/

1

1

0

5
PCR仪

SimpliAmp™
1

1

0

6
生物显微镜

ML10

1

1

0

7
CO2培养箱

Thermo 3111型

1

1

0

8
紫外可见分光光度计
UV-1800

1

1

0

9
高效液相色谱仪

岛津LC-20A

1

1

0

10
高效液相色谱仪

岛津LC-16

1

1

0

11

气相色谱仪

安捷伦7820A

1

1

0

12

倒置生物显微镜

XSZ-DS802型
1

1

0

13

渗透压摩尔浓度测定仪
SMC30C

1

1

0

14

渗透压摩尔浓度测定仪

SMC30C-1

1

1

0

15

蒸汽灭菌器

SGLS-A-350S

2

2

0

16

立式灭菌器

LMQ.C-50E型

1

1

0

17

立式灭菌器

LMQ.C-100E型

1

1

0

18

无菌隔离器

STI-1800S

1

1

0

19

无菌隔离器

HTY-1800AG8

1

1

0

20

生物安全柜

BSC-1304ⅡA2

1

1

0

21

负压称量室

DB-1600

1

1

0

22

洁净工作台

VSF-1300D

2

2

0

23

洁净工作台

VSF-1000D

1

1

0

六

制水间设备明细

1
纯蒸汽发生器

200L/h

1

1

0

保留，本项目依托

2

纯蒸汽发生器

500L/h，PSG500-B
2

2

0

3
纯化水储罐

/

2
2

0

4
注射用水罐

/

1

1

0

5

纯化水系统

3000L/h
3

3

0

6
注射用水系统

MS1000-5B

1

1

0

7

注射用水系统

1000L/h

2

2

0

七

锅炉房设备明细

1
全自动钠离子交换器
1

1

0

保留，本项目依托

2
燃气锅炉

WNS2-1.25-Q

1

1

0

八

医疗器械车间

1

配制罐

150L

0

1

1

本项目新增

2

配制罐
50L

0

1

1

3

双头全自动面膜灌装机

CX-02T
0

1

1

4

预灌封注射器灌装机

PFS10

0

1

1

5

灭菌柜

/

0

1

1

6

洗衣机

/

2

2

0

沿用原洗瓶区

（3）产品方案
表2-12 产品一览表

序号

产品名称

产量
备注
改建前

改建后

变化量

1

人表皮生长因子滴眼液
500万支/年
500万支/年

0

4mL/支
2

人表皮生长因子原液
2860g/年
2860g/年

0

/
3
人表皮生长因子凝胶

2000万支/年
2000万支/年
0

10g/支、20g/支
4

透明质酸钠凝胶
0
30万支/年
+30万支/年
属于《医疗器械分类目录》 14注射、护理、和防护器械-10创面敷料（一类产品类别）-01创面敷贴（二类产品类别）
5

医用透明质酸钠创面敷贴

0

60万片/年
+60万片/年
6

医用重组胶原蛋白创面敷贴

0

60万片/年
+60万片/年
（4）原辅材料

表2-13 项目主要原辅材料及能源消耗一览表
环节
物料名称
改建前使用量 kg/a

改建后使用量 kg/a
本次改建使用量kg/a
原液制备

磷酸氢二钾
57.168

57.168
0

磷酸二氢钾
93.881

93.881
0

甘油
1133.028

1133.028

0

酵母氮源基础
108.540

108.540
0

生物素
0.011

0.011
0

工作种子
0.360

0.360
0

六水合三氯化铁
0.221

0.221
0

氯化钙
0.162

0.162
0

钼酸钠
0.162

0.162
0

氯化锌
0.162

0.162
0

五水硫酸铜
0.157

0.157
0

硼酸
0.043

0.043
0

十八水合硫酸铝
1.944

1.944
0

盐酸
113.709

113.709

0

氨水
491.400

491.400
0

甲醇（AR）
2854.800

2854.800
0

氢氧化钾
27.000

27.000
0

蛋白胨
72.000

72.000
0

消泡剂聚氧乙烯聚氧丙烯季戊四醇醚
3.744

3.744
0

硫酸铵
2430.000

2430.000
0

磷酸氢二钠
681.120

681.120
0

磷酸二氢钠
52.560

52.560
0

氢氧化钠
14.400

14.400

0

三羟甲基氨基甲烷（TRIS）
187.920

187.920
0

氯化钠
1106.280

1106.280

0

氯化钾
3.960

3.960
0

稀盐酸 10%
79.200

79.200
0

凝胶制备
卡波姆均聚物
1745.280

1745.280
0

甘油
21.816

21.816
0

甘露醇
1745.280

1745.280
0

聚乙二醇
10908.000

10908.000
0

羟苯乙酯
218.160

218.160
0

氢氧化钠
628.422

628.422
0

人血白蛋白注射液（20%）
8199.360

8199.360
0

滴眼液制备
氯化钠
160.000

160.000

0

氯化钾
4.000

4.000

0

磷酸氢二钠十二水合物
72.600

72.600

0

磷酸氢二钾
4.800

4.800

0

甘露醇

160.000

160.000

0

稀盐酸（浓度）10%
8.755

8.755

0

人血白蛋白(20%)
10.000

10.000

0

实验室检验

硫酸
7.5

8

0.5

乙腈
158

168

10

甲醇（色谱纯）
71.5

75.5

4

异丙醇
52

55

3

甘油
2.5

3.0

0.5

无水甲醇（AR）
1.25

1.3

0.05

卡尔费休
1

1.1

0.1

冰醋酸
1.25

1.3

0.05

盐酸
0.5

0.6

0.1

氯化钾（AR）
1

1.1

0.1

氯化钠（AR）
1

1.1

0.1

磷酸氢二钠（AR）
0.75

0.8

0.05

磷酸二氢钠（AR）
0.5

0.55

0.05

五氧化二磷（AR）
0.75

0.8

0.05

正己烷（AR）
2

2.2

0.2

奈斯勒试液
1.5

1.65

0.05

二甲基亚砜

1

1.1

0.1

吡啶
1

1.1

0.1

医用敷贴生产

透明质酸钠
0

25

25

卡波姆
0

35

35

氢氧化钠
0

11

11

甘油
0

350

350

1,3-丁二醇
0

1700

1700

羟苯乙酯
0

35

35

重组胶原蛋白
0

20

20

人表皮生长因子原液
0

0.18

0.18

氯化钠
0

8

8

纯化水
0

30000

30000

注射用水
0

1000

1000

75%乙醇
2140

1300

1300


	


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目施工期间为生产线及设备安装调试，将产生噪声、扬尘、固体废物等污染物，其工艺流程及产污情况如下图。
[image: image2.png]B R T R W |

35 T3y





图2-2 施工期流程图
运营期

工艺流程简述（图示）：

营运期主要污染物为废气、废水、固废等。各生产线产排污情况如下：
1、透明质酸钠凝胶生产线
[image: image3.png]P¥ {433
RF R

ot |

e

= v_{
=
wa
Hg
¥

Afth, ENREH





图2-3 透明质酸钠凝胶生产工艺流程图

工艺流程说明：

1）溶解：取氯化钠，加入21kg注射用水（30℃以下）中，搅拌溶解；搅拌下缓慢撒入透明质酸钠，搅拌溶解至呈无团块均一溶液。

2）灭菌：配制罐称重清零，将透明质酸钠-氯化钠溶液加入到配制罐中，补加注射用水至24kg，开启搅拌60rpm，夹套通入蒸汽预热。待料液温度达到90℃，关闭夹套蒸汽，配制罐通入纯蒸汽灭菌，灭菌温度121℃，灭菌时间20分钟。灭菌结束，夹套通入冷却水，冷却罐内料液至30℃以下。

3）总配：将人表皮生长因子原液经两级除菌过滤器过滤至配制罐中，补加灭菌注射用水（30℃以下）至30kg，搅拌均匀。取样检测动力黏度，应在10Pa·S~30Pa·S范围内。
4）灌装：按预定的规格分装，内包装材料为预灌封注射器（不带针）。灌装过程中每60分钟检查一次装量和外观。每次每个灌装头取一支，装量标准为不低于标示量的93%。外观：无料液外溢、无破损等。
2、医用透明质酸钠敷料创面敷贴生产线
[image: image4.png]FiEMAZAL
T

R
’—'; 131 AR
A ey | ermn

L %





图2-4 医用透明质酸钠敷料创面敷贴生产工艺流程图
主要工艺说明：
1）溶解 

①卡波姆溶液配制：

称取卡波姆纯化水中磁力搅拌溶胀成均一黏稠液体；

②透明质酸钠溶液配制：

称取透明质酸钠纯化水中磁力搅拌溶胀成均一黏稠液体；

③防腐体系：
称取羟苯乙酯和1,3-丁二醇搅拌均匀。

2）取①卡波姆溶液加入甘油搅拌均匀；用氢氧化钠调节pH；

3）将上述溶液加入②透明质酸钠溶液搅拌均匀。

4）继续加入羟苯乙酯和1,3-丁二醇搅拌均匀，补加水至配制总量，搅拌均匀；外观为透明黏稠液体。
5）灭菌
将上述溶液灭菌121℃20分钟。

6）灌装

①按《双头全自动面膜机（CX-02T型）操作规程》进行操作，用红外测温枪测量封口1和封口2的温度，应在145～155℃。将灌装针口插入铝膜袋2～4厘米深。装量为不低于标示量的95％；先调节装量手动灌装至装量稳定后，计数器清零，进行自动灌装，自动封口；封口必须平整、严实、无料液溢出。

② 灌装过程每30分钟检查一次装量和外观并填记录。如果装量不符合规定，找出原因，并调节装量至合格后再继续开机。
③灌装后产品的收集：检查灌装后产品外观，外观有明显缺陷和装量不合格的为残次品，置于残次品桶内。合格品暂存于成品收集桶内收集满后传出灌装间。
3、医用重组胶原蛋白创面敷贴生产线
[image: image5.png]RAREEN
R

—

R
T

G Se-

WL





图2-5 医用重组胶原蛋白创面敷贴生产工艺流程图
1）溶解 

①卡波姆溶液配制：

称取卡波姆纯化水中磁力搅拌溶胀成均一黏稠液体；

②重组胶原蛋白溶液配制：

称取重组胶原蛋白纯化水中磁力搅拌溶胀成均一黏稠液体；

③防腐体系：
称取羟苯乙酯和1,3-丁二醇搅拌均匀。

2）取①卡波姆溶液加入甘油搅拌均匀；用氢氧化钠调节pH；

3）将上述溶液加入②透明质酸钠溶液搅拌均匀。

4）继续加入羟苯乙酯和1,3-丁二醇搅拌均匀，补加水至配制总量，搅拌均匀；外观为透明黏稠液体。
5）灭菌
将上述溶液灭菌121℃20分钟。

6）灌装

①按《双头全自动面膜机（CX-02T型）操作规程》进行操作，用红外测温枪测量封口1和封口2的温度，应在145～155℃。将灌装针口插入铝膜袋2～4厘米深。装量为不低于标示量的95％；先调节装量手动灌装至装量稳定后，计数器清零，进行自动灌装，自动封口；封口必须平整、严实、无料液溢出。

② 灌装过程每30分钟检查一次装量和外观并填记录。如果装量不符合规定，找出原因，并调节装量至合格后再继续开机。
③灌装后产品的收集：检查灌装后产品外观，外观有明显缺陷和装量不合格的为残次品，置于残次品桶内。合格品暂存于成品收集桶内收集满后传出灌装间。

	

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、改建项目说明。

近年来民营医美机构数量大幅增加，医疗美容需求激增，越来越多的人倾向于为满足个人需求而消费医美项目。由于普通化妆品面膜达不到无菌的级别，医用敷贴正成为消费者医美术后修复的首选，医美人群术后修复需求及功能性护肤成为我国医用修复敷料市场成长的核心驱动力。为满足市场对医用敷贴的需求，桂林华诺威基因药业股份有限公司在原厂区已建厂房新增医用敷贴生产线。本项目拟将C区一车间原洗瓶岗位区域改造为医疗器械车间，总面积约165m2，总投资150万元；项目建成后，医疗器械车间生产透明质酸钠凝胶30万支/年，医用透明质酸钠创面敷贴60万片/年，医用重组胶原蛋白创面敷贴60万片/年。

二、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况。

表2-14  项目环保手续一览表
项目名称
环评情况
排污许可情况

应急预案情况

验收情况
备注
桂林华诺威基因工程项目
1998年 3月
2025年6月26日

排污许可证（证书号：914503007188250791001V）
有效期：2025.06.26--2030.06.25
2023年11月15日 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号：450305-2023-008-L
2001年 5月 22日市环境保护部门下发验收审查意见
原液生产已并入2500g 生产线生产，滴眼液和凝胶生产线已经技改停产。
桂林华诺威基因药业有限公司、桂林神龙保健品有限公司基因生物总部项目
市环高新审 〔2014〕19号

2020年2月10日完成自主验收
人表皮生长因子原液生产，滴眼液生产线已经技改。
技改建设项目
市环新星审 〔2023〕6号

2023年 7月 23日完成自主验收
将厂区原有制剂技改成 1条滴眼液生产线和 2 条凝胶生产线
总部生产基地改扩建项目

高新环评审〔2024〕1号
该项目未投入生产，涉及的生产线设备在调试中；该项目环保手续待投产后再完善

三、现有工程污染物排放情况
1、废气

根据厂区例行监测报告（详见附件6），汇总厂区燃气锅炉废气排放情况见表 2-15、厂界无组织排放废气情况，见表 2-16。
表2-15   燃气锅炉废气排放情况一览表
监测时间
监测项目
排放速率（kg/h）
排放量（t/a）
评价标准（mg/m3）
监测浓度（mg/m3）
达标情况
综上，锅炉废气排放达到《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13217-2014）新建燃气锅炉标准要求。
表2-16   厂界无组织废气排放情况一览表
监测点位

检测项目

单位

检测结果

标准限值

第一次

第二次

第三次

第四次

综上，厂界颗粒物和非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，氨、硫化氢和臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值。
1）锅炉废气
厂区燃气锅炉废气有组织排放，燃气锅炉废气由 8m高排气筒DA001排放。
经表2-11可计算出厂区锅炉二氧化硫排放量为0.0148t/a，氮氧化物排放量为0.947t/a，颗粒物排放量为0.0575t/a。
2）污水处理站废气

厂区污水处理站废气处理设施较原有增加了水喷淋、15m高的排气筒DA002，喷淋塔及排气筒建设完成时间为2025年7月初，晚于建设单位申领最新排污许可证时间（2025.6.26）；因此，厂区排放污水处理站废气的排气筒DA002未进行例行监测。本次环评用系数法计算现有工程污水处理站废气排放量。
厂区污水处理站产生的恶臭以臭气浓度、氨和硫化氢表征，并以氨和硫化氢作为特征臭气污染物评价污水处理站臭气浓度影响。污水处理站本次评价产生量采用美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究数据（《废气排放模型》（美国环境保护署 1994年11月 No.68D10118）），即每处理 1g的 BOD5 ，厂内可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S 。现有工程生产废水 BOD5去除量 7.35t/a，则NH3产生量 22.80kg/a 、H2S产生量 0.88kg/a。

污水处理站均采用密闭池子，经收集后通过“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后由 15m高排气筒DA002排放。收集效率按照90%计算，除臭效率按照80%计算，则无组织 NH3 排放量2.28kg/a、H2S排放量0.09kg/a，有组织NH3排放量 4.104kg/a 、H2S排放量0.1584kg/a，合计 NH3排放量6.384kg/a 、H2S排放量0.2484kg/a 。

3）发酵废气

挥发性有机物产生量 500g/批，年产 36批，则排放 0.018t/a。称量过滤颗粒物根据粉状物料的 0.4‰进行估算，产生情况 6.8kg/年，经过滤后排放量约 0.007kg/a。
4）消毒废气

现有工程设施消毒改用单月75%乙醇，双月洗必泰。现有发酵车间单批次使用 20L ，年使用18次，每次消毒时间以12小时计算，则单批次乙醇量为 11.6186kg/批（209. 1353kg/a） ，则排放速率为 0.9682kg/h。现有纯化车间单批次使用 60L ，年使用 18次，每次消毒时间以 20小时计算，则单批次乙醇量为 34.8559kg/批（627.4062kg/a） ，则排放速率为 1.7428kg/h 。现有凝胶/滴眼液车间单批次使用 25L ，年使用100次，每次消毒时间以 8小时计算，则单批次乙醇量为 14.5233kg/批（1452.33kg/a） ，则排放速率为 1.8154kg/h。现有凝胶车间单批次使用 20L，年使用 113次，每次消毒时间 以 8小时计算 ，则单批次乙醇量为11.6186kg/批 （1312.9018kg/a） ，则排放速率为1.4523kg/h 。现有车间消毒合计使用 3601.7733kg/a 。

5）检验研发废气

检验研发废气按照挥发性有机物料使用量的 10%计算，年用挥发性有机物 0.288t/a，则挥发量为 0.03t/a；盐酸年用量 0.5kg ，盐酸含量以 38%计算，盐酸以全部挥发计算，则盐酸排放量为0. 19kg/a。
2、废水
（1）生活污水

现有工程职工共计 240人，均不在厂区食宿，未住厂员工用水量按50L/d计算，则生活用水量为12t/d（3600t/a）；产污系数取0.8，则生活污水排放量为9.6t/d（2880t/a）。厂区生活污水经化粪池处理后直接进入市政管网，最终进入七里店污水净化厂处理。

生活污水中COD、氨氮按照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准要求计算 ，则生活污水COD排放量为1.44t/a 、氨氮排放量为 0. 13t/a。
生产废水

主要有制水排水、锅炉排污水、原液车间排水、凝胶车间排水、滴眼液车间排水、检验检测排水、循环水排水；生产废水进入厂区污水处理站处理后进入市政管网，最终进入七里店污水净化厂处理。

①达标情况

厂区污水处理工艺采用 SBR处理系统工艺，生产废水出水设置在线监控并与生态环境部门联网。厂区污水处理站出水水质状况见表 2-17。
表2-17 厂区污水处理站废水监测数据

监测时间

监测项目

监测结果

标准值

达标情况

注：乙腈、总有机碳、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907—2008）表 2标准限值，其余污染因子标准值参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值
综上，厂区生产废水中乙腈、总有机碳、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907—2008）表 2标准限值，其余污染因子达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值。
②排放量

根据 建设单位提供的在线监控数据日均值（共 62天）信息（见表 2-18），累积排放废水 3958.34m3，日均废水排放量 63.84m3/d，日均最小排放量为 9.53m3/d ，最大排放量 91.23m3/d ，折算到年（300d）排放量排放废水19152t，COD排放量 0.858t、氨氮0.111t 。

表 2-18    生产废水在线监控数据日均值（62天）统计情况
项目
pH
COD 浓度 mg/L
COD 排放量 kg
氨氮浓度 mg/L
氨氮排放量 kg
累积流量 t
瞬时流量 L/s
综上，厂区现有项目废水合计年排放 COD2.298t ，氨氮0.241t。
3、噪声

根据厂区例行监测报告，现有项目噪声监测结果详见下表：
表2-19   厂界噪声监测结果一览表

监测点

测量值dB（A）

标准值dB（A）
达标情况

2025.1.16

昼间

夜间

昼间

夜间

厂界南面、北面、西面噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，厂界东面噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

4、固废

现有项目固体废物产排情况见下表所示：

表2-20  现有项目固体废物产生及处理措施一览表

序号
固体废物名称
固体废物 种类
危险废物类别
危险废物代码
产生量（t/a）
形态
危险特性
污染防治措施
1

废除菌过滤器介质
危险废物
HW02
276-003-02
0.01488
固体
T

暂存于危废暂存库，定期交由防城港市诺客环境科技有限公司处置（详见附件8-2）
2

废层析柱填料

危险废物
HW02
276-003-02
0.03
固体
T

3

废检验样品
危险废物
HW02
276-005-02
0.2
液体、半固体

T

暂存于危废暂存库，定期交由广西云海环保科技有限公司处置（详见附件8-1）
4
不合格品
危险废物
HW02
276-005-02
0.228
半固体
T

5

实验废液
危险废物
HW49
900-047-49
0.585
液体
T/C/I/R
6

过期实验试剂

危险废物
HW49
900-999-49
0.0021
液体、固体
T/C/I/R
7

废化学品包装袋等
危险废物
HW49
900-047-49
0.3
固体
T/C/I/R
8

废润滑油
危险废物
HW08
900-217-08
0.05
液体
T/I
9

含油手套抹布

危险废物
HW49
900-041-49
0.01
固体
T/I
10

废活性炭

危险废物

HW49
900-039-49

2

固体

T
11
发酵后菌体残留物
一般工业固废
/
/
7.2
固态
/
灭活后用作肥料
12
纯水制备反渗透膜
一般工业固废
/
/
0.5
固体
/
出售综合利用
13

外包装

一般工业固废
/

/

0.4

固体

/

出售综合利用

14

污水处理站污泥

一般工业固废
/

/

3

固体

/

定期交由吸污车抽走至指定填埋场处置
15

空调过滤介质

一般工业固废
/

/

0.3

固体

/

出售综合利用

16

制水过滤介质

一般固废
/

/

0.9

固体

/

出售综合利用

17

生活垃圾

/

/

/

50.08

固体/半固体

/

由当地环卫部门统一清运和处理
采取以上措施后，现有项目产生的固体废物均得到合理处置和处理，不会对当地环境产生明显影响。
5、现有工程污染物排放情况汇总
现有工程污染物排放情况见下表。
表 2-21 现有工程污染物排放情况表（t/a）
分类
污染物
现有工程排放量
废水
污水量
22032

COD
2.298

NH3-N
0.241

废气
颗粒物
0.0575
氮氧化物
0.947
二氧化硫
0.0148
VOCs
3.65
HCl
0.00019
NH3
0.006384
H2S
0.002484
固体废物

废除菌过滤器介质
0.01488

废层析柱填料
0.03

废检验样品
0.2

不合格品
0.228

实验废液
0.585

过期实验试剂
0.0021

废化学品包装袋等
0.3

废润滑油
0.05

含油手套抹布
0.01

发酵后菌体残留物
7.2

纯水制备反渗透膜
0.1

外包装

0.4

污泥

3

废活性炭

2

空调过滤介质

0.3

制水过滤介质

0.09

生活垃圾

50.08

四、在建工程污染物排放情况
《总部生产基地改扩建项目》涉及的生产线在进行设备调试，均未投产使用，属于厂区在建工程。因此，厂区《总部生产基地改扩建项目》污染物排放情况，参考《总部生产基地改扩建项目环境影响报告书》。

表 2-22厂区在建工程废气污染物排放汇总一览表（单位：t/a）
类别
污染物

有组织排放量

无组织排放量

在建总排放量

备注

废气

锅炉烟气

颗粒物
0.0385

0

0.0385

DA001

SO2
0.1822

0

0.1822

NOX
0.817

0

0.817

污水处理站废气

NH3
0.006003

0.003355

0.009354

DA002

H2S

0.00234

0.00013

0.00364

发酵尾气

VOCs

0

0.0392

0.0392

经发酵罐配置的除菌过滤器过滤后排放
消毒废气

VOCs
0

3.114

3.114

经车间空调系统排出
单剂量滴眼液制瓶废气
VOCs

0

0.3148

0.3148

经车间空调系统排出

原液生产配制废气

粉尘

0

0.004068

0.004068

车间中效过滤系统过滤后经空调排风排放
实验室检验废气

VOCs
0

0.03

0.03

经通风橱排放
氯化氢

0

0.0002
0.0002
表2-23 厂区在建工程废水污染物排放汇总一览表（单位：t/a）
类别
污染物

排放量

备注

废水

生活污水

废水量
768

经厂区化粪池处理后，排入市政污水管网

锅炉排污水

废水量

1554

经厂区污水处理站处理后进入市政污水管网

制水间废水
废水量

10521

原液车间废水
废水量

10722

凝胶车间废水
废水量

3798

单剂量滴眼液车间废水
废水量

1104

循环水系统废水
废水量

75

实验室检测废水

废水量

414

合计
28956
表2-24 厂区在建工程固体废物处置汇总一览表（单位：t/a）
类别
固废名称

处置量

备注

固体废物

一般固体废物

发酵后菌体残留物
11.467

灭活后用作肥料
纯水制备反渗透膜
0.1

出售综合利用
制水过滤介质
0.09

出售综合利用

外包装
0.5

出售综合利用
聚乙烯废料
17.5

出售综合利用
污水处理站污泥
6.5

定期交由吸污车抽走至指定填埋场处置
空调过滤介质
0.25

出售综合利用
危险废物

废除菌过滤器介质
0.01706

暂存于危废暂存库，定期交由有危废处置资质单位处置
废层析柱填料
0.0655

废检验样品
0.315

不合格品
0.695

实验废液
2

过期实验试剂
0.0021

废化学品包装袋等
0.5

废润滑油
0.05

含油手套抹布
0.01

废活性炭

4

生活垃圾

生活垃圾
19.2

暂存于垃圾桶，交由环卫部门处理

合计
99.26166
表 2-25 在建工程污染物排放情况表（单位：t/a）
分类
污染物
在建工程排放量
废水

污水量
28956

COD
1.7587

NH3-N
0.1992

废气
颗粒物
0.042568
氮氧化物
0.817
二氧化硫
0.01822
VOCs
3.498
HCl
0.0002
NH3
0.009354
H2S
0.00364
固体废物

废除菌过滤器介质
0.01706

废层析柱填料
0.0655

废检验样品
0.315

不合格品
0.695

实验废液
2

过期实验试剂
0.0021

废化学品包装袋等
0.5

废润滑油
0.05

含油手套抹布
0.01

发酵后菌体残留物
11.467

纯水制备反渗透膜
0.1

外包装

0.5

污水处理站污泥

6.5

空调过滤介质

0.25

制水过滤介质

0.09

生活垃圾

19.2

废活性炭

4

聚乙烯废料

17.5

五、梳理与该项目有关的主要环境问题并提出整改措施。
经现场勘查，原项目各项环保措施基本落实，项目产生的废气、固废、噪声经处理后均能达标外排。
现有工程燃气锅炉为原燃油锅炉“油改气” 改建而成，厂区内无和烟草办公楼同等高度的建筑物，锅炉烟囱高度无法沿着厂区建筑建成 36m以上排气筒，独立设置 36m高排气筒涉及安全问题。项目运行多年，锅炉烟气监测浓度和速率均可达标排放且无周边居民投诉，建设单位采取加强监测措施保障锅炉烟气排放不对周边居民带来影响。
	


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、区域环境空气达标性

本项目位于桂林市高新区骖鸾路36号，所在区域属于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区。根据桂林市生态环境局公布的《2024年桂林市生态环境状况公报》可知，2024年桂林市七星区二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳、可吸入颗粒物浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；臭氧（8小时）、细颗粒物达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域为达标区。

2、其他污染物环境质量现状调查及评价

项目大气特征污染物主要为非甲烷总烃、氨、硫化氢，为进一步了解项目所在区域大气环境质量，引用建设单位同一建设地址的《总部生产基地改扩建项目》于2023年9月的监测数据。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据是有效的，综上，项目引用的监测数据有效。

项目引用数据基本情况如下：

表 3-1 环境空气监测布点
监测点位
监测因子及频次
监测频次
监测时间
由监测结果可知，硫化氢小时浓度、氨小时浓度均达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。非甲烷总烃小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》要求。
表 3-2 其他污染物环境质量现状监测结果表（引用）
序号
污染物
平均时间
评价标准
(μg/m3）
监测浓度范围
(μg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
达标
情况
注：“xxL ”表示检测结果低于该方法检出限，本次评价以检出限的一半计算标准指数。
二、声环境质量现状 

项目位于广西壮族自治区桂林市高新区骖鸾路36号，根据《桂林市人民政府关于印发桂林市中心城区声环境功能区划的通知》（市政规〔2023〕17号），项目所在地属于2类声环境功能区（详见附图5）。项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量现状监测。

三、地表水环境质量现状

本项目纳污水体为漓江（净瓶山至磨盘山河段），根据桂林市人民政府市政〔2000〕23 号文《市人民政府关于印发桂林市地表水环境功能环境空气质量功能城市区域环境噪声 标准适用区划的通知》，净瓶山至磨盘山河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。根据桂林市生态环境局网站《2024年桂林市生态环境状况公报》显示，漓江、甘棠江、桂江、湘江、夫夷水、灌江、洛清江、寻江、灵渠、恭城河以及荔浦河断面为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质评级均为优，水质良好，各断面水质符合水环境功能区保护目标要求。漓江水质指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。因此，本项目所在区域地表水漓江（净瓶山至磨盘山河段）环境质量状况良好。

四、地下水环境、土壤环境质量现状

本项目主要从事卫生材料及医药用品制造，根据现场调查，厂区地面均已进行硬化，项目生产期间按照环保要求做好各项防渗防漏措施后，正常情况下项目不存在土壤及地下水环境污染途径，对土壤、地下水环境污染途径极低，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上可不开展地下水和土壤环境质量现状调查。因此项目未开展地下水、土壤现状调查。

	环境

保护

目标
	根据建设项目排污特点和项目周边环境特征，确定环境保护目标如下：

（1）大气环境：本项目厂界外500m内无自然保护区、风景名胜区等区域，但周边500m内存在居民区，属于大气环境保护目标，项目与大气环境保护目标相关关系详见表3-3。

（2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

（3）地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

本项目周围主要的环境保护目标见表3-3。
表3-3  项目主要环境保护目标表
序号

名称

常住人口

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对本项目距离/m

饮用水源情况

1

科宇大厦
约100人

大气环境

二类区

东北面

120

自来水

2
湘商大厦
约200人
大气环境
二类区
北面
180
自来水
3
桂林海关缉私分局
约45人

大气环境

二类区

东北面

200
自来水

4
桂林风景名胜区管理委员会
约50人

大气环境

二类区

东面
185
自来水

5
合鑫大楼

约30人

大气环境

二类区

东南面

185

自来水

6
鸾西三区
约1500人

大气环境

二类区

南面

85
自来水

7
广西师范大学出版社集团
约150人

大气环境

二类区

西面

80
自来水

8
碧玉国际大酒店

约200人

大气环境

二类区

西面

180

自来水

9
桂林市烟草专卖局
约50人

大气环境

二类区

西北面

150
自来水

10
桂林市七星区人民政府
约100人

大气环境

二类区

北面

330
自来水

11
桂林技师学院
约200人

大气环境

二类区

西南面

350
自来水

12
技师学院家属区
约80人
大气环境

二类区

西南面

430
自来水

13
桂林市人事考试办公室

约40人
大气环境
二类区
西南面

275
自来水
14
金辉大厦

约70人
大气环境
二类区
东北面

350
自来水
15
阳光小学

约500人
大气环境
二类区
东北面

470
自来水
16
高新创业大厦

约200人
大气环境
二类区
东北面

320
自来水
17
童心幼儿园

约150人
大气环境
二类区
东北面

390
自来水
18
盛景中心

约180人
大气环境
二类区
东南面

190
自来水
19
润东酒店

约200人
大气环境

二类区

东南面
250
自来水

20
佰鑫大厦

约170人
大气环境

二类区

东南面

300
自来水

21
鸾西三区
约1000人
大气环境

二类区

西北面

360
自来水

22
七星区残疾人联合会

约80人
大气环境

二类区

北面

430
自来水

23
皇家精英国际幼稚园

约150人
大气环境

二类区

西北

450
自来水

24
东晖国际公馆

约800人
大气环境

二类区

西面

280
自来水

结合项目所在区域功能区划，本次评价确定的主要环境保护级别如下：

1、区域环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单（生态环境部公告2018年第29号）。

2、漓江（净瓶山至磨盘山河段）河段达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能区。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气排放标准

（1）有组织
①锅炉废气

项目依托现有工程燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。标准值详见表3-4。

表3-4 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（摘录）
标准名称

类别

污染物

排放标准限值（mg/m3）

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

燃气锅炉

颗粒物

20

SO2
50
NOX
200

林格曼黑度（级）

≤1

②污水处理站废气

项目污水处理站废气经收集处理后由15m高排气筒DA002排放，大气污染物排放标准执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表 1标准，标准值详见表3-5。
表 3-5 污水处理站废气浓度限值 单位：mg/m3
序号
污染物项目
标准限值
执行标准
1

氨

30

《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表 1 污水站处理废气
2

硫化氢
5

（2）无组织

项目无组织废气污染物为挥发性有机物、臭气浓度、NH3、H2 S、氯化氢。生产线的无组织挥发性有机物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界臭气浓度、NH3、H2 S排放限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准值；无组织氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4企业边界大气污染物浓度限值。标准值详见表3-6。
表 3-6 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3

序号
污染物项目
标准限值
执行标准
1
非甲烷总烃
4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
2
硫化氢
0.06
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1
3
氨

1.5
4
臭气浓度（无量纲）
20
5
氯化氢
0.20
《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4
企业厂区内厂房外挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表C.1规定的限值，标准值详见表3-7。
表 3-7  企业厂区内挥发性有机物浓度限值 单位：mg/m3
污染物项目
标准限值
限值含义
无组织排放监控位置

非甲烷总烃
10
监控点处1h平均浓度值
在厂房外设置监控点

30

监控点处任意一次浓度值
2、废水排放标准
厂区废水为生产废水和生活污水。

生产废水经厂区污水处理站处理，乙腈、总有机碳、粪大肠菌群数达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907—2008）表 2标准限值，其余污染因子标准值达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值后，排入市政污水管网，最终汇入桂林市七里店污水处理厂处理。
生活污水经厂区现有化粪池预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后排入市政污水管网，最终汇入桂林市七里店污水处理厂处理。标准值详见表3-8。
表3-8 废水排放标准（摘录）
序号

污染物项目

标准值

执行标准
1

pH值

6.5~9.5
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表1  B级
2

挥发酚(mg/L)

1
3

氨氮(mg/L)

45

4

五日生化需氧量（mg/L）

350
5

化学需氧量(mg/L)

500
6

悬浮物（mg/L）

400

7

色度（倍）

64
8
甲醛(mg/L)

5
9
动植物油(mg/L)

100
10

总氮(mg/L)

70
11

总磷(mg/L)

8
12

总余氯(mg/L)

8
13
总有机碳(mg/L)
30
《生物工程类制药工业水污染物排放标准》（GB21907—2008）表 2标准限值
14
乙腈(mg/L)
3.0
15
粪大肠菌群数（MPN/L）
500
3、噪声排放标准
北、西、南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，东侧厂界执行 4类标准。
标准值详见下表。

表3-9  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）
类别

昼间
夜间

2类

60dB(A)
50dB(A)

4类
70dB(A)
55dB(A)

4、固体废物排放标准
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，固体废物要妥善处理，不得形成二次污染。一般固废贮存过程应满足防渗透、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求；危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号令）。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）“第四章生活垃圾”的规定。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	根据现场踏勘，项目厂房已建，不涉及土建和其他施工，施工期只需进行简单的设备安装，因此施工期对周边环境的影响主要是设备安装时发出的噪声。在设备安装时加强管理，避免因设备安装不当产生的噪声对周边环境造成影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气影响分析及防治措施

1、产排情况
根据生产工艺流程分析，项目产生的废气主要是锅炉废气、污水处理站废气、消毒废气、实验室检验废气。

（1）锅炉废气
项目现有1台2t/h的燃气锅炉，锅炉燃料类型为天然气。锅炉燃烧时排放的污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。锅炉运行365d计，每天运行15h。本次改建前，原洗瓶区锅炉蒸汽使用量约 100kg/d；本次改建，医疗器械车间锅炉蒸汽使用量约为80kg/d。

根据广西桂林金桂环境监测有限责任公司对厂区现有锅炉废气的监测结果，可计算出本项目改建前后医疗器械车间的锅炉废气污染物产排量，如下表所示。
表4-1 改建前后医疗器械车间的锅炉废气污染物产生量一览表
序号

污染物
速率（kg/h）
锅炉废气产生量（t/a）
锅炉废气排放量（t/a）

改建前

改建后

改建前

改建后

1
SO2
0.00271
4.9×10-5
3.95×10-5
4.9×10-5
3.95×10-5
2
NOx
0.173
3.16×10-3
2.53×10-3
3.16×10-3
2.53×10-3
3
颗粒物
0.0105
1.92×10-4
1.53×10-4
1.92×10-4
1.53×10-4
（2）污水处理站废气

根据建设单位提供的资料，原洗瓶区年废水排放量约为600t/a。

根据上文给排水及水平衡关系图可知，本项目进入厂区污水处理站的废水量为542.55t/a。

根据美国EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究数据（《废气排放模型》（美国环境保护署 1994年11月 No.68D10118）），即每处理 1g的 BOD5 ，厂内可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目生产废水 BOD5去除量 0.209t/a，则NH3产生量 0.65kg/a 、H2S产生量 0.025kg/a；改建前原洗瓶区生产废水 BOD5去除量 0.231t/a，则NH3产生量 0.72kg/a 、H2S产生量 0.0278kg/a。

污水处理站均采用密闭池子，产生的废气经收集后通过“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后由 15m高排气筒DA002排放。收集效率按照90%计算，除臭效率按照80%计算。              

表4-2 改建前后医疗器械车间污水的废气排放量一览表
污染物
产生量（kg/a）
排放量（kg/a）
有组织
无组织
改建前

改建后

改建前

改建后

改建前

改建后

NH3
0.72
0.65
0.1296
0.117
0.072
0.065
H2S
0.0278
0.025
0.005
0.0045
0.00278
0.0025
综上，改建前合计NH3排放量0.2016kg/a 、H2S排放量0.00778kg/a；
改建后 ，合计NH3排放量0.182kg/a 、H2S排放量0.007kg/a。

消毒废气

改建前，原洗瓶区75%乙醇（质量分数 67.8246%）使用量2.14t/a，排放量为 1.45t/a ，则排放速率为 1.8154kg/h。

根据建设单位提供的资料，改建后，车间年使用75%乙醇（质量分数 67.8246%）消毒量为1.3t/a，年使用100次，每次消毒时间以 8小时计算。乙醇按全部挥发计，则消毒废气排放量为0.882t/a，排放速率为0.479kg/h。
实验室检验废气

实验室检验废气按照挥发性有机物料使用量的 10%计算，本项目实验室年用挥发性有机物 0.018t/a，则挥发量为 0.0018t/a；盐酸年用量0.1 kg ，则氯化氢挥发量为0.038kg/a 。
综上所述，厂区改建完成后，医疗器械车间各废气污染物排放量基本小于原洗瓶区废气污染物排放量。
2、大气污染物排放量核算
污染物排放量核算主要包括有组织、无组织、年排放量、非正常排放量核算。
（1）有组织废气排放量
表4-3 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口名称
污染物

核算排放浓度（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）

1
污水处理站废气排放口DA002
NH3
0.0318
6.36×10-5
1.17×10-4
H2S
0.00123
2.45×10-6 

4.5×10-6
2
锅炉废气排放口DA001
颗粒物
0.01395
2.79×10-5
1.53×10-4
二氧化硫
0.0036
7.2×10-6
3.95×10-5
氮氧化物
0.231
4.62×10-4
2.53×10-3
有组织排放合计

颗粒物

1.53×10-4
NH3
1.17×10-4
H2S

4.5×10-6
二氧化硫

3.95×10-5
氮氧化物

 2.53×10-3
（2）无组织排放量合计
表4-4 大气污染物无组织排放量核算表

序号

排放口编号
污染物

主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称
浓度限值（mg/m3）
1
医疗器械车间
非甲烷总烃
封闭车间，加强车间通风
厂界

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

4.0
0.882
厂区内厂房外

《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）
10（监控点处1h平均浓度值）
30（监控点处任意一次浓度值）
2
污水处理站

NH3
加强通风

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准
1.5
6.5×10-5
H2S

0.06
2.5×10-6
3
实验室

非甲烷总烃

加强通风
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值

4.0
0.0018
氯化氢

《制药工业大气污染物排  放标准》（GB37823-2019）
0.20
3.8×10-5
无组织排放合计

非甲烷总烃

0.8838
NH3
6.5×10-5
H2S

2.5×10-6
氯化氢

3.8×10-5
（3）项目大气污染物年排放量核算
表4-5 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量（t/a）

1

颗粒物
1.53×10-4
2
非甲烷总烃
0.8838
3
NH3
1.82×10-4
4
H2S

7×10-6
5
二氧化硫
3.95×10-5
6
氮氧化物
 2.53×10-3
7
氯化氢

3.8×10-5
（4）大气污染物非正常排放量核算

表4-6  大气污染物非正常排放量核算表
序号
污染源

非正常原因

污染物
非正常排放浓度（mg/m3）
非正常排放速率（kg/h）

单次持续时间（h）

年发生频次（次）

应对

措施

1
锅炉燃烧废气
锅炉故障
颗粒物

0.01395×10-5
2.79×10-5
/

/

停产检修

2

SO2
0.0036
7.2×10-6
/

/

3

NOx
0.231
4.62×10-4
/

/

4
污水处理站
“水喷淋+活性炭吸附装置”故障
NH3
0.1765
3.53×10-4
/
/
停产检修
5
H2S
0.00675
1.35×10-5
/
/
6
实验室

通风橱故障
VOCs

0.489
9.78×10-4
/
/
氯化氢
0.0103
2.06×10-5
3、废气处理设施可行性分析
（1）锅炉废气处理设施
项目使用的锅炉采用天然气作为燃料燃烧，废气通过8m高烟囱DA001排放。

根据厂区现有工程例行监测结果表2-11，锅炉烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉标准要求 ，锅炉烟囱排放高度为 8m ，达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出建筑物 3m以上 ”要求。因现有工程燃气锅炉为原燃油锅炉“油改气 ”改建而成，厂区内无和烟草办公楼同等高度的建筑物，锅炉烟囱高度无法沿着厂区建筑建成 36m以上排气筒，独立设置 36m高排气筒涉及安全问题。项目运行多年，锅炉烟气监测浓度和速率均可达标排放且无周边居民投诉，建设单位采取加强监测措施保障锅炉烟气排放不对周边居民带来影响。
综上，本项目锅炉采用天然气作为燃料燃烧后经过8m高的烟囱排放的措施是可行的。

（2）污水处理站废气处理设施

厂区污水处理站采取水池封闭，废气收集后经“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后由 15m高 DA002排气筒有组织排放。水喷淋、活性炭吸附装置符合《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业-生物药品制品制造》（HJ1062-2019）中污水处理站废气治理工艺中的“吸附” 工艺，属于该行业规范中的可行性技术。因此“水喷淋+活性炭吸附装置”能够有效的处理污水处理站废气，使污水处理站有组织排放的氨气 、硫化氢浓度符合《 制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）大气污染物排放限值要求；无组织排放的氨气、硫化氢、臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 新改扩建二级标准。

（3）车间消毒废气

车间消毒废气经车间空调系统排出。

根据工程分析核算项目生产车间挥发性有机物的排放速率均在 2kg/h以下，项目所在地不属于重点地区，符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中“车间或生产设施排气中 NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置 VOCS处理设施，处理效率不应该低于 80%。对于重点地区，车间或生产设施排气筒中 NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置 VOCS处理设施，处理效率不应该低于 80% ” 的要求。
4、环境管理与监测计划要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中“非重点排污单位”、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017） 中“燃气锅炉-14MW或20t/h以下锅炉的排污单位”及确定有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-7。
表4-7  废气监测点位、监测指标和最低监测频次

序号

要素

监测点位

监测因子

时间及频次

执行机构

监督机构

名称

规格

高度

内径（长）

宽

1

废气

排气筒（DA001）
8m

0.5m

/
烟尘、SO2、烟气黑度

1次/年

有资质的监测单位

桂林市高新七星生态环境局

NOX
1次/月

2
废气
排气筒（DA002）
15m
0.3m
/
NH3、H2S、 臭气浓度
1次/半年
3
废气

厂界

/
/
/
非甲烷总烃、HCl、 臭气浓度、H2S 、NH3
1次/半年
4
废气

厂区内厂房外

/
/
/
非甲烷总烃
1次/半年
二、废水影响分析及防治措施

1、源强分析
本项目运营中废水主要为生产废水。生产废水主要为工艺过程中排放的清洗仪器设备废水、锅炉房排水、制水间排水、医疗器械车间排水、锅炉用水（软水）制备过程产生的废水。

清洗仪器设备废水
本项目生产仪器设备需要清洗，洗掉残留在仪器设备中的少量原辅材料、半成品等。清洗仪器设备纯化水量为100t/a，注射用水量为50t/a，清洗仪器设备损耗的按10%计，损耗量为15t/a，则清洗仪器设备废水量为135t/a。清洗仪器设备废水排入厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网。
（2）锅炉房排水量
根据图2-1水平衡图，锅炉房排水量为74t/a，

（3）制水间排水量

根据图2-1水平衡图，制水间排水量为160.15t/a，其中99t为纯化水制备过程产生的浓水。
（4）医疗器械车间排水量
根据图2-1水平衡图，医疗器械车间排水量为156.4t/a。

锅炉用水制备产生的废水

根据图2-1水平衡图，锅炉用水（软水）制备过程产生的废水量为17t/a。
（6）喷淋废水
喷淋水饱和后定期更换。根据图2-1水平衡图，本项目的喷淋废水产生量约为0.5t/a。
本项目生产废水排放量为543.05t/a；排入厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网。根据建设单位提供的信息，原洗瓶区年排水量约600t（＞医疗器械车间年废水排放量）。
2、废水污染治理措施可行性分析
生产废水---厂区污水处理站
根据业主提供的资料，厂区污水处理站的处理规模为220m3/d，现有项目排入污水处理站的废水量约为63.84m3/d，本项目进入污水处理站处理的废水量为2.36m3/d。本项目完成后整个厂区污水处理站处理的废水量为66.2m3/d（＜220m3/d），因此厂区污水处理站能够容纳并处理本项目的生产废水。
本项目的原辅料与现有项目相似，产生的生产废水种类、废水水质与现有项目相似，无重金属及其他特殊污染物存在。根据表2-13，现有项目排放的生产废水经厂区污水处理站处理后能达标排放；因此，本项目废水经过厂区污水处理站处理后亦能达标排放。

厂区污水处理站采取SBR处理工艺。SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术，SBR技术的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池，无污泥回流系统。根据《排污许可证申请与核发技术规范 制药工业—化学药品制剂制造》（HJ 1063—2019）表 A.2 废水处理可行技术参考表可知，厂区污水处理站的处理技术属于可行性技术。

综上所述，厂区污水处理站处理本项目生产废水的措施是可行的。
3、依托七里店污水净化厂可行性分析

七里店污水净化厂一期工程设计处理规模 4.5万 m3/d、二期设计处理规模 10万m3/d，处理工艺为 A2/O工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 及其修改单中一级 A标。目前一期工程实际处理水量约 2万 m3/d ，二期实际处理水量约10万 m3/d，全厂剩余处理能力约 2万 m3/d（＞2.36m3/d）。污水接纳管网目前已铺设至厂区范围内，项目厂址位于七里店污水净化厂的收水范围。

综上所述，厂区生产废水依托七里店污水净化厂处理是可行的。

4、环境管理与监测计划要求

根据《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ 1256— 2022）确定有关废水污染源监测点、监测项目及监测频次见表4-8。
表4-8  废水监测点位、监测指标和最低监测频次

监测点位

监测因子

监测频次

执行机构
监督机构
生产废水排放口
流量、pH 值、化学需氧量、氨氮
自动监测
有资质的监测单位
桂林市高新七星生态环境局
色度、急性毒性、总有机碳、动植物油
1次/半年
悬浮物、五日生化需氧量、总氮、总磷、挥发酚、 甲醛、乙腈、总余氯、粪大肠菌群数
1次/季度
雨水排放口
pH 值、化学需氧量、氨氮
1次/月；1次/月监测一年无异常后变为1次/季度
三、噪声影响分析及防治措施

1、噪声源强分析

本项目噪声源主要为灌装机运行过程中产生的噪声，声源源强约为70dB(A)之间，产噪设备经厂房隔声、设置减震措施、距离减震作用，噪声可下降15～20dB（A）。项目声源源强见表4-8。
表4-8  项目主要设备噪声源强表

设备名称

数量

声源类型

发声

特性

治理措施

噪声源强dB（A）（1m处）
设备叠加声级（dB）

1
灌装机
2
室内声源

连续

基础减振、建筑隔声

70
73.01
2
灭菌柜

1
室内声源
连续
基础减振、建筑隔声
65
65



表4-9 项目工业企业噪声源强调查清单一览表（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	声源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离m
	室内边界声级/dB(A)-Lp1
	运行时段
	建筑物插入损失dB(A)
	室外噪声-Lp2

	
	
	
	距声源距离m
	声功率级

dB（A）
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB(A)
	室外距离m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	医疗器械车间
	灌装机
	1
	70
	基础减振、建筑隔声
	10
	4
	1.5
	3
	7
	5
	7
	55.8
	55.8
	55.6
	55.5
	1840小时
	20
	29.8
	29.5
	29.6
	29.5
	1

	2
	
	灭菌柜
	1
	65
	
	
	4
	1.5
	3
	7
	5
	7
	55.8
	55.5
	55.6
	55.5
	
	
	29.8
	29.5
	29.6
	29.5
	1

	原点（0，0，0）为本项目生产车间西南面顶角，地理坐标：110.313296171，25.252232829。


3

	
	2、声环境影响预测

（1）厂界噪声预测

[image: image1.png]B2, 2

IS gifbk 51
K9 ek S /J.HJ}ﬂ?K/\,fci—)ylg.J—m7K
13. 2 51
3305 i .k 7 4
4 147K 30 . **f“ 55
59) JE R A ]
447K 100 7y
1
149 ")r;imms
|: / 5 7J<k}¥ SRS G K E W
m)mﬁzzvx 17 Eovs
[AmET)328 YN ELE e N oy v oy o
mm
K A 5 94k % K
EIH5. 5
Ak ok 4l ok VEI K B EER - BEK —




根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行预测，具体如下图所示：

图4-1室内声源等效为室外声源图例
LP2=Lp1-(TL+6)
式中：
Lp1——室内声级；
TL——隔墙（或窗户）的传输损失；
Lp2——通过实测或类比资料获得相应的室外声级。
①计算出某个室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：
[image: image6.png]4
Le=Lw+10lg (-27+3)




式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——某个室内声源的声功率级，dB；
Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时Q=8；项目Q=1。
R——房间常数；R=Sa/（1-α），S为房间内表面积，m2，α为平均吸声系数。
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: image7.png]Lou(T) = [Z 10“-‘““]
=




式中：
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
③在室内近似为扩散声场时，可按下列公式计算出靠近室外围护处的声压级： 

[image: image8.png]Ly2:(T)= L,y;(T) —(TLy +6)




式中： 
Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
采用上述的预测模式计算得出项目厂界噪声强度分布情况，详见表4-10。
表4-10 项目厂界噪声预测值一览表 单位：dB(A)

项目方位

噪声源与厂界的距离（m）
噪声现状值/dB（A）
噪声

贡献值

噪声预测值/dB（A）
标准值

达标情况

昼间
北面场界

90
52.4
34.6
52.5
60
达标

东面场界

55
52.4
38.8
52.6
70
达标

西面场界

61
56.9
37.9
57.0
60
达标

南面场界

45
56.1
40.6
56.2
60
达标

本项目只有在昼间进行生产，夜间不生产。由表4-10的预测结果可知，项目南面、北面、西面厂界噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB）要求，东面厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
3、噪声治理措施

本项目通过基础减震、建筑隔声等措施，可以降低噪声量20dB（A)左右。经过厂房隔声和距离衰减，项目产生的噪声对外环境的影响不大。
4、噪声监测点位、指标及频次
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及结合厂区周围特点，项目噪声监测计划详见下表。
表4-11  噪声监测点位、监测指标和最低监测频次

监测点位

监测指标

监测频次
厂房边界外1m处共设4个监测点

等效连续A声级

1次/季度
四、固废影响分析及防治措施

1 、固体废物污染源计算

本项目营运期产生的废物为废包装物、不合格产品及过期产品、废润滑油、废润滑油桶、含油废抹布及手套等。

（1）废包装物
生产过程废包装物，主要包含废纸箱、废包装盒等，约0.05t/a，收集后外售。

（2）纯水制备反渗透膜、制水过滤介质
纯化水系统制备纯化水过程需定期更换反渗透膜、过滤介质，产生量分别为0.02t/a、0.015t/a。由于过滤的水为自来水，无有毒、有害物质，对照《国家危险废物名录》（2025年版），纯水制备反渗透膜、制水过滤介质不在该名录内，因此不属于危险废物，属于一般工业固体废物，经收集后交由原厂家回收。
（3）空调过滤介质
本项目空调过滤系统过滤介质产生量约 0.01t/a。
（4）实验室检测废液
成品、半成品检测过程会有检测废液产生，产生量约为0.1t/a（废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-047-49），暂存厂区现有危废暂存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。

（5）过期试剂
本项目过期实验试剂产生量约为0.2kg/a（废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-999-49），暂存厂区现有危废暂存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。
（6）废化学品包装袋
废化学品包装袋产生量约0.05t/a（废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-047-49），暂存厂区现有危废暂存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。
（7）废润滑油、含油废抹布及手套
本项目生产及设备保养过程中产生的废润滑油（废物类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码：900-217-08），产生量为0.02t/a。含油废抹布及手套（废物类别：HW49 其他废物，废物代码：900-041-49），产生量约为0.002t/a。均暂存厂区现有危废暂存库，定期交由有危废处置资质的单位处置。
（8）废活性炭

项目产生的污水经污水处理站处理产生的废气采用“水喷淋+活性炭”处理，处理本项目污水处理站废气的废活性炭产生量约0.007t/a。

（9）污水处理站污泥

污水处理站处理本项目生产废水有污泥产生，产生量约0.0739t/a。
2、固体废物统计

项目固体废物具体产生情况见下表。
表4-12  项目固体废物产生情况表

序号

名称

固废类型及属性

废物类别
废物代码

危险特性

产生量t/a

处理措施

1
废包装物

一般固废

SW17
900-005-S17
/

0.05
收集后外售

2
纯水制备反渗透膜、
一般固废
SW59
900-009-S59
/

0.02
收集后交由原厂家回收
3
制水过滤介质
一般固废
SW59

900-009-S59

/
0.015
收集后交由原厂家回收
4
空调过滤介质
一般固废
SW59

900-009-S59

/
0.01
出售综合利用
5
实验室检测废液
危险固废

HW49
900-047-49
T/C/I/R
0.1
暂存厂区现有危废暂存库，定期交由有危废处置资质的单位收运处置
6
过期实验试剂
危险固废
HW49
900-999-49
T/C/I/R
0.0002
7
废化学品包装袋
危险固废
HW49
900-047-49
T/C/I/R
0.05
8
废润滑油

危险固废

HW08
900-217-08

T，I
0.02
9
含油废抹布及废手套

危险固废

HW49
900-041-49
T/In
0.002
10
废活性炭
危险固废
HW49
900-039-49
T
0.077
11
污水处理站污泥

一般固废
SW07
900-099-S07
/

0.075
定期交由吸污车抽走至指定填埋场处置
综上，项目固体废物均得到了妥善暂存和处置，对周围环境影响较小。
五、地下水、土壤评价
项目所在区域用水均为自来水供应，不以地下水为水源，无地下水开采利用。对于项目污染防治措施，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，具体措施如下：
1、源头控制 
加强原辅料、喷淋塔、危废暂存库、污水处理站的管理，地面须作硬化防渗处理，防止液体泄漏至外环境。安排专人对生产区域维护检查，防止液体泄漏事故发生
2、防治措施
1）分区防治

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）针对场地污染防治对策的原则，物料或污染物泄漏后是否能及时被发现和处理，根据此原则，可将建设场地划分为非污染防治区、一般污染物防治区和重点污染物防治区。具体分区防渗见下表4-13：
表4-13 污染防渗分区参照表
防渗区

天然包气带防污性能

污染控制难易

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

弱

强

重金属、持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s
中-强

难

弱

易

一般防渗区

弱

易-难

其他类型

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，或
K≤1×10 -7cm/s
中-强

难

中

易

重金属、持久性有机污染物

强

易

简单防渗区

中-强

易

其他类型

一般地面硬化

根据现状调查及项目污染物产排情况，厂区地面防渗应采取的措施如下：
表4-14 厂区分区防渗表
区域名称

功能

分区类别

防渗措施及要求

危废暂存库
暂存危险废物

重点防渗

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10 -7cm/s
污水处理站
处理厂区生产废水
化粪池

处理厂区生活污水

危险品库

暂存属于危险品的原辅料

锅炉房
供热
一般防渗

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，或
K≤1×10 -7cm/s
制水间
供纯化水、注射用水
其他车间及区域

其他

简单防渗

地面硬化

①重点防渗区 
危废暂存库、污水处理站、化粪池、危险品库应符合防风、防雨、防晒的要求。地面基础先用三合土夯实后，铺设HDPE—GCL复合防渗系统（2×2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），再在上层铺15~20cm的水泥进行硬化，水泥地面上附环氧树脂和防火花涂层，防止静电或摩擦产生火花，使防渗层渗透系数小于1×10 -7cm/s。 
②一般防渗区 
锅炉房、制水间铺设环氧树脂进行防渗处理，防止废水（液）下渗进入地基下之土壤层及地下水层，基础防渗层的渗透系数K≤10 -7cm/s。 
③简单防渗 
其他车间、区域地面硬化。
2）源头控制和过程防控

配套建设环保处理设施并保持正常运转，定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，确保污染物达标排放，防止产生的废气、固废等对土壤及地下水造成污染和危害。
采取上述措施后，基本防止了地面漫流、垂直入渗等地下水、土壤环境污染途径。综上，项目营运期对周边土壤、地下水环境无明显影响。
六、环境风险评价

1、目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。
2、环境风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对建设项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选风险评价因子。按附录B识别出危险物质，明确危险物质的分布。
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。 
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169--2018），附录 C 中：
危险物质数量与临界量比值（Q）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同的厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 
当只涉及一种危险风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险风险物质时，则按式（C.1）计算物质数量与临界量比值（Q）： 
∑（qi/Qi）=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1-----------------（C.1） 
式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。 
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 
当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 
根据上文原辅料情况，厂区运行过程中涉及附录B中的危险物质有盐酸、硫酸、乙腈、天然气等；其中天然气由管道输送，不在厂内储存。根据计算可知厂区危险物质的Q值：
表4-15  危险物质数量与临界量比值Q

序号

危险物质名称

最大存在总量（t）q

临界量（t）Q

q/Q

∑q/Q

1

硫酸
0.0156
10
0.0016
0.073
2

盐酸
0.081
7.5
0.0108
3
甲醇
0.533
10
0.0533
4
异丙醇
0.038
10
0.0038
5
正己烷
0.00033
10
0.000033
6
乙腈
0.0377
10
0.0038
根据计算，危险物质数量与临界量比值 Q=0.073＜1，因此环境风险潜势为Ⅰ。
3、风险等级判断
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1，风险评价等级划分依据见下表：
表4-16 评价工作等级划分表
[image: image9.png]IR V. Iv* 1 11 1

WP AR —

= -S4

AR TV TAR AT S, e, REmate. HREER . KR iy s
HEPER BB . JLHER A





根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169--2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级判定为简单分析。

4、环境风险识别
项目的化学品均妥善存放在原辅料库、危险品库中，并严格按《危险化学品安全管理条例》要求来管理。存放的危险品均未超过临界量。

根据项目的工程特点，确定项目可能发生的风险事故主要为：
①化学品泄漏事故；
②遇有明火引起燃烧、爆炸事故；
③违反操作规章。违反安全技术操作规程是引发火灾事故的最常见原因；
④生产过程污染风险主要为生产废水混入雨水系统，从而影响雨水水质。生产车间污水收集系统损坏、防渗系统损坏，导致生产废水渗漏，从而污染地下水水质。厂区排水系统采用雨污分流制，可以避免此类风险事故的发生；
⑤公用工程污染事故主要为废水处理系统失效造成废水污染物超标排放。此类事故一般加强监督管理则可完全避免。
5、环境风险分析
项目危险品主要为盐酸、硫酸、甲醇、异丙醇、正己烷、乙腈等。一般火灾事故对环境的危害为热辐射、冲击波和抛射造成的后果，此外火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体可造成较大范围环境污染。由于消防救火等会产生消防废水等二次污染事故。
（1）化学品发生泄漏事故
项目化学品储存量较小，盐酸、硫酸、甲醇、异丙醇、正己烷、乙腈全部为瓶/桶装。在化学品储存、搬运过程中，塑料瓶或试剂瓶发生破裂、破损时，会造成危险化学品泄漏，但由于量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内。少量易挥发性有机物通过表面挥发扩散到大气环境，但泄漏事故处理的时间很短，而且所使用的化学品毒性均较低，产生较严重环境污染事故的可能性很小，只是对化学品储存周围近距离范围内环境空气有一定影响。
（2）操作区化学试剂发生泄漏事故
操作区化学试剂大多以试剂瓶形式放置在操作台上，根据项目使用试剂的量，基本为瓶装。在操作过程中，由于操作失误造成危险化学试剂泄漏，同时也可能引起爆炸甚至火灾。但由于泄漏量极少，可及时用专用抹布进行擦洗，不会引起污染大气环境；当发生爆炸或火灾时，由于可燃物量小，只是小面积的影响，可及时快速处理，不会影响外部环境。
（3）危险废物收集储存系统发生事故
员工违反危险废物分类管理要求违规操作，将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃，将对人体健康产生较大危害，故应加强危险废物管理工作，杜绝产生危险废物随意丢弃事故。
（4）火灾、爆炸次生风险
厂区发生火灾、爆炸或泄漏事故，在消防灭火过程中产生的地面冲洗水或泄漏事故中产生的喷淋废水等未经收集直接排放，或者经收集后未经处理直接排放，导致事故废水对接入污水管网的污水处理厂产生较大冲击负荷。
（5）废气事故影响分析
项目废气主要包括锅炉烟气、消毒废气、实验室废气、污水处理站废气。天然气燃烧后直接排放，消毒废气经车间排风系统直接抽排，污水处理站废气经“水喷淋+活性炭吸附装置”处理后通过15高的排气筒DA002外排；少量实验室废气在实验室内无组织排放。一般不会发生废气的事故性排放。为了保证地区的可持续发展，项目在生产过程中必须加强管理，保证废气处理设备正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。
（6）废水事故影响分析
废水事故性排放主要包括两种情况：①厂区发生火灾、爆炸或泄漏事故，在消防灭火过程中产生的地面冲洗水或泄漏事故中产生的喷淋废水等未经收集直接排放，或者经收集后未经处理直接排放，对接入污水管网的污水处理厂产生较大冲击负荷；②污水处理站发生事故不能正常运行时，生产废水未经处理或有效处理直接排放，由此污染水环境或冲击污水处理厂。
项目涉及乙腈等危险物料，存在火灾、爆炸或泄漏事故风险，一旦发生事故，将受污染的消防水（含物料）全部收集事故应急池内。事故过后，事故废水送厂区污水处理站处理后再进入污水处理厂处理。
风险管理及防范措施

（1）强化风险意识、加强安全管理。

安全生产是企业立厂之本，对事故风险较大的企业来说，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下：
必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则；
必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。
厂区必须配备足够的医疗药品和其他救助品，便于事故应急处置和救援。
（2）生产单元风险防范措施
对突发性污染事故的防治对策应从以下几点严格控制和管理，加强事故措施和事故 应急处理的技能，懂得紧急救援的知识。“安全第一、预防为主、综合治理”是减少事故发生、降低污染事故或损害的主要保障，建议做好以下几方面的工作。
①严格把好工程设计、施工工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从根本上改善劳动条件，消除事故重要隐患。严格注意施工质量和设备安排，调试的质量，严格竣工验收审查。
②提高认识、完善制度、严格检查
企业领导应提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣，建议企业建立安全与环保科，由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全场的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。
③加强技术培训，提高职工安全意识
职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。
④提高事故应急处理的能力
企业对具有高危害设备设置保险措施，车间可设置消防装置等必备设施；并辅以适当的通讯工具，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。
（3）运输过程污染风险防范对策
为了保证危险废物运输的安全，必须按照国家及地方有关危险废物运输安全防范措施，进行运输管理。
（4）贮存过程中的事故防范对策
贮存过程事故风险主要是因设备泄漏或遭雷击而造成的火灾爆炸、水质污染等事故，是安全生产的重要方面。
危险化学品出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。
（5）污染防治措施风险防范措施
①废水处理设施
项目生产废水经自建污水处理站预处理后，再排入七里店污水处理厂处理；当污水处理站出现故障，应降低生产产能，减少污染的排放，使废水排放量减少，必要时应立即停止生产。
②事故应急池
本项目依托厂区已建的 1个 150m3的事故池，可容纳事故情况下的废水。
7.环境风险管理措施 
为防止项目营运时可能出现的环境风险，应采取相应的管理措施：落实安全生产的要求；严格执行营运工作的各级责任制，加强劳动人员的培训；加强施工监督，提高工程质量；加强工程设备的检查和维护，保证其正常工作。设立专门的领导小组，同时制订出一套行之有效的风险事故应急预案。
8.应急预案 
环境风险应急预案是根据对可能发生事故类别、性质和机理、危害程度的预测，而制订的事故应急救援方案。本工程应急预案重点如下：
①必须制订应急计划、方案和程序为了使突发性事故发生后能有条不紊地处理事故，在工程投产之前就应制订好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。 
②成立重大事故应急救援小组成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时履行其相应的职责，处理事故。
③事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施一旦发生突发性事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急切断电源，疏散人群，抢救受害人员。
9、结论 
综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该建设项目环境风险防范措施有效，项目事故风险水平是可以接受的。
表4-17  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

桂林华诺威基因药业医疗器械车间技改项目

建设地点

广西壮族自治区

桂林市

七星区

高新区骖鸾路36号

地理坐标

经度

110度18分47.788秒

纬度

25度15分8.547秒

主要危险物质及分布

主要危险物质有硫酸、盐酸、乙腈、天然气等，硫酸、盐酸、乙腈等实验室用品主要分布在危险品库、原辅料库，天然气分布在铺设有天然气管道的地方

环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

大气：部分化学品具有挥发性、毒性，泄露会短暂影响周围大气环境；天然气泄漏等遇到明火等点火源可引起火灾、爆炸事故，同时造成大气污染；厂区废气处理设施故障导致废气不经处理直接外排，污染物排放浓度高时，影响周围大气环境。

地表水、地下水、土壤：厂区发生火灾、爆炸、泄露事故，若处理不及时或处理措施采取不当，可能导致消防尾水中污染物会进入地表水、土壤、地下水中，对地表水、土壤、地下水环境造成不同程度污染。

风险防范措施
针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求：

①按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠；

②在可能发生天然气挥发及泄漏的场所，设置可燃气体报警装置；

③加强污水处理站、喷淋塔、危废暂存库等环保设施的管理、维护，确保其正常运行，一旦出现故障，应立即停产检修；加强生产管理，防止事故废水未经处理直接进入周边外环境，保护项目所在区域地表水、土壤及地下水不受污染。
④安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；

⑤加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

项目主要环境敏感目标为周边居住区。经环境风险分析可知，项目环境风险可简单分析。项目经采取相应风险防范措施、制定环境风险应急预案等措施后，对周边居住区的环境风险影响较小。
七、排污许可

本项目属于卫生材料及医药用品制造，属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中的“二十二、医药制造业27——59卫生材料及医药用品制造277－卫生材料及医药用品制造2770”类，排污许可申报类型为登记管理。

建设单位现有工程属于简化管理，本项目建成后排污前建设单位应重新申请排污许可证，因此项目在实际排污前依规定需办理排污许可证。
八、项目竣工环境保护验收建议

建设项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。
九、三本账
表4-18    改建工程完成后污染物排放“三本账”

污染物项目

现有项目排放量（t/a）
在建工程排放量（t/a）
以新带老削减量（t/a）
改建项目

（t/a）

改建后全厂

排放量（t/a）

变化量（t/a）

废气

颗粒物

0.0575
0.042568
3.9×10-5
1.53×10-4
0.100182
-3.9×10-5
二氧化硫

0.0148
0.01822
9.5×10-6
3.95×10-5
0.03305
-9.5×10-6
氮氧化物

0.947
0.817
6.3×10-4
2.53×10-3
1.7659
-6.3×10-4
非甲烷总烃

3.65
3.498
0.568
0.8838
7.4638
-0.568
HCl
0.00019
0.0002
0
3.8×10-5
4.66×10-4
0.000038
NH3
0.006384
0.009354
1.96×10-5
1.82×10-4
0.0159004
-1.96×10-5
H2S
0.002484
0.00364
7.08×10-6
7×10-6
6.12392×10-3
-7.08×10-6
废水

污水量
22032
28956
56.95
543.05
51474.11
-56.95
固

废

废除菌过滤器介质
0.01488
0.01706
0
0
0.03194
0
废层析柱填料
0.03
0.0655
0
0
0.0955
0
废检验样品

0.2
0.315
0
0
0.515
0
实验废液
0.585
2
0
0.1
2.785
0.1
过期实验试剂
0.0021
0.0021
0
0.0002
0.0046
0.0002
废化学品包装袋等
0.3
0.5
0
0.05
0.9
0.05
废润滑油
0.05
0.05
0.005
0.02
0.115
-0.005
含油手套抹布
0.01
0.01
0.001
0.002
0.021
-0.001
发酵后菌体残留物
7.2
11.467
0
0

18.667
0
纯水制备反渗透膜
0.1
0.1
0.01
0.02
0.21
-0.01
外包装
0.4
0.5
0.02
0.05
0.93
-0.02
污水处理站污泥
3

6.5
0.007
0.075
9.568
-0.007
空调过滤介质
0.3
0.25
0.002
0.01
0.558
-0.002
制水过滤介质
0.09
0.09
0.005
0.015
0.19
-0.005
废活性炭

2
4
0.009
0.077
6.068
-0.009
聚乙烯废料
0
17.5
0
0
17.5
0
生活垃圾
50.08
19.2
0
0
69.28
0
注：上表现有项目中废水、固废排放量及在建工程污染物排放量参考《桂林华诺威基因药业有限公司总部生产基地改扩建项目环境影响报告书》；现有项目废气排放量根据例行监测报告计算。


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织废气
	DA001
锅炉废气
	颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度
	采用天然气作为燃料，废气通过8m高烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2 燃气锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	
	DA002污水处理站废气
	H2S、NH3
	“水喷淋+活性炭吸附装置”，通过15m高排气筒排放
	《 制药工业大气污染物排放标准》 （GB37823-2019）表 1标准

	
	无组织废气
	医疗器械车间、实验室
	非甲烷总烃
	厂界
	加强通风
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

	
	
	
	
	厂区内厂房外
	
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表C.1

	
	
	实验室
	氯化氢
	
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表4

	
	
	污水处理站
	臭气浓度、NH3、H2 S
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	化粪池
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1  B级标准

	
	生产废水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、甲醛、动植物油等
	污水处理站
	

	声环境
	/
	运行设备
	采用减震、厂房隔声等措施后，再经距离衰减
	厂界噪声排放

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类、4类标准。

	电磁辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾暂存垃圾桶后交由环卫部门清运处理；废包装物收集后外售；纯水制备更换的反渗透膜、制水过滤介质收集后交由原厂家回收；空调过滤介质出售综合利用；污水处理站污泥定期交由吸污车抽走至指定填埋场处置；实验室检测废液、过期实验试剂、废化学品包装袋、废润滑油、含油废抹布及废手套、废活性炭暂存厂区现有危废暂存库，定期交由有危废处置资质的单位收运处置


	土壤及地下水

污染防治措施
	（1）通过大气污染控制措施，加强废气治理设施检修、维护，使大气污染物得到有效处理，确保各污染物达标排放，杜绝事故排放，减轻大气沉降影响。

（2）原料转运、贮存等各环节做好防风、防水、防渗措施，避免有害物质流失，禁止随意弃置、堆放、填埋。

（3）厂区路面、车间地面均铺设混凝土（加防渗剂），做好地面硬化，防止污水进入地下水。

（4）危废暂存库必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求对厂内危险废物的包装、贮存设施、安全防护等进行合理规划设计，加强危险废物的管理；必须采取防渗、防漏等措施，防止危险废物渗滤液进入土壤污染地下水等。

	生态保护措施
	做好废气、废水的污染治理措施，加强管理，定期维护废气、废水处理装置，保证环保设施正常运行。

	环境风险

防范措施
	（1）应在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施，主要包括总图布置和建筑安全措施、防火防爆措施、自动控制措施、监测及报警措施、消防安全措施、防渗措施、建立事故状态下水体污染的预防与控制体系等。

（2）建设单位应确保环境风险防范措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。风险防范措施、应急处置及救援资源和应急预案应纳入环保设施竣工验收”三同时”检查内容。

（3）针对本项目特点及环境风险类型，建设单位应编制本项目环境应急预案，企业突发环境事件应急预案应体现分级响应、区域联动的原则，与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

（4）项目业主应充分利用区域安全、环境保护等资源，不断完善应急救援体系，确保应急预案具有针对性和可操作性。

	其他环境

管理要求
	（1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

（2）按照环境监测计划对项目废气（DA001、DA002）、废水排放口、厂界噪声等定期进行监测。

（3）废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。

（4）按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求设置采样口。

（5）危废间设立相应标志牌。


六、结论

	6.1 结论

“桂林华诺威基因药业医疗器械车间技改项目”符合国家产业政策，选址合理。项目周边无大的环境制约因素，废气、污水、噪声、固体废物等污染因素采用的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。项目建成投入使用后，项目投资建设方需认真落实各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物、噪声的稳定达标排放、固体废物安全处置。

总之，在切实落实本报告表中所提出的环保措施和管理措施的前提下，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别，从环境保护的角度来说，项目的建设是可行的。

6.2 建议和要求

（1）项目必须按申报的内容进行建设，如建设规模、内容等发生变更时，应重新向当地生态环境部门申请办理环境影响审批手续；

（2）加强环境保护工作，建立健全的环保制度；

（3）将环保工作纳入日常的生产活动中。

注：本环评报告中项目资料均是由建设单位提供，建设单位对资料的真实性负责，如有变动，需重新向生态环境部门申报。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①（t/a）
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③（t/a）
	本项目

排放量（固体废物产生量）④（t/a）
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤（t/a）
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a）
	变化量

（t/a）

	废气
	颗粒物
	0.0575
	/
	0.042568
	1.53×10-4
	3.9×10-5
	0.100182
	-3.9×10-5

	
	SO2
	0.0148
	/
	0.01822
	3.95×10-5
	9.5×10-6
	0.03305
	-9.5×10-6

	
	NOx
	0.947
	/
	0.817
	2.53×10-3
	6.3×10-4
	1.7659
	-6.3×10-4

	
	非甲烷总烃
	3.65
	/
	3.498
	0.8838
	0.568
	7.4638
	-0.568

	
	HCl
	0.00019
	/
	0.0002
	3.8×10-5
	0
	4.66×10-4
	0.000038

	
	NH3
	0.006384
	/
	0.009354
	1.82×10-4
	1.96×10-5
	0.0159004
	-1.96×10-5

	
	H2S
	0.002484
	/
	0.00364
	7×10-6
	7.08×10-6
	6.12392×10-3
	-7.08×10-6

	废水
	污水量
	22032
	/
	28956
	543.05
	56.95
	51474.11
	-56.95

	一般固体废物
	生活垃圾
	50.08
	/
	19.2
	0
	0
	69.28
	0

	
	聚乙烯废料
	0
	/
	17.5
	0
	0
	17.5
	0

	
	发酵后菌体残留物
	7.2
	/
	11.467
	0
	0
	18.667
	0

	
	纯水制备反渗透膜
	0.1
	/
	0.1
	0.02
	0.01
	0.21
	-0.01

	
	外包装
	0.4
	/
	0.5
	0.05
	0.02
	0.93
	-0.02

	
	污水处理站污泥
	3
	/
	6.5
	0.075
	0.007
	9.568
	-0.007

	
	空调过滤介质
	0.3
	/
	0.25
	0.01
	0.002
	0.558
	-0.002

	
	制水过滤介质
	0.09
	/
	0.09
	0.015
	0.005
	0.19
	-0.005

	危险废物
	废除菌过滤器介质
	0.01488
	/
	0.01706
	0
	0
	0.03194
	0

	
	废层析柱填料
	0.03
	/
	0.0655
	0
	0
	0.0955
	0

	
	废检验样品
	0.2
	/
	0.315
	0
	0
	0.515
	0

	
	实验废液
	0.585
	/
	2
	0.1
	0
	2.785
	0.1

	
	过期实验试剂
	0.0021
	/
	0.0021
	0.0002
	0
	0.0046
	0.0002

	
	废化学品包装袋等
	0.3
	/
	0.5
	0.05
	0
	0.9
	0.05

	
	废润滑油
	0.05
	/
	0.05
	0.02
	0.005
	0.115
	-0.005

	
	含油手套抹布
	0.01
	/
	0.01
	0.002
	0.001
	0.021
	-0.001

	
	废活性炭
	2
	/
	4
	0.077
	0.009
	6.068
	-0.009


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

