建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示稿）

项目名称： 桂林泰氪生物科技有限公司新建实验室项目 

建设单位：        桂林泰氪生物科技有限公司                   

编制日期：              2025年11月              

中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


12二、建设项目工程分析


24三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要环境影响和保护措施


50五、环境保护措施监督检查清单


52六、结论


53附表





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	桂林泰氪生物科技有限公司新建实验室项目

	项目代码
	2508-450305-04-01-489822

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房 

	地理坐标
	110°20′28.889448″E，25°14′16.581228″N

	国民经济

行业类别
	M7330农业科学研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展

98专业实验室、研发（试验）基地；其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	桂林市七星区发展改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2508-450305-04-01-489822

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	2

	环保投资占比（%）
	4
	投产日期
	2018年12月

	是否开工建设
	□否

☑是：补办环评手续
	用地面积（m2）
	400

	专项评价设置情况
	专项评价类别

是否设置

备注

大气

否

排放废气不含有毒有害污染物

地表水

否

废水进入七里店污水净化厂

环境风险

否

有毒有害和易燃易爆危险物质最大存储量未超过临界量

生态

否

无新增河道取水

海洋

否

不涉及海洋



	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，无相关规划及规划环境影响评价。

	其他符合性分析
	1.产业政策相符性分析

项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“M7330农业科学研究和试验发展”，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号），项目不属于限制类和淘汰类，为允许类。同时，项目已取得桂林市七星区发展改革局备案证明（项目代码：2508-450305-04-01-489822）。

因此，项目的建设符合国家和地方的产业政策要求。

2.项目选址合理性分析

项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，本项目租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行投资建设，不涉及新增用地；根据桂林市七星区科技企业发展中心提供的不动产权证书（详见附件6）可知，项目用地属于工业用地，用地符合要求。

项目建设运营后“三废”污染物经采取有效的污染防治措施治理后，污染物能够稳定达标排放，污染物排放量较小，区域环境质量能够维持现有标准级别水平；项目不涉及饮用水源保护区、风景旅游区、名胜古迹等自然保护区和文物保护区，项目选址不存在重大的环境制约因素，选址合理。综上所述，项目选址基本合理。

3.“三线一单”符合性分析

根据原环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）要求，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，必须强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制。建设单位需要满足“三线一单”的要求。“三线一单”符合性分析见表1-1：

表1-1 “三线一单”符合性分析表

管控类别

符合性分析

生态保护红线

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号）及《桂林市人民政府关于印发桂林市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（市政规〔2021〕19号）可知，“全市（桂林市区及各县）共划定环境管控单元181个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元主要包括生态保护红线、一般生态空间、县级以上饮用水水源保护区、环境空气一类功能区等生态功能区域，全市划定优先保护单元114个。重点管控单元主要包括工业园区、县级以上城镇中心城区及规划区、矿产开采区、港区等开发强度高、污染物排放强度大的区域，以及环境问题相对集中的区域，全市划定重点管控单元54个。一般管控单元为优先保护单元、重点管控单元以外的区域，衔接乡镇边界形成管控单元，全市划定一般管控单元13个”。

本项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，不属于生态红线范围内，与生态保护红线的要求不冲突，其用地未涉及饮用水源、风景名胜区、自然保护区、生态红线保护区等环境敏感区，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。

环境质量底线

该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内。根据桂林市生态环境局2025年06月05日公布的《2024年桂林市生态环境状况公报》可知，2024年桂林市环境质量总体维持较好水平。建设项目所在区域桂林市七星区的水环境、大气环境均能满足相应环境质量标准要求，桂林市土壤环境安全总体良好，因此项目所在区域桂林市为环境质量达标区。项目对周围环境的影响程度不大。

资源利用上线

该项目不属于高耗能、高污染、资源型项目，运营过程生活用水依托桂林市七星区科技企业发展中心供给，不开采地下水，用电依托桂林市七星区科技企业发展中心供给。

项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物合理处置、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，能够有效地控制污染。项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域资源利用上线，符合资源利用上线的要求。
环境准入负面清单

本项目选址位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第7号），本项目属于允许类，本项目的建设符合国家产业政策。

本项目不属于《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月16日）中的负面清单项目。符合国家产业政策，不属于国家产业政策禁止、限制类的项目。

因此，本项目不属于环境准入负面清单项目。

4.根据《桂林市人民政府关于印发桂林市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（市政规〔2021〕19号），桂林市共划定环境管控单元181个，其中项目所在地七星区共划定环境管控单元7个。

表1-2 桂林市环境管控单元名录（摘录七星区）
行政区域

单元总数

环境管控单元分类

环境管控单元名称

七星区

7个

优先保护单元

湘江—桂江流域水源涵养生态保护红线

东江水厂饮用水水源保护区一般生态空间

瓦窑水厂饮用水水源保护区一般生态空间

东镇路水厂饮用水水源保护区一般生态空间
七星区其他优先保护单元
重点管控单元

桂林国家高新技术产业开发区重点管控单元
七星区城镇空间重点管控单元
本项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，属于七星区重点管控单元。根据《桂林市人民政府关于印发桂林市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（市政规〔2021〕19号）提出，在重点管控单元内，根据单元内生态环境质量目标和资源环境管控要求，结合经济社会发展水平，按照差别化的生态环境准入要求，优化空间和产业布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源开发利用效率，解决局部生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。在优先保护单元内，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇开发建设；单元内的开发建设活动须在符合法律法规和相关规划的前提下，按照保护优先的原则，避免损害所在单元的生态服务功能和生态产品质量；涉及生态保护红线的，按照国家和自治区相关规定进行管控；在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。在一般管控单元内，主要落实生态环境保护的基本要求。

经查阅《桂林市人民政府关于印发桂林市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（市政规〔2021〕19号）附件3桂林市生态环境准入及管控要求清单，与本项目建设有关的生态环境准入及管控要求符合性分析见表1-3。结合《桂林市生态环境局关于印发实施桂林市生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（市环规范〔2024〕3号），对七星区重点管控单元的生态环境准入及管控要求符合性分析见表1-4。
表1-3项目与（市政规〔2021〕19号）相符性分析表
管控

类别

生态环境准入及管控要求

本项目情况

空间布局约束

1．自然保护区、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林、等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。

项目不在自然保护区、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等红线范围内

2．加强生态保护红线区域内项目、设施的排查摸底，对生态保护红线区域内不符合保护要求的项目加大整治力度，明确时限要求，及时关闭、拆除原有违法违规项目，同步做好生态修复，确保红线区域的生态质量稳步提高。

项目不在红线范围内

3．禁止新建不符合国家和自治区发展规划、产业政策和行业准入条件的项目。禁止新建属于限制类和淘汰类的涉重金属和高排放高耗能的项目。严格控制产能严重过剩行业新增产能，不得以任何名义核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目。提高行业准入门槛，强化节能、环保、土地等指标。

项目不属于涉重金属和高排放高耗能项目、产能过剩项目

4．在禁燃区范围内禁止销售和使用高污染燃料，全部改用符合国家规定的能源。加强煤炭生产经营用户的煤质管理，禁燃区范围内全面禁止民用散煤使用，其他区域探索实行民用散煤的专供专营。

项 目主要使用电能
5．禁止在饮用水源保护区范围内新建、扩建造纸、化工、冶炼和危险废物综合利用或处置等污染项目以及排放有毒有害物等项目。

项目不涉及饮用水源保护区

6．资源县、阳朔县、灌阳县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县属于国家级重点生态功能区，各县区应严格执行《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2016〕944号）和《广西第二批重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2017〕1652号）中相应的国家重点生态功能区产业准入负面清单。

项目位于七星区，不属于国家级重点生态功能区
7．在桂林市建成区严格控制新建、扩建石化、重化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、砖瓦等高排高污染项目，已建企业应当加快实施污染治理升级改造或者转型。推进工业污染源全面达标排放，鼓励实施超低排放改造。

项目位于七星区，在落实本报告提出的各项环保措施后，污染较小

8．现有不符合产业政策的落后企业、未能达标排放企业、“僵尸企业”以及环境风险、安全隐患突出而又无法转型企业限期退出或是关停。

项目不属于落后企业、未能达

标排放企业
9.漓江流域应保持山水生态的原真性和完整性，深入推进生态修复和环境污染治理，杜绝滥采乱挖，推动流域生态环境持续改善、生态系统持续优化、整体功能持续提升。

项目位于漓江流域，不涉及对

漓江流域生态进行破坏

10．禁止在漓江流域与城镇建城区新改扩建增加重金属污染物排放量的项目，严格限制非重点防控区域涉重金属污染物的新建项目，坚决不予受理不符合规划或规划环评的项目，控制重金属污染物排放总量。

项目不属于金属污染物排放的项目

污染物排放管控

1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏的原则，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。

项目资源利用相对区域资源利用量较少，不会突破区域生态环境承载力

2．新建、改建、扩建“两高”项目在符合生态环境保护法律法规和相关法定规划的前提下，应满足区域环境质量改善、重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标和相关规划环评要求。环境质量超标地区新建、扩建“两高”项目，还应通过产业结构调整、煤炭消费替代、污染物区域削减等措施腾出环境容量。

项目不属于两高项目

污染物排放管控

3．推进重点行业企业达标排放限期改造。落实《广西壮族自治区工业污染源全面达标排放计划实施方案》，以砖瓦、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理、垃圾焚烧、制糖、酒精、有色金属、化工、铁合金、氮肥、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀、印刷、垃圾填埋等行业为重点，全面推进行业达标排放改造。

项目不属于重点行业项目

4．深入开展锅炉、炉窑综合整治，鼓励燃气锅炉开展低氮改造，推动生物质锅炉规范化运行，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料，并配套高效除尘设施，确保污染物稳定达标排放。

项目不涉及锅炉、炉窑
5．开展挥发性有机物（VOCs）综合整治，按照源头替代、过程管理、末端治理的原则，推行涉VOCs排放企业的深度治理。

项目挥发性有机物排放量较小，对环境影响不大

6．深入推进各类工业污染源稳定达标排放，加强工业废水末端排放管理，强化监管，重点推进加工企业清洁化改造。实施工业集聚区污水治理设施分类管理，推进企业废水分收集、分质处理，加强污水集中处理设施监管，确保稳定达标排放。

该项目所排放的污染物对周围环境的影响较小，在可接受范围之内

环境风险防控

1．开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。

项目建设完成后按要求开展环境风险评估、制定突发环境事件应急预案并备案

2．开展区域联防联控和污染天气应急应对，减轻污染天气影响。深化与永州、邵阳等周边城市的区域协作，建立健全跨区域大气污染防治协作机制。

项目不涉及区域联防联控

3．严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。

项目不涉及永久基本农田；项目不涉及可能造成土壤污染有毒有害物质

4．建立饮用水水源保护区环境风险定期排查制度，持续开展县级及以上集中式饮用水水源保护区水质状况监（检）测与评估，强化饮用水水源环境风险管控；稳步推进单一水源的县（市）备用水源建设；加快不达标饮用水水源治理或替换。
不涉及

5．推进城镇生活垃圾治理能力建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存；加强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。

不涉及

资源开发利用效率要求

1．水资源：实行水资源消耗总量和强度双控。严格用水总量指标管理，健全市、县（市、区）行政区域的用水总量控制指标体系，统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。
项目生活用水90t/a，生产用水11.03t/a，项目不开采、不使用地下水资源

2．土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。
项目不新增土地
3．矿产资源：严格执行市、县矿产资源开发利用规划中关于矿产资源开发总量和效率的目标要求；推进绿色矿山建设，提升矿产资源综合开发利用水平；重点加强漓江流域砂石资源的规范开发和合理利用，避免采石场开发生态破坏。
项目不涉及矿石开采
4．岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率。

项目不涉及岸线利用
5．能源资源：推进能源消耗总量和强度“双控”，严控煤炭消费总量，推进火电、钢铁、有色金属、化工等重点高耗能行业能效提升系统改造。加强煤炭清洁高效利用，提高能源利用效率，鼓励消费天然气等清洁能源。落实国家碳排放达峰行动方案，降低碳排放强度。

项目主要使用电能，不属于高耗能行业

表1-4 项目与（市环规范〔2024〕3号）相符性分析表
环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类别

生态环境准入及管控要求
本项目情况
ZH45030520001
桂林国家高新技术产业开发区（七星区）重点管控单元
重点管控单元

空间布局约束

1.限制原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多，数量大或毒性大、难以在环境中降解的建设项目；限制可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变或生物多样性减少的建设项目；限制可能对脆弱生态系统产生较大影响或可能引发和加剧自然灾害的项目；限制容易引起跨行政区环境影响纠纷的建设项目。2.加快布局分散的企业向园区集中。3.强化源头管控，新上项目能效需达到国家、自治区相关标准要求。4.禁止新建不符合国家产业政策的生产项目以及其他严重污染水环境的生产项目。已建成的不符合国家产业政策以及其他严重污染水环境的生产项目，由设区的市、县级人民政府按照国家有关规定责令整改、搬迁或者关闭。5.引进项目必须符合国家、自治区和市产业政策、供地政策及园区产业准入条件。负责统筹区域内生态环境基础设施建设，项目入园严格落实规划环评结论及审查意见入园。

本项目不属于限制类和淘汰类，为允许类，符合要求

污染物排放管控

1．严格环境准入，新、改、扩建的涉重金属重点行业建设项目必须以改善环境质量为核心，确保区域环境质量符合功能区定位，在项目审批前明确有具体的重金属污染物排放量来源，确保辖区完成重点行业重金属污染物排放总量控制目标。2.深化园区工业污染治理，持续推进工业污染源全面达标排放，推进各类园区技术工艺、设备等实施能效提升、清洁生产、循环利用等专项技术改造，积极推广园区集中供热。3.强化园区堆场扬尘控制。4.推动重点行业挥发性有机物（VOCS）污染防治，强化企业精细化管控、无组织废气排放控制以及高效治污设施建设，严格控制挥发性有机污染物排放。园区实施低VOCS含量原辅材料替代。5.继续加强工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准后接入集中式污水处理设施处理，园区集中式污水处理设施总排口应安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。6.园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。

1、本项目不涉及重金属；2、本项目使用电加热；3、本项目不涉及堆场扬尘；4、本项目原辅材料不涉及VOCS；5、本项目废水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理，符合要求。
环境风险防控

1.全口径清单企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。执行重点重金属污染物排放总量控制制度，依法实施强制性清洁生产审核，减少重点重金属污染物排放。2.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏流失、扬散。3.对暂不开发利用的超标地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控；对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的超标地块，实施以安全利用为目的的风险管控。

本项目不涉及重金属、不属于土壤污染重点监管单位，符合要求

资源开发利用效率要求

1.在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。2.按照《桂林市人民政府关于加强高污染燃料禁燃区环境管理的通告》要求实施管理。

项目均使用电能，符合要求




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目概况

项目由来：桂林泰氪生物科技有限公司位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，本项目租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行投资建设。项目租用厂房面积400m2，建筑面积400m2。建设内容包括：主要设置实验室、样品区以及办公室等配套辅助、环保工程。

积雪草又可叫连钱草、马蹄草，它属我国中医药材之一。其性寒，味苦、辛，对治疗跌扑损伤、中暑腹泻、痈肿疮毒等证均有很好的疗效。积雪草不仅具有药用价值，而且还可美容。在美容界中，积雪草还有“万金油”的别称，是使用得比较广泛的一种化妆品原料成分，目前绝大多数化妆品加工厂均有使用积雪草提取物作为护肤品原料添加到产品成分中。本项目主要为检测积雪草提取物含食用酒精溶液状态下低温溶解稳定性、溶液状态下热稳定性、干粉热稳定性、负压条件下热稳定性测试等，项目年检测积雪草提取物3吨。

本项目已于2018年12月入驻桂林国家高新区大学科技园1#415房（企业入院申请见附件5）投产运营。

项目名称：桂林泰氪生物科技有限公司新建实验室项目；

项目单位：桂林泰氪生物科技有限公司；

项目性质：新建；

行业类别：M7330农业科学研究和试验发展

建设地点：广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，坐标为110°20′28.889448″E，25°14′16.581228″N。租用厂房面积400m2，建筑面积400m2，建设地址位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，为租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行投资建设。

投资总额：项目总投资50万元，环保投资约2万元，约占总投资额的4%；

项目四邻环境情况：项目西南面厂界外隔园区道路为城德科技园，西北面厂界外隔园区道路为维也纳酒店，东南面厂界外隔园区球场为林地，东北面厂界外为七里店路。项目地理位置见附图1、周边情况见附图6。

根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）等相关法律法规要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中的“四十五、研究和试验发展——98专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”应编制环境影响报告表。受桂林泰氪生物科技有限公司委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织人员进行现场踏勘，在开展环境现状调查、资料收集等的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制该项目的环境影响报告表。

二、项目建设情况

具体建设内容

本项目租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行投资建设，本实验室仅做样品检测，不涉及产品生产线，主要为检测积雪草提取物含食用酒精溶液状态下低温溶解稳定性、溶液状态下热稳定性、干粉热稳定性、负压条件下热稳定性测试等。项目租用厂房面积400m2，建筑面积400m2。建设内容包括：主要设置实验室、样品区以及办公室等配套辅助、环保工程。具体建设内容见表2-1：

表2-1 项目组成一览表

类别

工程名称

工程内容及规模

备注

主体工程

实验室

占地约80m2，主要包括小型冷库、清洗间、固液分离操作台等。

租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋

样品区

占地约90m2，用于堆放积雪草提取物（含食用酒精的固液物料）样品，样品来自来宾工厂。

干燥区

使用实验型恒温鼓风干燥箱，仅涉及用电干燥。

辅助工程

办公区

员工办公区，占地30m2。

公用工程

供水

依托桂林市七星区科技企业发展中心供水系统。

依托
排水

依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统。

依托
供电

依托桂林市七星区科技企业发展中心供电系统。

依托
环保工程

废气

实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集后排放。

新增

废水

生活污水和生产废水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。
依托
噪声

选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等。

新增

固废

（1）项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处理。

（2）一般固体废物：普通废包装材料收集后交由资源回收单位处理；废实验耗材与生活垃圾一同交由环卫部门处理。

新增

主要产品方案
本项目从事检测服务行业，主要为检测积雪草提取物（不涉及重金属），项目检测产品详见表2-2。

表2-2 项目主要产品及产能表

序号

检测产品

年检测量（t/a）

1

积雪草提取物

3
主要生产设备
表2-3 主要生产设备一览表

序号

名称

规格及型号

数量

1

实验型真空泵

SHZ-2000

2

SHB-III

3

2

实验型离心机

TDZ5-WS

2

3

实验型减压浓缩

BR0.13-5

1

4

实验型恒温鼓风干燥箱

DHG-9620A

3

5

实验型恒温水浴锅
----

2
6

十万分之一电子天平

BCE55i-10CN

1

7

高效液相色谱
安捷伦1260
1
8

柜式空调

KFR-72LW(72530)FNhAk-B3

3

9
小型冷库

----

1

原辅料消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表2-4。

表2-4 项目主要原辅材料及用量一览表

序号

原料名称

单位

年用量

备注

1

水

吨

99.03
依托桂林市七星区科技企业发展中心供水系统
2

电

度

25000

依托桂林市七星区科技企业发展中心供电系统
3

纯净水

吨

2

外购

4

食用酒精

吨

0.3
外购

5

积雪草提取物（含食用酒精的固液物料）

吨

3
依托来宾工厂

项目给排水及水平衡

项目用水主要包括生产用水和生活用水。用水来源依托桂林市七星区科技企业发展中心供水系统。

1、生活用水与生活污水：本项目劳动定员共6人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水量按50L/d·人计，生产天数为300天/a，则生活用水量为0.3m3/d，90m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水的产生量为0.24m3/d、72m3/a，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。

2、生产用水与生产废水：根据建设单位提供的资料，结合主要原辅材料明确本项目实验室废水中不涉及重金属试剂实验器皿清洗废水。主要为实验室综合用水，包含地面清洗用水、实验器皿清洗用水、实验服装清洗用水等。
（1）地面清洗用水
为保持实验室的环境卫生整洁，实验室需使用拖把拖地的形式进行清洁，清洁频次为1次/周，项目年工作300天，则年清洁约43次，需要清洁区域主要为整个实验室区域，占地约80m2，参照《广东金鉴实验室科技有限公司化学实验室新建项目》中场地用水先进值定额1.5L/（m2/d）计算，则地面清洗用水约为0.12m3/次（5.16m3/a）。排污系数按照90%计算，则本项目地面清洗废水产生量4.64m3/a。地面清洗用水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。
（2）实验器皿清洗用水
用纯净水对器皿进行润洗后转入干燥箱内烘干待用，参照同类型项目并与建设单位核实本项目纯净水用量约为2t/a，排污系数按90%计，则该步骤产生废水量为1.8t/a，实验器皿清洗用水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。
（3）实验服装清洗用水

本项目实验服装定期统一收集起来用自来水清洗。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），洗衣用水量标准为40-80L/公斤干衣。本项目3名员工实验操作需使用实验服装，每件实验服装约0.5kg，平均每周清洗一次，项目年工作300天，年清洗次数约为43次，则需清洗的实验服装约为64.5kg/a，用水量按照60L/kg·干衣计算，则实验服装清洗用水为3.87m3/a，产污系数按0.9计，则实验服装清洗废水产生量为3.483m3/a。实验服装清洗用水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。

[image: image1.png]L ARAEEERRS TRREE

B IRy (SRmE | o
Wik BRI
o3 v
e RE TR
12
ATHSERA TR [ > W3 N
1
i 1
&k Btk
12 12
WeSEiRE WeSEiRE
+ 12
HPLCH HPLCAS
+ 12
+ v
BARAHTIIR [---- > §2. §3 <----- BiEsish R




3、项目水平衡图如下：

图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a）

劳动定员及工作制度

项目劳动定员共6人，均不在厂区食宿，项目不设食堂，年生产天数为300天，每天工作8小时。
公用工程
供水：依托桂林市七星区科技企业发展中心供水系统，来源为市政水管供应。

排水：依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。
供电：依托桂林市七星区科技企业发展中心供电系统，来源为市政电网。

供热：使用实验型恒温鼓风干燥箱，仅涉及用电干燥，来源为市政电网。
储运：样品堆放区用于堆放积雪草提取物（含食用酒精的固液物料）样品，样品来自来宾工厂；样品运输依托专业运输车辆，本项目不涉及运输工具。
平面布置

本项目北面主要为实验室，东面及南面主要为样品堆放区和样品暂存放区，西面主要为干燥区和办公区，出厂道路连接至七里店路，整体工艺线和运输线流畅，产噪设备位于场地西北面和西南面，东南面厂界外主要是林地，东北面厂界外主要是七里店路。从工艺流程、物料运输、环境保护等方面进行分析，本项目平面布置较为合理。项目平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程

本项目租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋，购置、安装实验所需设备。项目已于2018年12月入驻投产运营。现无施工期污染物产生。
运营期工艺流程

根据建设单位提供的资料，本项目主要为检测积雪草提取物含食用酒精溶液状态下低温溶解稳定性测试、溶液状态下热稳定性测试、负压条件下热稳定性测试、干粉热稳定性测试等，项目生产工艺流程如下所示：
[image: image21.png]PP e )



图2-2 含食用酒精溶液状态下低温溶解稳定性测试工艺流程及产污节点图

工艺流程简要说明：
初始样液：将积雪草提取物（含食用酒精的固液物料）转移至冷库，在4-8℃的环境下放置至少12小时，使物料温度降低并初步稳定，为后续固液分离创造条件。

固液分离：采用真空抽滤分离方式进行固液分离操作，将经过冷库处理的物料分成液体和固体两部分。

液体：对分离得到的液体进行收集并称量，确保后续分析的准确性。使用高效液相色谱仪（HPLC）对液体样品进行检测，记录检测数据，并对数据进行进一步分析处理。

固体：对分离得到的固体进行收集并称量，确保后续分析的准确性。使用高效液相色谱仪（HPLC）对固体样品进行检测，记录检测数据，并对数据进行进一步分析处理。

[image: image2.png]2. RS T HAE

Bl RS (ARAE | o
Wik FERERYED
@z v
i K009 CBAtE
12
BAOSBERIE ---> WL N
12
i 1
ik Btk
v v
WeSEiRE WeSEiRE
12 12
HPLCIO HPLCIO
12 12
12 12
BARAHTIIR [---- > §2. §3 <----- BiEsish R




图2-3 溶液状态下热稳定性测试工艺流程及产污节点图

工艺流程简要说明：

初始样液：将积雪草提取物（含食用酒精的固液物料）置于水浴锅内用电加热至60-95℃，加热时间约半小时左右，记录溶液在升温环境下的稳定性。

固液分离：水浴锅加热完成后，将样液装入密封离心管后采用离心分离的方式进行固液分离操作，将经过水浴锅处理的样液分成液体和固体两部分。

液体：对分离得到的液体进行收集并称量，确保后续分析的准确性。使用高效液相色谱仪（HPLC）对液体样品进行检测，记录检测数据，并对数据进行进一步分析处理。

固体：对分离得到的固体进行收集并称量，确保后续分析的准确性。使用高效液相色谱仪（HPLC）对固体样品进行检测，记录检测数据，并对数据进行进一步分析处理。

[image: image3.png]3. RS T HARE

R ——
NIEFE ¥
SEIE BAGERERE [ ---> w.N
¥
¥ 1
olheEEts WEER
¥ ¥
[he i [he i
¥ ¥
WERE HPLCE
¥ ¥
¥ ¥
BAEAHTIIR |----- > 2. 53 <----- BiEsish R





图2-4 负压条件下热稳定性测试工艺流程及产污节点图

工艺流程简要说明：

将积雪草提取物（含食用酒精的固液物料）转入负压浓缩装置，根据实验不同目的，设定实验所需参数，研究积雪草活性成份在负压装置中经不同温度、不同压力、驻留时间长短、样液酒精浓度渐变条件下的稳定性。实验过程中整个实验装置处于密闭状态，实验结束后，将实验设备主罐及集液器中的样液采用小白桶分别收集，确保无残留或泄漏。集液器所得液体为酒精，收集后测量其浓度，称量其重量，记录好数据，并对数据进行进一步分析处理。实验主罐所得浓缩液使用高效液相色谱仪（HPLC）对液体样品进行检测，记录检测数据，并对数据进行进一步分析处理。

[image: image4.png]4. TR R

il BEEIY
W§7}< 1
GES e
e R GRERATME|
SE|E i
-> 62

Bigiast

fot g (p i ---> 52,83




图2-5 干粉热稳定性测试工艺流程及产污节点图

工艺流程简要说明：

将一定量的积雪草提取物置于恒温鼓风干燥箱中进行高温加热稳定处理，根据实验设定所需温度及受热时间进行实验，实验通常温度在65-105℃，加热时间约1-5天左右（具体根据实验要求而定），对高温加热稳定后的样品进行收集并称量，使用高效液相色谱仪（HPLC）对样品进行检测，记录检测数据，并对数据进行进一步分析处理。

项目产生的主要污染详见表2-5。
表2-5 运营期主要污染工序一览表
项目

编号

污染工序

污染因子

废水

W1

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N
W2

地面清洗用水

COD、BOD5、SS、NH3-N
W3

实验器皿清洗用水

COD、BOD5、SS、NH3-N
W4
实验服装清洗用水

SS
废气

G1

酒精挥发

酒精挥发

G2

称量粉尘

颗粒物
G3

运输扬尘

颗粒物

噪声

N

设备运行过程

设备噪声

固废

S1

生活垃圾
纸张、塑料等

S2
普通废包装材料
试剂瓶及包装物、纸箱、塑料袋等

S3

废实验耗材
废手套、废口罩、废抹布等



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，为租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行生产，于2018年12月入驻投产运营，项目自投入运营以来，未接到周围企业、居民投诉，未发生环境污染事故。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	大气环境

[image: image20.png]4
3
g
i
T

HLH, 035

LR, 017

051

BABATED,



根据桂林市生态环境局2025年06月05日公布的《2024年桂林市生态环境状况公报》可知，2024年桂林市区按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行年度污染物单因子评价，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物达到一级标准；臭氧和细颗粒物达到二级标准。因此项目所在区域属于达标区。根据下表3-1，2025年06月的桂林市七星区环境空气质量状况，区域环境空气质量良好。2024年桂林市区空气污染物综合指数分指数见图3-1。

图3-1 2024年桂林市区空气污染物综合指数分指数
表3-1  2025年06月桂林市七星区环境空气质量状况分析表

点位名

污染物

评价标准（ug/m3）

现状浓度（ug/m3）

浓度占标率（%）

达标情况

龙隐路小学

SO2

60

9

15

达标

PM10

70

23

32.85

达标

PM2.5

35

13

37.14

达标

O3（8h）
160

98

61.25

达标

地表水环境

项目周边主要地表水为西南面约2.2km的漓江。根据桂林市人民政府市政〔2000〕23号文《市人民政府关于印发桂林市地表水环境功能环境空气质量功能城市区域环境噪声标准适用区划的通知》，漓江（净瓶山至磨盘山段）水体功能主要为工业、农业，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。

根据桂林市生态环境局2025年06月05日公布的《2024年桂林市生态环境状况公报》显示：“2024年，桂林市国控地表水环境监测断面共14个。国控地表水环境监测断面漓江、甘棠江、桂江、湘江、夫夷水、灌江、洛清江、寻江、灵渠、恭城河以及荔浦河断面为Ⅰ～Ⅱ类水质，水质评级均为优，符合各断面水质目标要求。”，以及桂林市生态环境局官网公布的桂林市2025年6月重点流域水质月报中，漓江磨盘山监测断面的水质类别为Ⅱ类，达到Ⅳ类水的考核目标，因此，项目所在流域水环境质量良好。

声环境

厂界外最近的敏感点为西北面45m的维也纳酒店，周边50米范围内存在声环境保护目标。需进行声环境质量现状调查及评价。

根据桂林市人民政府《桂林市人民政府关于印发桂林市中心城区声环境功能区划的通知》（市政规〔2023〕17号），项目区域声环境质量执行2类区。为了解项目所在区域的声环境质量现状，本次环评的声环境质量现状监测委托广西生之源环境监测有限责任公司实施。

（1）监测布点：根据该项目噪声的影响特性和环境敏感点的分布状况，本次环境噪声监测在评价区周围设置5个噪声监测点，监测点位分别为：N1项目东北场界外1m；N2项目东南场界外1m；N3项目西南场界外1m；N4项目西北场界外1m；N5 50m范围内敏感点（维也纳酒店）。具体监测点位布置见附图5。
（2）监测项目：等效连续A声级Leq。

（3）监测时间：2025年08月08日-2025年08月09日。监测期间天气状况为阴天和晴天。

（4）测量方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，测量方法按照《环境噪声监测技术规范》（HJ640-2012）中要求的方法执行。

（5）评价方法及标准

以等效连续A声级为评价量，采用与环境标准值对比法进行评价。

根据评价区域现状，项目厂界四周区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（6）监测与评价结果见表3-2。

表3-2  厂界噪声监测结果

单位：dB(A)
监测日期

监测点位

等效声级Leq

标准限值

评价

昼间

夜间

昼间

夜间

2025.08.08
N1项目东北场界外1m

57
48
60
50
达标

N2项目东南场界外1m

55
46
N3项目西南场界外1m

54
44
N4项目西北场界外1m

56
46
N5 50m范围内敏感点（维也纳酒店）

56
46
2025.08.09
N1项目东北场界外1m

58
48
N2项目东南场界外1m

55
45
N3项目西南场界外1m

52
45
N4项目西北场界外1m

55
46
N5 50m范围内敏感点（维也纳酒店）
57
47
从监测结果可以看出，其中2025年08月08日-2025年08月09日声环境质量监测结果昼、夜间厂界四周和敏感点声环境质量均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。
生态环境

本项目场地属于租赁性质，项目范围内植被较少，厂址不在饮用水源保护区内、四周无自然保护区等敏感目标，区域生态受人类活动干扰频繁，植被为常见的乔木、杂草等；未见有大型野生动物，较为常见的主要有鼠类、蛇类、蛙类、鸟类昆虫等一些小型野生动物，生态环境总体质量一般。

电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展项目电磁辐射现状监测与评价。

地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）》中规定，本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，无需开展项目地下水、土壤现状监测与评价。

	环境

保护

目标
	项目西南面厂界外隔园区道路为城德科技园，西北面厂界外隔园区道路为维也纳酒店，东南面厂界外隔园区球场为林地，东北面厂界外为七里店路。厂址不在饮用水源保护区内、四周无自然保护区等敏感目标，项目周围主要的环境敏感点如表3-3：

表3-3 项目周围环境敏感点
保护内容

序号

保护目标名称
方位

距离（m）

规模（人）

保护等级

大气环境

1

维也纳酒店

西北
45

约100

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准及修改单

2

合通巴比伦

西北
180

约600

3

城德科技园
西南
20

约1000

4

漓东新城

西南
100

约1000

5

桂林市弘文学校

西南

342

约2000

6

翡翠潮庭

北

180

约2000

声环境

1

维也纳酒店

西北
45

约100

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

项目位于桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园，项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周边处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	废气

项目运营期无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的颗粒物无组织排放监控浓度限值，详细见表3-4。

表3-4  大气污染物综合排放标准（摘录）

序号

污染物

无组织排放监控浓度限值
监控点

浓度（mg/m3）

1

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

二、废水

项目运营期生活污水和生产废水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理；废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准，详细见表3-5。

表3-5 废水排放标准 

单位：mg/L（pH除外）
污染物名称

pH值

SS

CODcr

BOD5
NH3-N
标准限值

6.0-9.0

≤400

≤500

≤300

45
三、噪声

根据评价区域现状，项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，详细见表3-6。
表3-6  工业企业厂界噪声排放标准（摘录）

标准类别

执行范围

昼间限值

夜间限值

2类区标准限值

厂界四周

60

50

四、固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日实施）“第四章生活垃圾”的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，在“十四五”期间减排主要大气污染物为氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs），主要水污染物为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）。目前国家对化学需氧量氮氧化物（NOX）、挥发性有机物（VOCs）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）四项主要污染物实施国家总量减排，统一要求、统一考核。

项目生产过程中废气排放不涉及大气污染物总量控制指标。 

本项目生活污水和生产废水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理，项目污水排放总量控制指标纳入七里店污水净化厂的总量指标。因此，本项目不设置总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋已建成房屋作为经营场所，没有基建工程，施工过程主要是内部装修和设备安装，施工过程会产生一定的扬尘、噪声等污染。现项目已建成，无需施工期赘述。因此，本评价不对施工期进一步分析。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气源强核算及保护措施
根据项目工艺及产污环节分析，本项目主要为检测积雪草提取物含食用酒精溶液状态下低温溶解稳定性测试、溶液状态下热稳定性测试、负压条件下热稳定性测试、干粉热稳定性测试等。

本项目实验室属于医学研究和试验发展行业，目前暂未发布该行业的源强核算技术指南和排污许可证申请与核发技术规范。实验过程在通风环境进行，无化学反应发生，实验配制过程中无有害有机废气产生，实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集后排放，加强生产管理与设备维护，以减小项目的无组织排放。项目在收集称量过程中会产生少量粉尘、车辆运输扬尘以及少量酒精挥发的气体。
称量粉尘

项目固体粉末状在取出称量过程会产生少部分粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》，项目粉末配制过程颗粒物产生量系数以0.2kg/t·原料计算，项目按最大检测量3吨参与计算，由此可得，项目颗粒物产生量为0.0006t/a。在正常操作情况下，粉末称量需要使用药匙或纸槽在安静、无风的环境下从试剂瓶取出一定量的试剂，放置于天平上进行称量，称量时产生的粉尘量极少，因此，称量粉尘呈无组织排放。

（2）运输扬尘 

运输车辆进出场区过程产生一定的扬尘（以TSP计），其产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关，根据场地生产条件不同，起尘量差异也很大。根据本项目的情况，项目建设单位对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，以减少道路扬尘。运输车辆运输时用篷布遮盖，做到封闭运输，严禁超载，杜绝汽车沿路抛洒，同时控制车速。车辆运输过程中基本产生粉尘极少，无组织排放，可忽略不计，本次环评不进行定量分析。

（3）酒精挥发

酒精在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。当酒精挥发时，它会以气体形式存在于空气中。参照同类型项目并根据建设单位提供的资料，挥发量按5%计，项目年用食用酒精0.3t，则酒精挥发量0.015t/a。该工序位于实验室，实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集后排放，无组织排放量极少。
2、防治措施及达标分析
实验过程中无有害有机废气产生，本项目废气污染物主要是颗粒物，其产生量极少；酒精挥发工序位于实验室，实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集后排放，无组织排放量极少，加强生产管理与设备维护等，废气排放可满足相应要求；根据桂林市生态环境局2025年06月05日公布的《2024年桂林市生态环境状况公报》可知，2024年桂林市区按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）进行年度污染物单因子评价，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、可吸入颗粒物达到一级标准；臭氧和细颗粒物达到二级标准。因此项目所在区域属于达标区。
3、废气监测计划

项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件要求，结合排污单位要求制定本项目废气日常监测计划，如下表所示。

表4-1  废气日常管理监测表

项目

监测要求

控制标准

监测点位

监测因子

监测频次

监测设施

全厂无组织废气

厂界四周

颗粒物

1次/年

手工

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

4、大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.7.5.1对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”，综上所述，本项目大气污染物贡献浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中标准值，因此，本项目无需设置大气防护距离。

5、结论

项目运营期产生的颗粒物经处理后可以达到对应标准限值的要求，对周边环境影响较小。
二、废水

1、废水源强核算及保护措施
生活废水：本项目劳动定员共6人，均不在厂区食宿，年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水量按50L/d·人计，生产天数为300天/a，则生活用水量为0.3m3/d，90m3/a，生活污水产生量按用水量的80%计，则项目生活污水的产生量为0.24m3/d、72m3/a，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N。生活污水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。

表4-2 生活污水产排情况

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

生活污水72m3/a

产生浓度(mg/L)

300

200

150

25

产生量(t/a)

0.0216
0.0144
0.0108
0.0018
处理措施

依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统
排放浓度(mg/L)

300

200

150

25

排放量(t/a)

0.0216
0.0144
0.0108
0.0018
废水排放标准

标准限值mg/L

500
300
400
45
达标情况

达标

达标

达标

达标

生产废水：根据建设单位提供的资料，结合主要原辅材料明确本项目实验室废水中不涉及重金属试剂实验器皿清洗废水。主要为实验室综合用水，包含地面清洗用水、实验器皿清洗用水、实验服装清洗用水等。
（1）地面清洗用水
为保持实验室的环境卫生整洁，实验室需使用拖把拖地的形式进行清洁，清洁频次为1次/周，项目年工作300天，则年清洁约43次，需要清洁区域主要为整个化学实验室区域，占地约80m2，参照《广东金鉴实验室科技有限公司化学实验室新建项目》中场地用水先进值定额1.5L/（m2/d）计算，则地面清洗用水约为0.12m3/次（5.16m3/a）。排污系数按照90%计算，则本项目地面清洗废水产生量4.64m3/a。地面清洗用水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。
（2）实验器皿清洗用水
用纯净水对器皿进行润洗后转入干燥箱内烘干待用，参照同类型项目并与建设单位核实本项目纯净水用量约为2t/a，排污系数按90%计，则该步骤产生废水量为1.8t/a，实验器皿清洗用水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。
（3）实验服装清洗用水

本项目实验服装定期统一收集起来用自来水清洗。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2009），洗衣用水量标准为40-80L/公斤干衣。本项目3名员工实验操作需使用实验服装，每件实验服装约0.5kg，平均每周清洗一次，项目年工作300天，年清洗次数约为43次，则需清洗的实验服装约为64.5kg/a，用水量按照60L/kg·干衣计算，则实验服装清洗用水为3.87m3/a，产污系数按0.9计，则实验服装清洗废水产生量为3.483m3/a。实验服装清洗用水依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。本项目生产废水主要为地面清洗废水、实验器皿清洗废水、实验服装清洗废水，其污染性质接近生活污水，污染物参照生活污水指标，生产废水产排情况见下表：
表4-3 生产废水产排情况

项目

COD

BOD5
SS

NH3-N

生产废水9.923m3/a

产生浓度(mg/L)

300

200

150

25

产生量(t/a)

0.002977
0.001985
0.001488
0.000248
处理措施

依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统

排放浓度(mg/L)

300

200

150

25

排放量(t/a)

0.002977
0.001985
0.001488
0.000248
废水排放标准

标准限值mg/L

500
300
400
45
达标情况

达标

达标

达标

达标

综上，废水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准后依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。

2、影响分析及保护措施

项目依托七里店污水净化厂可行性分析：七里店污水净化厂（一期）于1989年开始投入运行，原设计处理能力为4万吨/日，2008年进行技术改造日处理能力提高到6万吨/日，处理工艺为A/O工艺，设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。七里店污水净化厂二期与七里店污水净化厂一期厂区紧临，于2014年投入运行，设计污水处理规模10万m3/d，处理工艺为A2/O工艺，设计出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

根据《七里店污水处理厂一、二期改造工程项目环境影响报告表》，项目拟对七里店污水净化厂进行技术改造，使出水标准提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。目前，七里店污水净化厂一、二期改造工程已完工，一期工程污水处理规模由6万吨/日缩减至4.5万吨/日，二期工程污水处理规模不变，为10万吨/日（总的设计污水处理规模为14.5万吨/日），改造完成后出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

项目废水通过园区管网进入七里店污水净化厂进行处理。目前七里店污水净化厂每天实际污水处理量约为9.8万吨，仍有4.7万吨/日的处理余量。本项目废水排放量为81.923m3/a，仅占处理余量的0.0017%，污水量较小，且本项目外排废水浓度较低，水质简单，本项目区域属于七里店污水净化厂接纳范围，污水管网已接通至本项目区域，因此七里店污水净化厂有能力接纳本项目废水。

综上所述，本项目废水依托七里店污水净化厂处理是可行的。

3、废水监测计划

项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等文件要求，结合排污单位要求制定本项目废水日常监测计划，如下表所示。

表4-4  废水日常管理监测表

项目

监测要求

控制标准

监测点位

监测因子

监测频次

监测设施

全厂废水

废水总排放口
pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
1次/年
手工

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

4、结论

项目运营期产生的生活污水、生产废水经依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理。因此，本项目不会对周边水体环境造成明显影响。
三、噪声

1、源强分析

本项目运营期噪声源主要为实验设备运行过程中产生的噪声，实验设备噪声的产生具有间歇性，因此本次评价选取产生噪声较大的实验设备进行分析，噪声级约为50-70dB（A）。项目实验室检测设备均放置于实验室内、实验时门窗密闭，项目厂房墙壁以砖墙为主。本次评价考虑到厂房门窗等存在缝隙，对砖墙隔声量的影响。本项目运营期的主要设备噪声源强详见表4-5。

表4-5 主要设备噪声源强

序号

生产设施/设备

数量

1m处噪声源强dB(A)

声源特点

拟采取的降噪措施

经降噪处理后噪声源强dB(A)

1

实验型真空泵

5

70

间歇
部分设备自带隔声罩等设施，机械类噪声采用基础减震措施；降低噪声量10dB(A)左右

73.9

2

实验型离心机

2

70

间歇
3

实验型减压浓缩

1

60

间歇
4

实验型恒温鼓风干燥箱

3

65

间歇
5

高效液相色谱
1

55

间歇
2、影响分析及保护措施

根据工程分析，项目运营期间主要噪声源声级一般在50-70dB（A）之间。主要产噪设备及其声级特征见上表。项目声源位于室内，可把生产时各声源看作为一个点声源来分析。因此采用噪声叠加公式和噪声点声源衰减公式进行声环境影响预测。

预测模式选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的声能在半自由空间中的衰减模式，同时考虑到各声源能量叠加以及噪声隔离间、隔声墙等引起的不同衰减量。噪声随距离衰减公式为：


 L（r）=L（r0）-20lg（r/r0）－△L

式中：L（r）—评价点噪声预测值，dB（A）；

L（r0）—参考位置r0处的声级强度，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

△L—各种因素引起的衰减量（本项目设计有噪声防治措施，在采取措施后有一定衰减量）；

噪声预测结果见下表：

评价时考虑最不利影响，取生产设备等噪声源强度73.9dB(A)，本项目通过基础减震等，可以降低噪声量10dB(A)左右。本项目昼间厂界噪声采用上述公式进行预测，预测结果见下表。

表4-6 营运期噪声对昼间厂界影响预测单位：dB(A)

序号

地点

设备与厂界最近距离（m）

贡献值

标准值（昼间/夜间）

1

厂界东北面

20

37.9
60/50

2

厂界东南面

18

38.8
60/50
3

厂界西南面

10

43.9
60/50
4

厂界西北面

83

35.5

60/50
5

50m范围内敏感点（维也纳酒店）

62

38.0

60/50

由上表可见，项目运营期厂界四周噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，且根据上文区域环境质量现状中的声环境质量现状调查及评价可知：2025年08月08日-2025年08月09日监测结果昼、夜间厂界四周和敏感点噪声值均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值。

为确保项目厂界噪声达标排放，减小项目运营期噪声对环境的影响，可具体采取以下措施：

①优化平面布局：合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减。

②强化环保措施：选用低噪声设备，配套减振基础，设备使用弹性垫降噪。

③强化管理：建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强员工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

④加强车间周围及厂区四周的绿化，以起到削减噪声的作用。

⑤运输过程中严禁超载、超速，禁止鸣笛。

通过采取上述措施及墙体阻隔、距离衰减等措施后，不改变声环境质量，项目营运期产生的噪声对周围声环境影响较小，项目运营期厂界四周昼、夜间噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值，项目在采取措施后，对周围声环境影响较小。

3、噪声监测计划

项目根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）等文件要求，结合排污单位要求制定本项目噪声日常监测计划，如下表所示。

表4-7  运营期厂界噪声排放环境监测计划

监测点位

监测指标

监测设施

监测频次

东北厂界外1m

昼间

等效连续A声级

手工

1次/季度

东南厂界外1m

西南厂界外1m

西北厂界外1m

4、结论

项目运营期产生的噪声在采取相应措施后，对周围声环境影响较小。
四、固体废物

1、源强分析

根据建设单位提供的资料，本项目不涉及重金属试剂，主要为检测积雪草提取物含食用酒精溶液状态下低温溶解稳定性测试、溶液状态下热稳定性测试、负压条件下热稳定性测试、干粉热稳定性测试等，无危险废物产生。项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固体废物（普通废包装材料、废实验耗材）。

（1）生活垃圾：本项目劳动定员共6人，均不在厂区食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目产生的生活垃圾产生量3kg/d，约0.9t/a。生活垃圾集中收集并自行打包，转运至附近生活垃圾集中堆放点，交由环卫部门处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。

（2）一般固体废物

本项目一般固体废物主要为普通废包装材料、废实验耗材。 

普通废包装材料：本项目实验过程中会产生一般废包装材料，主要为非危险化学试剂的试剂瓶及包装物、纸箱、塑料袋等普通废包装材料，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.2t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）中“SW17可再生类废物”，收集后交由资源回收单位处理。

废实验耗材：本项目实验过程、及实验结束后会产生废实验耗材（包括废手套、废口罩、废抹布等），根据建设单位提供的资料，产生量约为0.01t/a，属于《固体废物分类与代码目录》（公告 2024年 第4号）中“SW59其他工业固体废物”，与生活垃圾一同交由环卫部门处理，不得随意丢弃、焚烧、填埋。

表4-8 固废产生及处理措施一览表

序号

类别

名称

属性

（及编号）

环境危险特性

年产生量（t/a）

利用处置方式和去向

1

员工生活

生活垃圾

/

/

0.9

交由环卫部门处理

2

一般固体废物

普通废包装材料

SW17

/

0.2

交由资源回收单位处理

废实验耗材

SW59
/
0.01
与生活垃圾一同交由环卫部门处理

综上所述，项目产生的固体废物在产生、收集、贮存、转运、处置环节，严格管理，规范操作，各类固体废物均可得到有效处理、处置，对环境外排量为零，不会对外环境影响产生明显影响，亦不会造成二次污染。

2、环境管理要求

生活垃圾环境管理要求：项目运营期产生的生活垃圾应统一收集，暂存于厂区设置的生活垃圾桶内，由环卫部门清运处置，做到日产日清。

一般固废：在项目区内分别设置生活垃圾临时堆放点和一般工业固体废物临时堆放点，做到生活垃圾、生产固废分开堆放。同时对暂存点进行半密闭处理，防止风吹雨淋，并做好地面的防渗漏处理，定期进行妥善处理。

一般工业固体废物管理要求：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，一般工业固体废物临时堆场应进行水泥硬化，同时做好防雨、防风、防火处理。

①禁止危险固废混入。

②建立检查维护制度：定期检查维护设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

③建立档案制度：应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及检查维护资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

④环境保护图形标志维护：应按GB15562.2-1995规定进行检查和维护。

从本项目产生的固废的处置情况来看，各类固废都得到了合理安全的处置，对周围环境的影响较小，但是评价仍要求建设单位对固废处置上不能随意处理，也不能乱堆乱放，在生产过程中要注意对这些固废的收集和储运，必须切实做好固废的分类储存工作。

五、地下水、土壤

本项目租用已建成厂房作为经营场所，厂房地面已硬底化处理，不与土壤、地下水直接接触，故本项目对土壤、地下水不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径。本项目产生的废气污染物主要为颗粒物，不属于《重金属及有毒害化学物质污染防治“十三五”规划》、《两高司法解释的有毒有害物质》（法释（2016）29 号）、《有毒有害大气污染物名录（2018年）》的公告（生环部公告 2019 年 第4号）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）文件标准所述的土壤污染物质，因此，本项目不存在大气沉降污染途径。 

综上，本项目运营期不存在土壤、地下水污染途径，不会对土壤、地下水环境造成影响。

六、环境风险

1、目的

环境风险评价是指对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全和环境的影响和损害进行评价。

为认真贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》、落实国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，需要对本项目进行环境风险评价。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，结合本项目环境风险特征，本次环境风险评价的主要工作内容为识别项目运行过程中的风险环节和潜在事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出事故防范措施和应急预案，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全生产、发展经济的目的。

2、环境风险识别

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对建设项目所涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价，筛选风险评价因子。按附录B识别出危险物质，明确危险物质的分布。
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），附录C中：

危险物质数量与临界量比值（Q）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同的厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种环危险风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险风险物质时，则按式（C.1）计算物质数量与临界量比值（Q）：

∑（qi/Qi）=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1-----------------（C.1）

式中：q1, q2, ..., qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1, Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据前文原辅料情况，本项目运行过程中不涉及附录B中的风险物质，因此根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中公式计算风险物质的最大存在总量与其临界量比值Q=0＜1；可判断该项目环境风险潜势为Ⅰ。
3、风险等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定，风险评价等级划分依据见下表：

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析 a
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价等级判定为简单分析。

4、环境敏感目标概况

项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，为租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行投资建设，项目不涉及新增用地，区域无特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区（敏感区系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的范围），本项目所在地属于非环境敏感区。

5、环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，对本项目的生产过程潜在危险性进行识别，可能存在的风险源为生产废气事故排放和暂存的食用酒精挥发。

6、环境风险分析

①地表水环境风险影响分析 

本项目产生的主要是生活污水和生产废水，均依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统，经园区管网，最终进入七里店污水净化厂集中处理，对周边环境影响较小，不会对周边地表水造成影响。 

②大气环境风险影响分析 

项目实验过程在通风环境进行，无化学反应发生，实验配制过程中无有害有机废气产生，实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集后排放，加强生产管理与设备维护，以减小项目的无组织排放。 

主要风险是通风系统损坏、故障，导致废气无法有效排放，车间通风不畅，主要对员工身心造成一定的影响。

③火灾环境风险影响分析

酒精挥发后遇明火、高热能引起爆炸燃烧。酒精属于易燃易挥发的液体，挥发后，气态酒精与空气可形成爆炸性混合物，若遇明火、高热能引起爆炸燃烧。另外，气态酒精比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，若遇火源也会着火回燃。
7、风险管理及防范措施 

（1）加强生产管理，严禁将生活污水外排入地表水体。认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习；保证消防设备先进可靠，定时进行防火检查，及时消除火灾隐患，严格执行实验室禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物。

（2）加强设备检修，若发现环保措施问题，应停厂检修，在设施正常运行后，再投入生产。

（3）保持样品区的干燥、通道畅通，配备相应的消防设备，严禁烟火、避免热源或阳光直射。在实验室明显位置张贴禁用明火的告示；配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在实验室内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，定期培训工作人员防火技能和知识。发生火灾时，采取先控制后消灭的消防措施，统一指挥、积极组织人员进行灭火，堵截火势、防止蔓延；扑救人员应注意占领上风或侧风阵地；定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演习。

8、环境风险管理措施

为防止项目营运时可能出现的环境风险，应采取相应的管理措施：落实安全生产的要求；严格执行营运工作的各级责任制，加强劳动人员的培训；加强施工监督，提高工程质量；加强对排水系统和工程设备的检查和维护，保证其正常工作。

9、应急预案

环境风险应急预案是根据对可能发生事故类别、性质和机理、危害程度的预测，而制定的事故应急救援方案。本工程应急预案重点如下：

（1）必须制定应急计划、方案和程序为了使突发性事故发生后能有条不紊的处理事故，在工程投产之前就应制定好事故应急计划和方案，以备在发生事故后有备无患。

（2）成立重大事故应急救援小组成立由厂长、分管厂长及生产、安全、环保、保卫等部门组成的重大事故应急救援小组，一旦发生事故，救援小组便及时例行其相应的职责，处理事故。

（3）事故发生后应采取紧急隔离和疏散措施一旦发生突发性事故，应及时发出警报，并在救援小组的领导下，紧急切断电源，疏散人群，抢救受害人员。

10、分析结论

综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该建设项目环境风险防范措施有效，项目事故风险水平是可以接受的。

七、生态环境影响评价

项目区域内未发现国家重点保护的珍稀植物和古树名木，未发现分布有珍稀濒危和特殊保护的野生动植物。在采取有效的污染防治措施后，本项目的建设不会影响区域生态环境。
八、电磁辐射

该项目不属于电磁辐射类项目，无电磁辐射影响。

九、环保投资估算

根据项目特点，本项目环保总投资估算为2万元，占项目总投资50万元的4%。各项环保投资费用估算，详见表4-9。

表4-9  环保投资估算一览表

项目

投资估算(万)元

废气处理措施

实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集

0.55

噪声防治措施

选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等

1.4

废水处理措施

依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统

0

固废处理措施

生活垃圾临时堆放点、一般工业固体废物临时堆放点

0.05

合计

2

十、排污许可

本项目在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中行业类别为门类M科学研究和技术服务业，大类73研究和试验发展，小类7330农业科学研究和试验发展，且不涉及通用工序；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需进行排污许可管理。
十一、验收工作

项目在取得环评批复后，并配套建设环评要求的环保设施，在具备投入正常生产的条件下应尽快完成本项目验收工作。环保措施“三同时”验收表详见表4-10。

表4-10 项目“三同时”验收一览表
验收时段
污染物类别
位置
监测因子
环保措施
验收标准
运营期
废气
厂界
颗粒物
实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

废水
废水总排放口

pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

噪声
厂界
等效声级Leq(A)
选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值
固废
厂区
生活垃圾
收集后交由环卫部门统一进行处理
确保固废得到妥善处置，不产生二次污染
一般固体废物
普通废包装材料：交由资源回收单位处理
废实验耗材：与生活垃圾一同交由环卫部门处理
十二、排污口规范

1、排污口管理

建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

2、环境保护图形标志

废气排放口、一般固体废物贮存处置场、危险废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 及修改单执行。环境保护图形符号见下表。

表4-11 环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image5.png]



[image: image6.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

2


[image: image7.png]



污水排放口

表示污水向水体排放

3

[image: image8.png]DI((




[image: image9.png]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

[image: image10.png]



[image: image11.png]



一般固体废物

一般固体废物贮存、处置场

5

/

[image: image12.png]



危险废物

危险废物贮存、处置场

6

/

[image: image13.jpg]B
Ty

BLAFR:

1 it 2w AL -

MR NREES T Z B 4





危险废物

表示危险废物贮存设施

7

/

[image: image14.jpg]



危险废物

表示危险废物危险特性-腐蚀性

8

/

[image: image15.png]



危险废物

表示危险废物危险特性-毒性

9

/

[image: image16.png]FLAMMABLE
Zh





危险废物

表示危险废物危险特性-易燃性

10

/

[image: image17.png]



危险废物

表示危险废物危险特性-反应性

11

/

[image: image18.jpg]fE kS R4

BEYIBTR: feberrit

BEANSEA -

YIRS :
FERT:

BEKS:

AEEI:

BRI

P MISS By
BB ARG :
IacA=EE

ik





危险废物

表示危险废物标签

12

/

[image: image19.jpg]f& B [ HNC 77 57 X AR &

HAL

O PMESRX Kk HEIFRLE




危险废物

表示危险废物贮存分区标志（示例）

3、环境保护档案管理

公司安排专员负责项目的环境保护档案管理工作，环保档案实行专人管理责任到人。企业的所有环保资料应分类别整理、分类存档、科学管理，便于统计、查阅。在环境保护档案管理中，应建立如下文件档案：与拟建项目有关的法规、标准、规范和区域规划等；建设项目有关环境保护的报告、设计方案及审查、审批文件；项目环保工程设施的设计、施工、安装的基础资料及验收资料；公司内部的环境保护管理制度、人员环保培训和考核记录；生态恢复工程、污染治理设施运行管理文件；环境监测记录技术文件；所有导致污染事件的分析报告和监测数据资料等。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	颗粒物
	实验室内设有排气装置，经过通风橱（集气罩）收集
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值

	地表水环境
	生产废水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	依托桂林市七星区科技企业发展中心排水系统
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮应达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N
	
	

	声环境
	厂界
	等效声级Leq(A)
	选用低噪声设备、车间内合理布局、设备采取基础减振处理、加强设备维护、建筑隔声、距离衰减等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	（1）项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一进行处理。

（2）一般固体废物：普通废包装材料收集后交由资源回收单位处理；废实验耗材与生活垃圾一同交由环卫部门处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	建设单位通过加强生产技术和设备管理，做好分区防控，杜绝“跑冒滴漏”，基本不存在垂直入渗、地面漫流途径影响。

	生态保护措施
	根据现场调查，项目位于广西壮族自治区桂林市七星区七里店路108号桂林国家高新区大学科技园1#415房，为租赁桂林市七星区科技企业发展中心房屋进行投资建设，项目不涉及新增用地，附近无重点保护的敏感生态保护目标。为了减少废气和噪声对区域生态环境的影响，除了使各项污染物达标排放，还应充分利用厂区内空地，加强绿化，种植粉尘吸附能力强，隔声效果好的植物品种，项目建设基本不对周边生态环境造成影响。

	环境风险

防范措施
	加强生产管理，严禁将生活污水外排入地表水体。认真执行消防安全规定，严格遵守技术操作规程，加强设备的维护和保养，普及防火、灭火知识，加强消防训练与演习；保证消防设备先进可靠，定时进行防火检查，及时消除火灾隐患，严格执行生产区禁烟的安全规定，及时妥善处理可燃物；保持样品区的干燥、通道畅通，配备相应的消防设备，严禁烟火、避免热源或阳光直射。在实验室明显位置张贴禁用明火的告示；配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在实验室内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，定期培训工作人员防火技能和知识。发生火灾时，采取先控制后消灭的消防措施，统一指挥、积极组织人员进行灭火，堵截火势、防止蔓延；扑救人员应注意占领上风或侧风阵地；定期对应急救援人员进行应急事故处理及紧急救援培训，提高员工风险防范意识及自救能力，定期进行突发事件紧急响应演习。

	其他环境

管理要求
	本项目在《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中行业类别为门类M科学研究和技术服务业，大类73研究和试验发展，小类7330农业科学研究和试验发展，且不涉及通用工序；根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目无需进行排污许可管理；制订环境管理制度，开展日常管理，加强设备巡检，及时维修；营运期环境监测；清晰的台账系统。按照环保“三同时”制度要求，对环保设施验收通过后，加强环境保护工作，建立健全的环保制度；将环保工作纳入日常生产经营活动中。


六、结论

	本项目符合国家产业政策，选址符合园区规划要求，项目拟建区域周边无明显环境制约因素，废气、废水、噪声、固废等拟采用的污染防治措施及各种生态环境保护措施技术可靠、经济可行。建设单位应认真落实本报告提出的各项污染防治措施，并严格执行“三同时”制度，保证环境保护措施的有效运行，确保污染物的稳定达标排放和固体废物安全处置，从环境保护角度来说，本项目建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	--
	--
	--
	0.0006t/a
	--
	0.0006t/a
	+0.0006t/a

	废水
	生产废水量
	--
	--
	--
	9.923t/a
	--
	9.923t/a
	9.923t/a

	
	生活废水量
	--
	--
	--
	72t/a
	--
	72t/a
	72t/a

	一般工业

固体废物
	员工生活垃圾
	--
	--
	--
	0.9t/a
	--
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	普通废包装材料
	--
	--
	--
	0.2t/a
	--
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废实验耗材
	--
	--
	--
	0.01t/a
	--
	0.01t/a
	+0.01t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
18





生活用水





90





72





园区管网





72





七里店污水净化厂集中处理





2





0.2





实验器皿清洗用水





1.8





园区管网





1.8





3.483





81.923





项目用水





101.03





5.16





0.52





地面清洗用水





4.64





园区管网





4.64





3.87





0.387





实验服装清洗用水





3.483





园区管网








PAGE  

