桂林市七星区危险化学品生产安全事故专项应急救援预案                  编号：GLQX/YA（Z）-WXHXP-2022
桂林市七星区危险化学品生产安全事故专项应急救援预案                  编号：GLQX/YA（Z）-WXHXP-2022

应急救援预案编号：GLQX/YA（Z）-WXHXP-2022
                             应急救援预案版本号：2022第1版
桂林市七星区危险化学品

生产安全事故专项应急救援预案

2022年4月1日颁布                      2022年4月1日实施
桂林市七星区安全生产委员会办公室编制（盖章）

目  录

6

1 适用范围

6

1.1 编制目的

6

1.2 编制依据

7

1.3 适用范围

7

1.4 与其他预案衔接关系

7

2 应急组织机构及职责

7

2.1 应急组织机构

9

2.2 职责

9

2.2.1 事故应急救援指挥部总指挥

9

2.2.2 事故应急救援指挥部副总指挥

10

2.2.3 事故应急救援指挥部

10

2.2.4 指挥部办公室职责

10

2.2.5 事故现场应急救援指挥部

11

2.2.6 现场应急处置小组

11

2.2.7 专家组

12

2.2.8 指挥部各成员

15

3 预警

15

3.1 预警等级

15

3.2 预警发布、解除

16

3.3 预警行动

16

4 响应启动

16

4.1 事故分级与响应分级

19

4.2 程序性工作

19

4.2.1 应急会议召开

21

4.2.2 信息上报

23

4.2.3 信息上报内容

24

4.2.4 信息传递

24

4.2.5 资源协调

25

4.2.6 响应启动

26

4.2.7 信息公开

27

4.2.8 后勤及财力保障

27

5 处置措施

27

5.1 先期处置

28

5.2 指挥与协调

29

5.3 信息采集

29

5.4 处置措施

29

5.4.1 危险化学品泄漏事故及处置措施及注意事项

31

5.4.2 危险化学品火灾事故及处置措施

32

5.4.3 压缩或液化气体火灾的处置措施

33

5.4.4 易燃液体火灾的处置措施

35

5.4.5 遇湿易燃物品火灾的处置措施

36

5.4.6 氧化剂和有机氧化物火灾的处置措施

37

5.4.7 毒害品、腐蚀品火灾的处置措施

38

5.4.8 现场应急眼部冲洗方法

39

5.4.9 皮肤污染的冲洗方法

39

5.5 安全防护

39

5.5.1 应急人员安全防护

40

5.5.2 群众安全防护

40

5.5.3 现场检测与事故危害评估

41

5.6 扩大应急与中止救援

42

5.7 应急结束

42

5.7.1 宣布结束及临时恢复

42

5.7.2 应急总结

43

5.8 后期处置

43

5.8.1 善后处置

43

5.8.2 事故调查

44

5.8.3 奖惩

45

6 应急保障

45

6.1 通讯与信息保障

46

6.2 应急队伍保障

46

6.3 应急物资保障

46

6.4 应急经费保障

47

6.5 技术储备及保障

48

7 附件

48

附件1 七星区危化品经营、储存、使用企业一览表

52

附件2 七星区危化品事故风险辨识

54

附件3 七星区生产安全事故专家组

55

附件4 七星区生产安全事故应急救援单位联系方式

56

附件5 应急救援资源物资表

56

1.七星区消防救援大队应急救援物资表

58

2.七星区大型救援设备一览表

58

3.七星区应急医疗设备一览表

59

附件6 七星区应急救援队伍



桂林市七星区危险化学品

生产安全事故专项应急救援预案

1 适用范围

1.1 编制目的

为了规范和加强我区各有关部门对危险化学品生产安全事故的应急处置和管理，提高应对各种危险化学品生产安全事故的能力，在危险化学品事故发生时迅速、有序、有效和妥善地做好我区危险化学品生产安全事故的应急救援工作，把事故造成的人员伤亡、经济损失和社会危害减少到最低限度，防止事态的扩大，结合我区实际情况，特制定本预案。
1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令〔2021〕第88号。
（2）《中华人民共和国突发事件应对法》中华人民共和国主席令第69号。

（3）《中华人民共和国消防法》2021年4月修订。

（4）《中华人民共和国职业病防治法》2018年12月修订。

（5）《中华人民共和国道路交通安全法》2021年4月29日修订。
（6）《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第645号。

（7）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）。

（8）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）。

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安监总局令第88号，中华人民共和国应急管理部令〔2019〕第2号修改）。

（10）《广西壮族自治区生产安全条例》（自治区人大第86令）。
（11）《广西壮族自治区生产安全事故报告和调查处理条例》（广西政府令50号）等法律法规。
1.3 适用范围

本预案适用于桂林市七星区行政区域内危险化学品生产、储存、经营、使用、运输等发生的生产安全事故的应急处置工作。
1.4 与其他预案衔接关系
本预案上与《桂林市生产安全事故总体应急救援预案》、《桂林市七星区生产安全事故综合应急救援预案》衔接，下与本区危险化学品生产、储存、使用、运输等生产经营单位生产安全事故综合应急救援预案相衔接。

2 应急组织机构及职责

2.1 应急组织机构

（1）七星区人民政府成立危险化学品事故应急救援指挥部，总指挥由区长或分管副区长担任，副总指挥由应急管理局局长担任，为七星区危险化学品事故应急救援工作的综合协调机构，负责七星区危险化学品事故应急救援的领导工作；成员主要由：七星区政府办、应急管理局、工信局、人社局、纪委监委、卫健局、财政局、民政局、城管局、七星消防救援大队、七星公安分局、七星交警大队、市高新七星生态环境局、总工会、朝阳乡、各街道和华侨旅游经济区等单位主要负责人以及区检察院等单位的人员组成。

（2）应急值守电话：

①区应急管理局24小时应急值守电话：0773-3560119；

②区政府办24小时应急值守电话：0773-5813393；
③七星消防救援大队24小时应急值守电话：119。
（3）指挥部在区应急管理局下设应急办公室，区应急管理局局长武军任应急办公室主任，电话：0773-3560119。
（4）事故状态下，七星区危险化学品事故应急救援指挥部随即转变事故现场抢险指挥部，负责事故应急救援抢险的现场指挥工作。

（5）各企业的生产安全事故应急组织机构由企业自己确定。

（6）应急救援队伍主要包括区消防救援大队、区直各部门组建的部门应急救援队伍、各专业应急救援队伍、各生产经营单位的应急救援队伍、社会力量、志愿者队伍等有关救援力量。
图1  七星区危险化学品生产安全事故应急救援组织框架图

[image: image3.png]WA ARG

T e
——
e Toam
S
" —
| [
= o | o
|
wawa
| e
i o
e
e e
= [
T S
v





2.2 职责

2.2.1 事故应急救援指挥部总指挥

（1）决定启动、终止一般危险化学品生产安全事故的预警状态和应急响应行动。

（2）统一协调危险化学品生产安全事故的处置工作，发布指挥调度命令，并督促检查执行情况。

（3）会同本区乡、街道办事处、华侨旅游经济区、区直有关部门，制定应对事故的联合行动方案。

（4）抓好非事故状态下的应急救援管理工作。

（5）成立事故现场工作组。

（6）其他相关重大事项。

2.2.2 事故应急救援指挥部副总指挥

（1）为启动、终止一般危险化学品生产安全事故的预警状态和应急响应行动提供依据。

（2）按总指挥的指令具体负责协调危险化学品生产安全事故的处置、调度、检查执行等工作。

（3）按总指挥的指令协调事故现场救援事项，指导、协调、配合乡政府、街道办事处开展危险化学品应急处置工作。

（4）参与制定应对事故的行动方案。

（5）按总指挥的要求抓好非事故状态下的应急救援管理工作。

（6）其他相关重大事项。

2.2.3 事故应急救援指挥部
负责落实危险化学品事故应急救援领导及组织责任；指挥应急救援专业队伍开展抢险救援工作；督促重大事故预防措施和应急救援准备工作的落实。

2.2.4 指挥部办公室职责

组织或参与制定、修订本区危险化学品生产安全事故专项应急救援预案，对相关危险化学品生产经营单位的应急救援工作进行指导、检查和督促；定期召开领导小组成员单位联席会议。

2.2.5 事故现场应急救援指挥部
负责制定应急救援方案，组织、指挥、开展抢险救援工作。一般由事发生产经营单位先行成立，主要负责人担任总指挥。

2.2.6 现场应急处置小组

	小组名称
	职责

	综合协调组
	负责事故信息报告、救援队伍调集、较大事项协调等。

	事故救援组
	负责制定救援方案、开展应急救援抢险工作等。

	警戒疏散组
	负责现场警戒、交通管制、人员疏散、维护社会稳定等。

	医疗救护组
	负责调集医疗救护队伍或专家救治伤员等。

	通信联络组
	负责通信保障和通信联络等。

	物资保障组
	负责救援物资调集和保障工作等。


根据事故性质类别和现场救援需要，还可设立环保气象组、善后处理组、新闻报道组等，分别负责环境监测监控、气象信息服务、善后处置和新闻报道等工作。

2.2.7 专家组

七星区应急管理局聘请了多位危险化学品生产安全专家，应急救援工作可视情况邀请专家参予。专家组的职责：

（1）参与事故应急救援方案的研究，提出科学合理的救援方案。

（2）研究分析事故灾害形势演变和救援技术措施，为应急救援决策提出意见和建议。

（3）提出有效防范事故扩大的具体措施和建议。

（4）对事故应急响应终止和后期分析评估提出建议。
2.2.8 指挥部各成员

	部门
	职责

	七星区政府办
	协调、联络事故应急救援过程中各成员小组应急救援工作事项；负责向上一级政府及有关部门沟通联络工作。

	七星公安分局
	（1）负责组织事故现场的安全警戒、交通管制、疏散人员，负责现场及周围地区治安秩序维护、保护事故现场和证据，控制旁观者进入现场和事故危险区域，根据事故类别和性质及时调动相关警种警力参与抢险救援。

（2）配合有关部门核对死亡人数、死亡人员姓名及身份，协助事故单位通知死者和伤员家属，并协助做好安抚工作。

	七星交警大队
	负责事故现场交通管制、车辆管制和交通秩序的维护工作，确保道路畅通和抢险救护车辆有序进出。

	七星消防救援大队
	负责控制和扑灭火灾，控制易燃、易爆、有毒物质泄漏的事故现场，并负责有毒物质的洗消工作，参与事故现场的搜救工作。

	七星区应急管理局
	（1）组织制定应急救援的实施方案，组织事故现场救援。

（2）负责事故应急救援抢险工作综合协调和组织管理，与上级主管部门和专家紧急联系，会同上级部门和专家针对事故类别和灾害程度制定相应的应急救援抢险方案及防止事故扩大的处理措施，报指挥部审定后实施；

（3）对事故有关情况进行汇总，经指挥部审查同意后，由新闻单位发布信息；组织、检查各朝阳乡和各街道办事处以及企业应急预案的编制、审查和备案、演练工作。

（4）依据国家法律、法规，配合事故调查组对事故进行调查处理等。

	七星区卫健局
	（1）负责联系、安排市急救中心和有关医院，组织急救车辆、医疗器械和医护人员，提供急救所需药品。

（2）负责事故现场伤员抢救，事故现场卫生防疫。

（3）随时向指挥部报告人员伤亡、抢救等情况。

	七星区工信局
	（1）负责组织运输车辆，运送撤离人员和救援设备、器材及物资。
（2）负责组织抢险物资供应，协调供电、供水事宜。

	七星区民政局
	协调市殡葬管理机构做好生产安全事故伤亡人员的善后处理及对符合政策条件的困难家庭及人员进行社会应急救助安置等工作。

	七星区市场监管局
	参与、指导涉及特种设备的危险化学品事故应急救援工作。

	七星区人民检察院
	（1）参与配合责任事故调查处理工作，通报责任事故处理情况。

（2）负责监督检查危险化学品事故应急救援款物使用去向，查处违纪人员。

	市高新七星生态环境局
	（1）负责协调市级生态环境部门做好现场中环境、大气、水源监测、检测工作；

（2）配合消防救援大队做好事故产生的危险废物无害化处理工作等。

	七星区总工会
	参与配合事故调查和事故善后处理工作。

	七星区人社局
	负责工伤事故认定及伤残等级鉴定，监督检查工伤事故处理、社会保险情况。

	七星区财政局
	负责应急救援经费保障。

	朝阳乡、各街道、华侨旅游经济区
	负责属地危险化学品事故的应急救援相关地方协调工作。

	七星区政府其他相关部门
	服从指挥部的统一领导和统一调配，协助各有关单位做好事故抢险工作。

	事故发生单位
	（1）负责及时向指挥部提供事故现场全面情况和相关资料、图纸等。

（2）迅速集合本单位的抢险救援队伍进行自救。

（3）根据事故应急救援工作需要，在充分利用现有救援力量的基础上，建立并完善应急救援预案和应急指挥机构，充实救援力量，保障事故应急救援工作有效开展。


3 预警

3.1 预警等级

（1）生产安全事故信息主要包括可能发生事故或已经发生事故的时间、地点、受灾程度、受灾范围、影响人口、事故成因，以及对工农业生产、城乡居民生活、生态环境等方面的影响。其预警级别分为一般（IV级）、较大（III级）、重大（II级）、特别重大（I级）四级预警，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。I级（红色）为最高级别。

（2）各部门应建立生产安全事故信息监测点，收集有关生产安全事故信息，按照有关规定，逐级上报至七星区应急办。

表1  七星区危险化学品生产安全事故预警等级表
	预警级别
	情形
	预警颜色

	I级预警
	预判为特别重大事故，即有可能发生特别重大事故及险情。
	红色

	II级预警
	预判为重大事故，即有可能发生重大事故及险情。
	橙色

	III级预警
	预判为较大事故，即有可能发生较大事故及险情。
	黄色

	IV级预警
	预判为一般事故，即有可能发生一般事故及险情。
	蓝色


3.2 预警发布、解除

（1）IV级预警信息由区应急管理局决定并发布或解除，III级及以上预警信息由区人民政府办公室发布或解除。

（2）预警公告内容主要包括：预警区域或场所、险情类别、预警级别、预警起始时间、可能影响范围、灾情概要、有关预防预警措施及工作要求、发布机关等。

3.3 预警行动

指挥部应根据预测结果及各单位上报的预警信息，经评估后采取以下预警行动：

（1）符合本应急预案启动条件时，七星区危险化学品生产安全事故应急救援指挥部总指挥立即发出作好启动本预案准备的指令。

（2）通知各成员单位进入预警状态。

（3）指令相关单位采取防范措施，并连续跟踪事态发展。
4 响应启动
4.1 事故分级与响应分级
表2  七星区危险化学品生产安全事故级别表
	事故级别
	事故级别标准

	特别重大事故
	造成30人以上死亡，或100人以上重伤（含急性工业中毒），或直接经济损失l亿元以上。

	重大事故
	造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤（含急性工业中毒），或直接经济损失5000万元以上1亿元以下。

	较大事故
	造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤（含急性工业中毒），或直接经济损失1000万元以上5000万元以下。

	一般事故
	造成3人以下死亡，或10人以下重伤（含急性工业中毒），或直接经济损失1000万元以下。


备注：以上所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。事故条件满足一项即构成事故级别。

表3  七星区危险化学品生产安全事故响应级别表
	响应级别
	响应级别标准

	I级
	（1）一次可能造成10人以上死亡，或50人以上受伤，或大于5000万元直接经济损失的各类事故。

（2）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置100人以上的事故。

（3）企业火灾火势已造成周边次生火灾的事故。

（4）企业化学品运输车辆在厂外发生火灾爆炸，致使道路设施严重损毁，行车中断的事故。

（5）化学品爆炸事故。

（6）七星区指挥部经危害分析、风险评估确认的重大事故。

	II级
	（1）一次可能造成3人以上死亡，或10人以上受伤，或大于1000万元直接经济损失的各类事故。

（2）对社会安全、环境造成重大影响，需要紧急转移安置50人以上的事故。

（3）企业火灾火势经全企业力量抢险未能有效控制，可能造成周边次生火灾的事故。

（4）企业化学品运输车辆在厂内发生火灾爆炸，致使内部道路设施损毁行车受阻的事故。

（5）30m3以上化学品储罐泄漏事故。

（6）七星区指挥部经危害分析、风险评估确认的较大事故。

	III级
	（1）一次可能造成1-2人死亡，或3-9人受伤，或大于100万元直接经济损失的各类事故。

（2）对社会安全、环境造成较大影响，需要紧急转移安置10人以上的事故。

（3）企业火灾火势经初期现场处置未能有效控制的事故。

（4）化学品运输车化学品泄漏事故。

（5）七星区应指挥部经危害分析、风险评估确定的一般事事故。


备注：以上所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。事故条件满足一项即构成响应级别。

七星区危险化学品事故应急救援指挥部接到事故报告后，应对事故性质、事故的严重程度及影响范围进行初步评估，根据《七星区危险化学品生产安全事故级别表》《七星区危险化学品生产安全事故响应级别表》迅速作出判断，确定响应级别，并根据应急响应程序确定启动相应级别应急预案。响应流程图如下：

图2  响应流程图
[image: image1.png]EUEE

LRA

BRTSREREESHAE
D —
FHRH 2RRIES
v
S A A A
Gath | | B | | ZER Byrdk | | @K | | 9BHR
WA &R i il 2 2]




4.2 程序性工作

4.2.1 应急会议召开

（1）事故发生单位应急会议召开

危险化学品生产安全事故发生后，事故发生单位应急救援指挥人员根据事态情况召开现场应急会议，明确但不限于以下事宜：
①通报事故情况。

②成立事故应急指挥部，组织召开现场应急会议，启动相应应急预案，明确各应急工作组组成和任务。
③明确现场应急抢修工作要求。

④初步判断所需调配的内外部应急资源，确定是否需要对外求援。

⑤确定信息上报的地方政府有关部门和内容。

⑥确保后勤及财力财力保障工作等。

（2）应急救援指挥部应急会议召开

七星区危险化学品事故应急救援指挥部或有关部门接到危险化学品生产安全事故报告后，应迅速组织相关人员召开现场应急会议，明确但不限于以下事项：

①通报事故情况，分析事故性质、事故的严重程度及影响范围，迅速确定响应级别。

②成立现场应急指挥部，组织召开现场应急救援会议，启动本应急救援预案，按照相关方案内容安排各应急小组工作，各应急救援小组按照各自的职能和现场应急救援总指挥的指令及救援工作方案进行现场应急处置。

③在执行应急救援优先原则的前提下，积极开展人员救助、抢险、警戒与交通管制、医疗救护、人群疏散、环境保护、现场监测等工作。
④明确现场应急抢修工作要求；对事故进行初始及后续评估，划分应急作业区域（危险区、缓冲区、安全区），研究制定抢救方案和安全措施。

⑤初步判断所需调配的应急救援资源，协调应急救援资源调配工作，保障现场应急救援人员安全。

⑥确定事故信息上报内容及上报的上一级政府、部门。

⑦确保后勤及财力保障工作等。

（3）现场应急救援指挥部根据事态发展及处置情况，适时安排后续工作，统一协调各应急小组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。必要时应急救援指挥部应召开后续应急会议，形成会议纪要。各应急小组执行工作指令任务，及时将负责的工作情况及决定报告安委会或安委办。

4.2.2 信息上报

（1）应急值守电话
①区应急管理局24小时应急值守电话：0773-3560119；
②区政府办24小时应急值守电话：0773-5813393；
③七星消防救援大队24小时应急值守电话：119。

（2）应急报告方式及时限
事故发生后，企业现场人员应立即报告本单位负责人；事发单位要在事发后1小时内报告当地乡人民政府、街道办事处、区应急管理局和负有应急管理、安全生产监督管理职责的有关部门；区应急管理局和负有应急管理、安全生产监督管理职责的有关部门接到报告后要立即报告区政府和市人民政府相关主管部门；乡人民政府、街道办事处要立即报告区政府，报告至市人民政府的时限不得超过事发后2小时，事故复杂情况不详的，应先报告简要情况，随后续报。

（3）内部报告
①第一接报人

a.成员单位任何人接到危险化学品生产安全事故信息时，应立即当面或利用办公室电话或随身手机向本单位主要负责人报告。负责人在核实情况后，立即转报七星区应急管理局局长和指挥部总指挥。报告格式：主要负责人：XX企业（区域）发生XX类型危险化学品事故。
b.凡成员单位任何人发现事故险情时，除了及时发出报警信息外，有权根据本单位负责人的指示对险情所在区域下达停止作业的指令；企业值班领导、各班组长必须无条件执行，并必须在第一时间下达停产撤人指令。

②区应急管理局：

a.区应急管理局分管负责人接到报告后，应第一时间向本局局长报告，并通知本局其他相关人员作好应急救援准备工作。

b.应急管理局局长接到报告后应立即电话向七星区危险化学品事故应急救援指挥部总指挥报告，出现特殊情况时，可越级向桂林市应急管理局分管领导报告。 

（4）外部报告：

①当危险化学品生产安全事故可能超出七星区事故处置范围或可能影响周边其他县（区）生产企业及周边群众时，区应急管理局应立即向并及时向毗邻和可能波及的县（区）人民政府通报事故情况。

②当发生一般及以上事故时，区应急管理局局长接到事故报告后，应当于事故发生1小时内报告桂林市应急管理局。

③发生事故后，根据事故情况启动事故应急救援预案，组织实施应急救援。必要时，请求上级机构协调增援。较大（II级响应）安全事故发生或企业安全事故扩大有可能发生重大事故时，区应急管理局负责请示区人民政府领导并及时报告市安委办和市应急管理局，请求市内事故应急救援机构、救援装备储备单位、救援专家参与事故应急救援。

4.2.3 信息上报内容

（1）发生危化品生产安全事故时，应由企业逐级向上报告，企业向七星区应急管理局报告，七星区应急管理局向七星区安委会、桂林市应急管理局报告，报告应包括但不限于以下内容：

①事故发生单位、发生时间、地点和部位、装置名称或介质名称、容器容积等。

②事故涉及或可能涉及的范围。

③人员伤亡或人员失踪及财产损失情况。

④事故简要情况。

⑤已采取的应急救援措施等。 

（2）事故信息报告不得隐瞒不报、谎报或者迟报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

4.2.4 信息传递

图3  七星区危险化学品生产安全事故信息传递流程图（一般应逐级传递）[image: image2.png]EUE L e

EHERA

l

s = =
a FRBK

TeRRIER

N o

RBL,

TRRLLE l fa ERinaE

TENEE 2
l % ERERE

i
_— I e )

=D RERGRERR il .

— EFRE

FREL

TS

MERTRL)

£

k. mR2EER%





4.2.5 资源协调

（1）危险化学品生产安全事故发生后，现场应急救援指挥部统一派遣相关应急救援队伍、应急专家等投入现场应急救援行动。
（2）现场应急救援指挥部负责统一协调相关应急救援队伍、应急救援物资、装备调配等工作。
（3）在应急救援指挥和应急救援行动过程中，所属各单位要充分利用和合理调配各种通信与信息资源、应急救援队伍资源、应急救援物资装备资源、交通运输、医疗等保障措施。

（4）调配应急救援队伍和应急设备物资渠道：

①区人民政府。

②区所属各职能部门。

③社会力量等。

（5）桂林市消防救援支队、桂林矿山救援大队、蓝天救援队是桂林市的事故救援专业机构，事故发生时，可第一时间请求两队参与救援。
4.2.6 响应启动

（1）应急启动

①I级响应级别在启动本预案的同时，立即上报桂林市应急管理局，由桂林市人民政府启动桂林市或以上级别预案；II级响应级别在启动本预案的同时，立即上报桂林市应急管理局，由桂林市应急管理局启动桂林市危险化学品专项应急预案；III级响应级别直接启动本预案（如事故影响面较大或需多方力量协助的应在启动本预案的同时，要求安委办协调启动七星区生产安全事故综合应急救援预案）。
②事故应急救援指挥部办公室接到总指挥命令后，立即通知副总指挥和各应急人员到指定地点集中，总指挥或总指挥派出的现场应急工作小组应立即赶赴事故现场。

③根据总指挥的指示，按国家有关规定立即将所发生事故基本情况报告给桂林市应急管理局。

④全体成员接到通知后迅速赶到集中地点，听取事故简单情况介绍，接受总指挥命令，分头开始行动。

⑤如需紧急疏散或转移周边人员，指挥部应立即向周边单位或所在乡或街道公安派出所等进行布置。

⑥发生外部气温超过35℃或者气象部门预报有连续多天瀑雨或者远处山火等环境风险预警时，应视情况严重性响应。

（2）七星区应急管理局的响应

①及时向七星区安委会报告生产安全事故基本情况、事态发展和救援进展情况。

②开通与事故发生地的现场应急救援指挥部及相关专业应急救援指挥机构的通信联系，随时掌握事态发展情况。

③根据有关部门（单位）和专家的建议，通知其他相关应急救援机构随时待命，为当地或专业应急救援机构提供技术支持。

④派出本局有关人员和专家赶赴现场参加、指导现场应急救援工作，必要时协调专业应急力量增援。

⑤对可能或者已经发生的自然灾害、公共卫生和社会突发公共安全事件的，七星区应急管理局要及时上报区人民政府，同时负责通报相关领域的应急指挥机构。

⑥较大及以上危险化学品生产安全事故发生时，应作好与上级救援机构的协调工作。

⑦协调落实其他有关事项。

4.2.7 信息公开

（1）公开人

七星区发生的危险化学品生产安全事故信息，应根据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，由七星区安委会确定的信息发布人发布，其他任何人无权发布（现场若有更高级别指挥组织则由更高级别指挥组织确认信息发布人）。 
（2）信息公开原则

在信息发布过程中，应遵守国家法律法规，实事求是、客观公正、内容适度、及时准确。任何人员未经授权不得擅自对外发布任何与应急救援有关的实质性内容。
4.2.8 后勤及财力保障

（1）七星区人民政府应将应急工作经费纳入年度预算，监督经费使用，保障应急工作开展。

（2）生产经营单位应当做好应急救援必要的资金准备。事故的应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由当地人民政府协调解决。各级人民政府处置事故所需工作经费，按照各级财政预算方案的解决。
5 处置措施

5.1 先期处置

（1）先期处置主要依靠事发地企业应急处置力量，事故发生后，事故单位除第一时间报警以外还应迅速组织职工开展自救、互救，并通知有关专业救援机构。先期处置的主要任务是：

①迅速控制危险源，在保证安全的前提下组织抢救遇险人员。

②组织本单位和就近医疗救护队伍抢救现场受伤人员。

③封锁危险场所，通知可能受到事故影响的单位和个人撤离。

④根据危险化学品事故的危害程度，及时报告属地乡政府或街道办事处等。

    （2）事发地乡政府或街道办事处根据需要，应及时参予救援行动，迅速成立现场应急救援临时指挥部，先行组织应急救援力量，制定相应的应急救援工作方案，营救遇险人员，搜寻、疏散、撤离、安置受到威胁的人员；采取防止事故扩大的措施。对可能危及应急救援人员安全的不得盲目施救。当地应急救援力量不足或者事态严重时，应等待上级应急救援指挥部派遣救援力量抵达；在上级应急救援指挥部人员到达现场后，先期处置终止。

（3）事故现场保护：生产经营单位发生危险化学品生产安全事故后，事故发生单位和有关人员必须严格保护事故现场，因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要移动现场物件时，必须做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

5.2 指挥与协调

（1）危化品事故应急救援指挥遵循属地为主的原则，按照分级响应原则，以事发企业有关人员为主组成现场应急救援指挥部，具体领导、指挥事故现场应急救援抢险工作。

（2）企业成立事故现场应急救援指挥部。由企业主要负责人担任指挥长负责指挥救援；上级部门负责人或政府应急救援队伍到达现场后，企业主要负责人应及时移交现场指挥权。
（3）区应急管理局报请市应急管理局统一协调重大及以上事故（I级响应）应急救援工作，指挥较大事故（Ⅱ级响应）应急救援工作，指导一般事故（Ⅲ级响应）应急救援工作。主要内容是：

①指导、协调属地人民政府组织实施应急救援。

②协调、调动救援力量，调配危险化学品事故应急救援资源。

③协调、调动医疗救护中心的救护力量和医疗设备，加强指导救护、救助工作。

④组织危险化学品事故应急救援专家，为现场应急救援提供技术支持。

⑤及时向上级有关部门报告事故及应急救援进展情况，并视实际情况请求上级安委会启动生产安全事故专项应急预案。
5.3 信息采集

全面了解事故现场实际情况是保障应急救援工作高效开展的条件之一，综合协调小组负责牵头做好事故信息采集工作：包括事故单位情况，事故致因物；当地气象、地理、地质、水文信息；居民分布信息；应急救援抢险设备设施信息；事故中人员伤亡、财产损失的信息等。对采集的信息要进行分析整合，及时向指挥部、七星区应急管理局、七星区人民政府报告。

5.4 处置措施

5.4.1 危险化学品泄漏事故及处置措施及注意事项 

（1）注意事项

①进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护。 

②进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。 

③如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 

④如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式正压式防毒面具、呼吸器。为了在现场能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

⑤立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。 

⑥应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。 

（2）泄漏源控制 

关闭阀门，停止作业，堵漏（采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处）。

（3）泄漏物处理

①堵截：堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料外流。

②稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容（集）：当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

④废弃：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。 

5.4.2 危险化学品火灾事故及处置措施

（1）先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地。

（3）进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

（4）应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

（5）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（6）对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

（7）火灾扑灭后，现场仍要继续派人监护，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事故调查，协助相关监督管理部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监管部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

5.4.3 压缩或液化气体火灾的处置措施

压缩或液化气体总是被储存在不同的容器内，或通过管道输送。其中储存在较小钢瓶内的气体压力较高，受热或受火焰熏烤容易发生爆裂。气体泄漏后遇火源已形成稳定燃烧时，其发生爆炸或再次爆炸的危险性与可燃气体泄漏未燃时相比要小得多。遇压缩或液化气体火灾一般应采取以下基本对策：

（1）扑救气体火灾切忌盲目扑灭火势，在没有采取堵漏措施的情况下，必须保持稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

（2）首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

（3）如果火势中有压力容器或有受到火焰辐射热威胁的压力容器，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应部署足够的水枪进行冷却保护。为防止容器爆裂伤人，进行冷却的人员应尽量采用低姿射水或利用现场坚实的掩蔽体防护。对卧式贮罐，冷却人员应选择贮罐四侧角作为射水阵地。

（4）如果是输气管泄漏着火，应设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体的进出阀门，火势就会自动熄灭。

（5）贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

（6）堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。如果确认泄漏口非常大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

（7）现场指挥长应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰出现变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥长必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

5.4.4 易燃液体火灾的处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅(炉、釜)及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面（或水面）漂散流淌，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题，一般应采用以下基本对策：

（1）首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截飘散流淌的易燃液体。

（2）及时了解和掌握着火液体的品名和比重、水熔性，有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

（3）对较大的贮罐或流淌火灾，应准确判断着火面积。小面积（一般50m2以内）液体火灾，一般可用雾状水扑灭。用泡沫、干粉、二氧化碳灭火一般更有效。比水轻又不溶于水的液体（如汽油、柴油、苯等），用直流水、雾状水灭火往往无效。可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫灭火。用干粉扑救时灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，最好用水冷却罐壁。比水重又不溶于水的液体（如沥青）起火时可用水扑救，水能覆盖在液面上灭火。用泡沫也有效。干粉扑救，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定。最好用水冷却罐壁。具有水溶性的液体（如醇类、酮类等），虽然从理论上讲能用水稀释扑救，但用此法要使液体闪点消失，水必须在溶液中占很大的比例。这不仅需要大量的水，也容易使液体溢出流淌，而普通泡沫又会受到水溶性液体的破坏（如果普通泡沫强度加大，可以减弱火势），因此，最好用抗溶性泡沫扑救，用干粉扑救时，灭火效果要视燃烧面积大小和燃烧条件而定，也需用水冷却罐壁。

（4）扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。

（5）遇易燃液体贮罐泄漏着火，在切断蔓延把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍，其次再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

5.4.5 遇湿易燃物品火灾的处置措施

（1）首先应了解清楚遇湿易燃物品的品名、数量、是否与其它物品混存、燃烧范围、火势蔓延途径。

（2）如果只有极少量（一般50g以内）遇湿易燃物品，则不管是否与其他物品混存，仍可用大量的水或泡沫扑救。水或泡沫刚接触着火点时，短时间内可能会使火势增大，但少量遇湿易燃物品燃尽后，火势很快就会熄灭或减少。

（3）如果遇湿易燃物品数量较多，且未与其他物品混存，则绝对禁止用水或泡沫、酸碱等湿性灭火剂扑救。遇湿易燃物品应用干粉、二氧化碳、卤代烷扑救，只有金属钾、钠、铝、镁等个别物品用二氧化碳、卤代烷无效。固体遇湿易燃物品应用水泥、干砂、干粉、硅藻土和蛭石等覆盖。水泥是扑救固体遇湿易燃物品火灾比较容易得到的灭火剂。对遇湿易燃物品中的粉尘如镁粉、铝粉等，切忌喷射有压力的灭火剂，以防止将粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物而导致爆炸发生。

（4）如果有较多的遇湿易燃物品与其他物品混存，则应先查明是哪类物品着火，遇湿易燃物品的包装是否损坏。可先用开关水枪向着火点吊射少量的水进行试探，如未见火势明显增大，证明遇湿物品尚未着火，包装也未损坏，应立即用大量水或泡沫扑救，扑灭火势后立即组织力量将淋过水或仍在潮湿区域的遇湿易燃物品疏散到安全地带分散开来。如射水试探后火势明显增大，则证明遇湿易燃物品已经着火或包装已经损坏，应禁止用水、泡沫、酸碱灭火器扑救，若是液体应用干粉等灭火剂扑救，若是固体应用水泥、干砂等覆盖，如遇钾、钠、铝、镁轻金属发生火灾，最好用石墨粉、氯化钠以及专用的轻金属灭火剂扑救。

（5）如果其他物品火灾威胁到相邻的较多遇湿易燃物品，应先用油布或塑料膜等其他防水布将遇湿易燃物品遮盖好，然后再在上面盖上棉被并淋上水。如果遇湿易燃物品堆放处地势不太高，可在其周围用土筑一道防水堤。在用水或泡沫扑救火灾时，对相邻的遇湿易燃物品应留一定的力量监护。

5.4.6 氧化剂和有机氧化物火灾的处置措施

（1）迅速查明着火或反应的氧化剂和有机过氧化物以及其他燃烧物的品名、数量、主要危险性、燃烧范围、火势蔓延途径、能否用水或泡沫扑救。

（2）能用水或泡沫扑救时，应尽一切可能切断火势蔓延，使着火区孤立，限制燃烧范围，同时应积极抢救受伤和被困人员。

（3）不能用水、泡沫、二氧化碳扑救时，应用干粉、水泥、干砂覆盖。用水泥、干砂覆盖应先从着火区域四周尤其是下风等火势主要蔓延方向覆盖起，形成孤立火势的隔离带，然后逐步向着火点进逼。
（4）由于大多数氧化剂和有机过氧化物遇酸会发生剧烈反应甚至爆炸，如过氧化钠、过氧化钾、氯酸钾、高锰酸钾等。活泼金属过氧化物等一部分氧化剂也不能用水、泡沫和二氧化碳扑救，因此，使用这类物品的单位和场合不要配备酸碱灭火器，对泡沫和二氧化碳也应慎用。

5.4.7 毒害品、腐蚀品火灾的处置措施

（1）毒害品和腐蚀品对人体都有一定危害。毒害品主要经口或吸入蒸气或通过皮肤接触引起人体中毒的。腐蚀品是通过皮肤接触使人体形成化学灼伤。毒害品、腐蚀品有些本身能着火，有的本身并不着火，但与其他可燃物品接触后能着火。
（2）灭火人员必须穿防护服，佩戴防护面具。一般情况下采取全身防护即可，对有特殊要求的物品火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式氧气或空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

（3）积极抢救受伤和被困人员，限制燃烧范围。毒害品、腐蚀品火灾极易造成人员伤亡，灭火人员在采取防护措施后，应立即投入寻找和抢救受伤、被困人员的工作。并努力限制燃烧范围。

（4）扑救时应尽量使用低压水流或雾状水，避免腐蚀品、毒害品溅出。遇酸类或碱类腐蚀品最好调制相应的中和剂稀释中和。

（5）遇毒害品、腐蚀品容器泄漏，在扑灭火势后应采取堵漏措施。腐蚀品需用防腐材料堵漏。

（6）浓硫酸遇水能放出大量的热，会导致沸腾飞溅，需特别注意防护。扑救浓硫酸与其他可燃物品接触发生的火灾，浓硫酸数量不多时，可用大量低压水快速扑救。如果浓硫酸量很大，应先用二氧化碳、干粉、卤代烷等灭火，然后再把着火物品与浓硫酸分开。

5.4.8 现场应急眼部冲洗方法

（1）脱离接触化学物资。

（2）冲洗：眼部化学灼伤后，必需争取时间，用附近的冲眼器或就近取得清水或生理盐水，分开眼睑充分冲洗结膜囊，至少持续10分钟。注意冲洗液自流压力不要过大，冲洗要及时、有效。如不合并颜面严重污染或灼伤，亦可采取浸洗，即将眼浸入水盆中，频频瞬目，效果也好。

（3）中和溶液的应用：酸性物资灼伤可用2～3％碳酸氢钠；碱性则以2～3％硼酸， 0.5～1％乙酸、1％乳酸、2％枸橡酸或3％氯化铵等弱酸性溶液中和;或结膜下缓冲液注射。理论上这些为理想方法，但实际应用却成效甚少,一般不作为主要措施，仍以清洁水即时、彻底冲洗为主。

（4）去除残留化学物：在急救时，应即去除残留化学物,尤其要仔细检查结膜穹窿部。石灰伤留下的石灰小粒，可用粘有眼膏的棉鉴粘取之，待裸眼观无异物时，用 0.37％ EDTA-2Na溶液冲洗或滴眼。磷灼伤时先用 0.5％硫酸铜溶液洗眼后，再拭除黑色的磷化铜颗粒。

5.4.9 皮肤污染的冲洗方法

（1）皮肤和头发接触化学物资后应立即用大量清水（加肥皂）冲洗。冲洗皮肤和头发时要保护眼睛。

（2）大部分化学物资污染皮肤都可以用冲淋器，但是对于腐蚀性强的化学物资（8类）如苯酚、硫酸、硝酸、苛性钠等溶液，必须使用大流量冲淋器，争取在短时间内将污染物清洗干净。

（3）对无法自行冲洗的患者，救援人员应注意自身保护，并在对患者冲洗时继续进行其他基本救护。

（4）一般不主张随意使用中和剂清洗，但对于特定的化学物资，如预先做好预案的，可以使用专门的清洗方法，如皮肤接触苯酚，面积小也可先用50%酒精擦拭创面或用甘油、聚乙二醇或聚乙二醇和酒精混合液(7:3)抹皮肤后立即用大量流动清水冲洗。

5.5 安全防护

5.5.1 应急人员安全防护

（1）在处置危险化学品生产安全事故时，要对事发地现场的安全情况进行科学评估，保障现场应急救援工作人员的人身安全。

（2）在应急救援过程中，专业或辅助应急救援人员，根据事故的类别、性质，要采取相应的安全防护措施（如防毒面具、正压式呼吸器、防静电救援服等）。严格控制进入灾区人员的数量。所有应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备，才能进入事故救援区域实施应急救援工作。所有应急救援工作地点都要安排专人勘查是否有火灾爆炸、危化品泄漏、中毒窒息、触电、坍塌等可导致人员伤亡等危险因素存在的可能，所有进入险区人员，要严禁烟火，保证工作地点的安全。

（3）物资保障组要确保救援人员安全防护装备能正常、有效使用，当防护装备出现紧缺时能迅速进行采购并送往应急救援区域。

（4）严格执行应急救援人员进入和离开事故现场的相关规定，现场应急救援指挥部根据需要具体协调、调集相应的安全防护装备。

5.5.2 群众安全防护

事故现场应急救援指挥部负责群众的安全防护工作：

（1）企业与当地人民政府、社区建立应急救援互动机制，共同确定保护群众安全的方案和措施。

（2）确定紧急状态下的疏散区域、疏散距离、疏散路线、疏散运输工具、安全蔽护所。

（3）对已实施临时疏散的人群，要做好生活安置，保障必要的水、电、卫生等基本条件。

（4）负责疏散人群及居住地的治安管理。

5.5.3 现场检测与事故危害评估

（1）根据需要，事故现场应急救援指挥部成立事故现场检测、鉴定与评估小组。综合分析和评价检测数据，查找事故原因，评估事故发展趋势，预测事故后果，为制订现场抢救方案和事故调查提供参考。

（2）监测、鉴定与事故危害评估活动包括：事故影响边界、气象条件，对食物、饮用水以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物资滞留区等。

（3）检测与评估报告要及时上报。

5.6 扩大应急与中止救援

（1）在事故抢险过程中，现场应急救援指挥部应注意评估事态发展，若事态扩大，本区自身抢救力量不足，事故无法或可能无法得到有效控制时，现场应急救援指挥部要立即向市安委办、联防单位及上级应急救援机构求援，请求进行增援，实施扩大的应急响应。
（2）七星区医疗机构的救护能力不足时，事故现场应急救援指挥部应向上级人民政府或上级危险化学品生产安全事故应急救援组织请求，调动外地的医学专家、医疗设备前往事故现场加强救护，或将伤者迅速转移到外地救治。

（3）属地乡政府或街道办事处、现场抢险指挥部负责组织力量清除事故周围和抢险通道上的障碍物。七星区人民政府组织本辖区公安、交通管理等部门开辟抢险救灾通道，保障应急救援队伍、物资、设备的畅通无阻。

（4）根据事态发展变化情况，出现急剧恶化的特殊险情时，现场应急救援指挥部在充分考虑专家和有关方面意见的基础上，依法采取紧急处置措施（如：对现场及周边人员进行紧急疏散或转移）。
（5）在危险化学品生产安全事故救援过程中，出现继续进行抢险救灾对救援人员的生命有直接威胁，极易造成事故扩大化，或没有办法实施救援，或没有继续实施救援的价值等情况时，经过上级危险化学品应急救援专家组充分论证，提出中止救援的意见，报现场应急救援指挥部决定。
5.7 应急结束

5.7.1 宣布结束及临时恢复 

应急救援行动完成后，进入临时应急恢复阶段，现场应急救援指挥部要组织现场清理和洗消、人员清点和撤离。当应急救援人员全部处置完毕，事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故应急救援指挥部确认和批准，现场应急处置工作结束，应急救援队伍撤离现场。由现场应急救援指挥部宣布应急结束。

5.7.2 应急总结 

（1）应急救援结束后，事故现场应急救援指挥部应按照相关法律法规要求负责组织编写现场事故应急救援总结评估报告；报告应至少包括但不限于以下内容：   

①事故情况，包括事故发生的时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事故发生初步原因。

②应急处置过程。

③处置过程中动用的应急资源。

④需向事故调查处理小组提供的有关事故处理信息和资料。

⑤对应急预案的修改建议。

（2）报告应于事故发生后30日按规定上报至七星区安委会。
5.8 后期处置

5.8.1 善后处置

事故单位或当地政府有关部门做好以下善后处置工作：

（1）设立受影响人员安置场所和救济物资供应站，依法做好受影响人员安置和救济款物的接收、发放、使用与管理工作，保障受影响人员基本生活，并做好受难人员及其家属的安抚工作。

（2）配合卫生等部门做好危险化学品生产安全事故现场的消毒与疫病防治的组织、指导工作。

（3）配合生态环境等部门做好危险化学品生产安全事故现场污染物的收集、清理与处理工作。生态环境部门应当加强对现场环境质量的监测工作。

（4）及时归还紧急调集、征用的物资，对不能及时归还或者损耗的物资，依照有关规定予以补偿。

（5）对生产事故中的伤亡人员，按国家有关规定组织抚恤。

（6）对恢复生产的有关事项进行监管。

5.8.2 事故调查

（1）任何人均有义务配合上级部门或区政府有关部门依据法律、法规的规定对事故进行的调查。事故调查组负责对事故进行调查并形成事故调查报告报上级或相关政府部门。事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查报告应当包括下列内容：

①事故单位的基本情况。

②事故发生的时间、地点、经过和事故抢救情况。

③人员伤亡和经济损失情况。

④事故发生的原因。

⑤事故的性质。

⑥对与事故有关联的责任者的处理建。

⑦事故教训和应当采取的措施。

⑧事故处置措施评估。

⑨事故调查组成员名单。

⑩其他法律法规规定的事项等。

（2）事故调查组应当自事故发生之日起60日内完成事故调查工作并写出事故调查报告，遇有特殊情况，经调查组提出并报批准后，可以适当延长时间，国家对事故调查另有规定的按其规定执行。

5.8.3 奖惩

（1）奖励

在事故应急救援工作中有下列表现之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

①出色完成应急处置任务，成绩显著的。
②防止或抢救事故灾难有功，使企业和人民群众的财产免受或者减少损失，挽救群众生命的。

③对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的。

④有其他特殊贡献的。

（2）惩罚

在事故应急救援过程中有失职、渎职、玩忽职守等行为的应按相关规定追究当事人责任。

①发现应急事故不报告或报告不及时造成严重后果的。

②不履行应急职责，造成严重后果的。

③不服从命令和指挥，或者在应急响应时临阵脱逃的。

④盗窃、挪用、贪污应急工作资金或者物资的。

⑤有其他危害应急工作行为的。
6 应急保障

6.1 通讯与信息保障

（1）事故应急救援期间，通讯运营部门应实行24小时值班，及时掌握各类通讯设施的运行状况、通讯设施损毁基本情况，研究治理恢复方案。通讯运营企业应尽快恢复被破坏的通讯设施，确保通讯畅通。

（2）指挥部领导和成员单位负责人的手机应保持24小时开机，在接到通知后，要立即赶赴指定地点。

（3）各部门办公室电话应时刻保持畅通状态。

（4）应急办公室要公布应急联系电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式。

（5）各应急工作组配备移动电话、无线上网设备和无线对讲设备，确保事故应急救援现场通讯畅通。
6.2 应急队伍保障

（1）各单位要建立应急救援联动协调机制，充分利用应急管理、生产安全、医疗卫生、国土、消防、交通、电力等部门的应急救援力量和社会应急资源，提供应急期间的医疗卫生、交通维护和运输、后勤供给等应急救援力量的保障。

（2）各企业应加强对自身应急队伍的业务培训和应急演练，做到自救为主。

（3）桂林市消防救援支队、桂林矿山救援大队、蓝天救援队是桂林市的事故救援专业机构，事故发生时，可第一时间请求两队参与救援。
6.3 应急物资保障

（1）相关企业应配备事故应急救援中的常用材料和设备（包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备及各种专用设备等）。

（2）区应急管理局应熟悉七星区各单位及周边地区拥有的可利用物资，以备随时调用。
6.4 应急经费保障

（1）七星区人民政府每年均拨出一定的资金，用于应急救援物资补充、应急培训、应急演练和隐患排查治理。

（2）相关企业应做好应急救援必要的资金准备。事故应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位暂时无力承担的，由当地人民政府协调解决。各级人民政府处置事故所需工作经费，按照各级财政预算方案的解决。
6.5 技术储备及保障

七星区应急管理局设有危险化学品应急救援专家组，为危险化学品生产安全事故应急救援提供技术支持。

7 附件

附件1 七星区危化品经营、储存、使用企业一览表
	序号
	企业名称
	企业地址
	原材料名称
	产品名称
	可能使用到的

化学品
	存在的主要危险有害因素
	主要负责人

	1
	桂林南药股份有限公司
	七里店路43号
	
	
	盐酸硫酸乙醇
	
	王文学

	2
	桂林电器科学研究院
	辰山路1号
	
	
	丙酮盐酸硫酸液氨
	
	陈  仲

	3
	桂林三金药业股份有限公司
	金星路1号
	
	
	乙醇盐酸硫酸（化验室使用）
	
	邹  洵

	4
	桂林华诺威基因药业有限公司
	骖鸾路36号
	
	
	盐酸硫酸
	
	杨洪铭

	5
	桂林晖昂生化有限责任公司
	毅峰南路8号
	
	
	6号溶剂油、甲醇乙醇
	
	丁志坚

	6
	桂林市华艺彩印有限责任公司
	毛塘西路8号
	
	
	甲苯丁酮乙酯
	
	陈欣恺

	7
	桂林矿产地质研究院
	辅星路2号
	
	
	氢化物
	
	吕  智

	8
	桂林澳群彩印有限公司
	五里店路12号
	
	
	
	
	蒋  理

	9
	桂林漓江信息产业集团有限责任公司
	六合路125号
	
	
	硫酸盐酸氨水双氧水
	
	吕黎强

	10
	英格索兰(桂林)工具有限公司
	朝阳路55号
	
	
	液氨
	
	姜燕雄

	11
	桂林电力电容器有限责任公司
	铁山工业园
	
	
	盐酸（金工车间使用）
	
	卢有盟

	12
	桂林漓佳金属有限责任公司
	铁山路4号
	
	
	液氨
	
	颜  开

	13
	巴斯夫催化剂(桂林)有限公司
	骖鸾路18号
	
	
	三氯甲烷盐酸
	
	李  超

	14
	桂林花桥食品有限公司
	环城北二路14号
	
	
	盐酸乙醇
	
	陈秀基

	15
	桂林特邦新材料有限公司
	铁山路20号
	
	
	丙酮盐酸硫酸
	
	冯  跃

	16
	桂林自来水公司东江水厂
	龙隐路3号
	
	
	氯气
	
	张莉晖

	17
	桂林上华贸易有限公司
	五里店路22号
	
	
	油漆
	
	覃  铭

	18
	桂林君泰福电气有限公司
	铁山园蓝卉路1号
	
	
	盐酸（金工车间使用）
	
	李进祥

	19
	金鸡岭驾校加油站
	金鸡岭驾校内
	
	
	车用汽油柴油
	
	周正华

	20
	桂林市嘉骥化工有限责任公司
	火车东站医药公司仓库
	
	
	普通化工品
	
	秦  斌

	21
	桂林新澳燃气有限公司
	火车东站储气库
	
	
	石油液化气
	
	李逸才

	22
	桂林市晟通燃气有限公司
	火车东站储气库
	
	
	石油液化气
	
	李艳斌

	23
	桂林五洲旅游股份有限公司竹江加油站
	竹江码头
	
	
	汽油柴油
	
	钟  毅

	24
	中石油师大加油站
	普陀路3号
	
	
	汽油柴油
	
	余雪飞

	25
	中石油屏风加油站
	环城北路
	
	
	汽油柴油
	
	汤维香

	26
	中石油桂胜加油站
	桂大路正大饲料厂旁
	
	
	汽油柴油
	
	唐付生

	27
	中石油桂磨加油站
	桂磨路东侧，距环城南二路2.5公里处
	
	
	汽油柴油
	
	鲁国义

	28
	中石油七星加油站
	和平村净瓶桥头
	
	
	汽油柴油
	
	李玉英

	29
	中石油金鸡加油站
	金鸡路高速口
	
	
	汽油柴油
	
	万小羽

	30
	中石化三里店加油站
	桂大路32号
	
	
	汽油柴油
	
	胡燕萍

	31
	中石化东环加油站
	东环路（东环菜市对面）
	
	
	汽油柴油
	
	黄丽华

	32
	中石化尧山服务区加油站南站
	桂林灵川至三塘绕城高速公路尧山服务区
	
	
	汽油柴油
	
	王永帧

	33
	中石化尧山服务区加油站北站
	绕城高速行132公里处桂林灵川至三塘绕城高速公路尧山服务区
	
	
	汽油柴油
	
	王永帧

	34
	中石化万通加油站
	五里店果蔬市场旁（环城南一路）
	
	
	汽油柴油
	
	莫小忠

	35
	中石化顺发加油站
	华侨农场桂竹路南侧三分场扒头岭
	
	
	汽油柴油
	
	秦  军

	36
	桂林林溪投资有限公司灵剑溪加油站
	东二环路西侧黄莺岩村村口往南150米处
	
	
	汽油柴油
	
	蒋先胜


附件2 七星区危化品事故风险辨识

一、基本情况

七星区目前共有危险化学品从业单位35家，其中加油站14家，其他危险化学品经营、使用、储存单位 21家，无危化品生产企业。七星区的危险化学品涉及经营、使用、储存、运输等多个环节，主要有乙醇、硫酸、盐酸、液氨、液氯、汽油、柴油等多个品种。

二、重大危险源分布情况

按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB 18218-2018）七星区东江水厂使用和储存氯气（≥5吨）、新奥燃气火车东站液化石油气储存（≥50吨）已构成危险化学品重大危险源。
三、事故类型

依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）的规定，本区危险化学品经营、使用、储存单位可能存在的生产安全事故类型主要有：物体打击事故、车辆伤害事故、机械伤害事故、起重伤害事故、触电事故、火灾事故、高处坠落事故、坍塌事故、容器爆炸事故、灼烫事故、其它爆炸（化学品、电器设备等）事故、中毒和窒息事故、 其它伤害（泄漏、山洪、冰冻、风灾）事故等。

以上事故均可造成人员伤亡和财产损失，事故的后果可分为一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故四种。

四、事故预防
（一）企业值班负责人应遵守值班制度，坚守岗位，发现异常情况及时预警或报告。

（二）企业各岗位作业人员应严格执行岗位日查、巡查制度，对企业各区域、设备进行检查，发现异常情况立即报告。

（三）七星区应急管理局及相关各生产安全管理部门，应加强日常监督和检查工作，督促危险化学品经营单位储存、使用、运输等生产经营单位建立安全隐患排查治理机制，切实抓好危险化学品储存、使用、运输等生产经营单位的隐患排查治理工作，消除和减少事故隐患。

（四）七星区应急管理局建立本区域内危险化学品生产经营单位基本情况、重大事故隐患、重大灾害事故数据库，同时上报桂林市应急管理局备案。实施重点监控，及时分析重点监控信息并跟踪整改情况。

（五）七星交警大队建立本区域内危险化学品运输单位基本情况数据库，实施重点监控。

（六）七星公安分局建立本区域内剧毒和易制毒化学品的流通、储存单位数据库，实施重点监控。

（七）危险化学品生产经营单位根据化学品物性、可能发生灾害的类型、危害程度，建立本企业基本情况和危险源数据库，同时报送七星区应急管理局备案。

（八）七星区应急管理局及其他相关管理部门应定期分析、研究可能导致危险化学品生产安全事故的信息，确定应对方案；及时通知有关部门、单位采取针对性的措施预防事故发生。

附件3 七星区生产安全事故专家组

	姓名
	性别
	文化

程度
	专业
	职称
	工作单位

	陈义华
	男
	本科
	化工设备机械
	工程师
	桂林市三金药业股份有限公司

	张长生
	男
	本科
	化纤工业自动化
	高级工程师
	桂林安华安全技术服务有限公司

	蒋远亮
	男
	本科
	有机化学
	工程师
	桂林市宏田生化有限责任公司

	秦发弟
	男
	本科
	化学
	工程师
	桂林森泰林化有限公司

	黄先保
	男
	本科
	化学
	工程师
	桂林恭城龙星锌业有限责任公司

	廖树生
	男
	本科
	化学分析
	工程师
	桂林市鑫鹏化学试剂经营部

	赵露
	女
	本科
	工业分析
	高级工程师
	桂林市自来水公司水质监测中心

	李凝
	男
	本科
	化学工程与工艺
	副教授
	桂林理工大学化学与生物工程学院

	李和平
	男
	本科
	化学工程、精细化工
	教授
	桂林理工大学化学与生物工程学院

	周桔
	女
	本科
	化学学士、药理学硕士
	高级工程师
	桂林集琦药业股份有限公司

	韦桂标
	男
	本科
	工程爆破
	副教授
	广西三元爆破工程有限责任公司桂林分公司

	李生其
	男
	本科
	火工
	工程师
	广西安协科技服务中心

	龙关娣
	女
	本科
	石油储运
	高级工程师
	中石化桂林分公司


附件4 七星区生产安全事故应急救援单位联系方式
	单位
	联系电话

	七星区政府办
	0773-5813321

	七星区委宣传部
	0773-2126040

	七星区工信局
	0773-2285127

	七星区应急管理局
	0773-5831119

	七星公安分局
	110    0773-5813993

	七星消防救援大队
	119    0773-5813904

	七星交警大队
	122    0773-2195575

	七星区卫健局
	120    0773-2265005

	七星区纪委监委
	0773-5813295

	七星区总工会
	0773-7799596

	市高新七星生态环境局
	0773-8983526

	七星区人社局
	0773-2260009

	七星区民政局
	0773-8986303

	七星区商务局
	0773-2126163

	七星区城管局
	0773-5852376

	七星区市场监管局
	0773-5812922

	朝阳乡人民政府
	0773-2120198

	东江街道办
	0773-2179506

	七星街道办
	0773-2181220

	漓东街道办
	0773-5633369

	穿山街道办
	0773-2127036

	华侨旅游经济区
	0773-3909018


附件5 应急救援资源物资表
1、七星区消防救援大队应急救援物资表

	序号
	装备名称
	型号
	数量
	单位
	主要用途

	1
	灭火装备
	消防水罐车
	
	1
	台
	

	2
	
	抢险救援车
	
	1
	台
	

	3
	
	举高泡沫水罐车
	
	1
	台
	

	4
	
	指挥车
	
	0
	台
	

	5
	
	中倍泡沫
	
	0
	台
	

	6
	
	干粉
	
	6
	台
	

	7
	破拆装备
	启门器
	
	1
	台
	

	8
	
	双用钳
	
	0
	台
	

	9
	
	堵漏枪、袋、柱
	
	0
	台
	

	10
	
	切割机
	
	1
	台
	

	11
	
	机动链锯
	
	1
	台
	

	12
	
	排烟机
	
	0
	台
	

	13
	
	缓降器
	
	1
	台
	

	14
	
	救生气垫
	
	0
	台
	

	15
	
	15米拉梯
	
	1
	个
	

	16
	
	机动消防泵
	
	1
	台
	

	17
	
	泡沫发生器
	
	1
	台
	

	18
	
	起重气垫
	
	0
	台
	

	19
	
	生命探测仪
	
	0
	台
	

	20
	
	射绳枪
	
	1
	支
	

	21
	
	洗消处理器材
	
	0
	台
	

	22
	
	液压破拆器材
	
	1
	台
	

	23
	
	无火化工具
	
	0
	套
	

	24
	
	抽吸器材
	
	0
	套
	

	25
	
	伤员救助器材
	
	1
	套
	

	26
	防护装备
	消防头盔
	
	20
	套
	

	27
	
	冬季战斗服
	
	0
	套
	

	28
	
	消防指挥服
	
	2
	套
	

	29
	
	消防手套
	
	20
	副
	

	30
	
	消防靴
	
	20
	双
	

	31
	
	消防安全带
	
	6
	条
	

	32
	
	消防安全钩
	
	5
	个
	

	33
	
	救生绳
	
	1
	条
	

	34
	
	泄漏通信绳
	
	0
	条
	

	35
	
	方位灯
	
	20
	个
	

	36
	
	消防腰斧
	
	30
	个
	

	37
	
	消防空气呼吸器
	
	12
	套
	

	38
	
	空呼器备用钢瓶
	
	0
	个
	

	39
	
	隔热服
	
	4
	套
	

	40
	
	防化服
	
	1
	套
	

	41
	
	避火服
	
	2
	套
	

	42
	
	手提强光照明灯
	
	6
	个
	

	43
	
	消防呼救器
	
	20
	台
	

	44
	
	安全绳
	
	40
	条
	

	45
	
	防毒面具
	
	20
	具
	

	46
	
	空气填充泵
	
	
	台
	

	47
	通信装备
	头盔台和无手控信号手持台
	
	0
	台
	


2、七星区大型救援设备一览表
	序号
	装备名称
	型号
	数量
	单位
	主要用途
	拥有单位（人）
	联系电话

	1
	挖掘机
	
	
	台
	工程施工
	
	

	2
	挖掘机
	
	
	台
	工程施工
	
	

	3
	轮式挖掘机
	
	
	台
	工程施工
	
	

	4
	铲车
	
	
	台
	工程施工
	
	

	5
	起重机
	
	
	台
	
	
	

	6
	叉车
	
	
	台
	
	
	

	7
	大功率水泵
	
	
	台
	
	
	

	8
	移动式水泵
	
	
	台
	
	
	

	9
	备用发电机
	
	
	台
	
	
	

	10
	大型运输车辆
	
	
	台
	
	
	


3、七星区应急医疗设备一览表

	序号
	装备名称
	型号
	数量
	单位
	主要用途
	拥有单位（人）
	联系电话

	1
	救护车
	
	8
	台
	医疗救治
	
	

	2
	担架
	
	42
	架
	医疗救治
	
	

	3
	夹板
	
	20
	块
	外伤救治
	
	

	4
	输氧设施
	
	40
	个
	医疗救治
	
	

	5
	急救箱
	
	50
	个
	医疗救治
	
	


附件6 七星区应急救援队伍

	序号
	单位名称
	负责人
	地  址

	1
	七星区消防救援大队
	曾  勇
	桂林市七星区七里店路38号

	2
	桂林市第五人民医院
	/
	桂林市七星区半塘路6号

	3
	七星公安分局
	邓  佳
	桂林市七星区广达路1号

	4
	七星交警大队
	黄爱民
	桂林市七星区七星路80号

	5
	蓝天救援队
	莫日华
	/





